ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Вид закупки: открытый запрос предложений. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, срок выполнения работ, порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 «Техническое задание» .

  - Процедура запроса предложений не является конкурсом или аукционом и проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного протоколом № 5 от 13.07.2015г.)  и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

  - Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

  - Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

  - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеют обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки  не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - В любой момент по своему усмотрению Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, заказчик в течение трех дней после принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения закупочной процедуры на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупочной процедуры с извещением об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае, если решение об отказе от проведения закупочной процедуры принято до вскрытия конвертов с заявками, заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

  - Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос предложений, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших предложений, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более предложений, или в случае отказа от проведения запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

    - обладать необходимыми полномочиями на право заключения (подписи) договора;

    - соответствовать требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  являющихся предметом закупки (наличие  у участника закупки соответствующих лицензий, допусков от саморегулируемых организаций);

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, на день подачи заявки в целях участия в закупке;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

    - показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

    - отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - иметь в штате предприятия квалифицированный персонал (сотрудников, работников) имеющих право выполнять предусмотренные договором подряда работы.

  - В документации, в том числе в техническом задании, прилагаемом к договору, Заказчиком также могут быть установлены следующие дополнительные требования к участникам процедуры закупки:

    - об обладании профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

  - Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в запросе предложений, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации. В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Заявка должна быть оформлена в письменном виде и направлена для участия в запросе предложений в запечатанном конверте  с указанием наименования предмета запроса предложений, а так же номеров лотов, на участие в которых адресована данная заявка. Примечание: Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями.

  - Заявка  действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи  Заявок.

  - Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.

  - Заявка, подаваемая для участия в запросе предложений, должна включать следующие сведения и документы:

    - Для юридического лица:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - учредительные документы участника закупки, а именно: устав, имеющиеся изменения к уставу, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копии заверенные участником закупки);

      - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

      - решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - бухгалтерский баланс составленный на последнюю отчетную дату (копия заверенная участником закупки);

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечение заявки на участие в запросе предложений, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом запросе предложений, участника закупки требованиям, установленным в документации.

    - Для индивидуального предпринимателя:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

      - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей такой выписки, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных  документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки, если такое условие установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в документации о запросе предложений;

    - для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

      - документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

      - документы и сведения в соответствии с пунктами 3.5.1, или 3.5.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

  - При описании работ участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей документации.

  - Требования к выполнению работ, а также его характеристикам и иные требования установлены в Томе № 2 «Техническое задание» настоящей документации

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Получение документации:

## Документация в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика http://volgogres34.ru/zakupki/ и государственном сайте www.zakupki.gov.ru и доступна для ознакомления бесплатно.

## Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.

## Внесение изменений в документацию:

    - В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.

    - В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил документацию на бумажном носителе.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.

## Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры в письменной форме или в форме электронного документа (в случае если закупка проводится в электронной форме, подписанного ЭЦП участника) в срок установленный в информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В случае несоблюдения претендентом сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.

    - На основании своевременно поступившего запроса заказчик в праве по своему усмотрению принять одно из следующих решений:

      - внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры;

      - дать претенденту разъяснения положений документации;

      - отказаться от проведения закупочной процедуры.

    - В случае принятия решения о даче разъяснения претенденту, направившему запрос, заказчик в течение трех дней с момента принятия такого решения направляет данные разъяснения претенденту, подавшему такой запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - Внесенные изменения в извещение и документацию, размещенные на сайте Заказчика и в единой информационной системе, являются надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - Извещение об отказе от проведения закупочной процедуры, размещенное на сайте Заказчика и в единой информационной системе является надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - В случае если разъяснения даны Заказчиком менее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте данных разъяснений до даты окончания подачи заявок на участие такой срок составлял не менее 2 дня.

## Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).

    - В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.

    - Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и Информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора используются денежные средства, если иное не указано в извещении и документации. Факт внесения участником закупочной процедуры денежных средств подтверждается платежным поручением.

    - При установлении требования об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре, требования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не допустить дискриминации по отношению к участникам закупки.

    - Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупочной процедуре может быть обеспечено: неустойкой (соглашением о неустойке), залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и другим способами в соответствии с закупочной документацией. Размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре не должен превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, в случае указания в извещении о проведении закупочной процедуре начальной (максимальной) цены договора.

    - Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки включают:

      - обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения закупочной процедуры, и заявки на участие в закупочной процедуре, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации закупочной процедуры;

      - обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупочной процедуре после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре;

      - обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы;

      - иные обязательства, требование которых установлено документацией закупочной процедуры.

    - Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 4.4.6. настоящей Документации.

    - Обеспечение исполнения договора заключаемого по результатам закупочной процедуры должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru итогового протокола закупочной процедуры, участником признанным победителем по итогам закупочной процедуры или засчитано за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению участника признанного победителем по итогам закупочной процедуры.

    - Обеспечение исполнение договора возвращается участнику признанному победителем по итогам закупочной процедуры и заключившему договор по итогам закупочной процедуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору.

## Порядок приема и регистрации Заявок:

    - Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе до окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного в извещении и в информационной карте документации закупочной процедуры, заказчик осуществляет прием заявок на участие в закупочной процедуре.

    - Для участия в закупочной процедуре участник должен подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, установленном документацией закупочной процедуры. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупочной процедуры (лота), а так же дополнения и разъяснения к такой заявке.

    - Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются заказчиком.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

    - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в порядке, предусмотренном документацией закупочной процедуре. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не допускается.

    - Если такая возможность предусмотрена документацией закупочной процедуры и (или) если заказчик вносит изменение в извещение и  документацию и (или) продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

      - отозвать поданную заявку;

      - отозвать поданную заявку и в последствии подать новую заявку;

      - не отзывать поданной заявки;

      - дать дополнения, разъяснения к поданной заявке.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.

    - В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.

    - Заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, по их письменному запросу без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие заявки не вскрываются и не рассматриваются.

## Изменение Заявок или их отзыв:

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу предложений. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, не допускается.

    - Изменение Заявки осуществляется в соответствии с требованиями настоящей документации, установленными к подаче заявок, с включением следующих документов:

        - обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Заявки  на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в заявке с указанием документов первоначального состава Заявки, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в Разделе 8 форма 1 «Заявка на участие в запросе предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

- В случае изменений заявок дополнительно указывается «Изменение Заявки (Заявки на участие в процедуре закупки)».

    - Для отзыва Заявки, участник процедуры закупки, подавший Заявку, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данная Заявка, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Заявку, способ возврата Заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки Заявки относятся на его счет.

## Вскрытие конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

    - В день, во время и в месте, указанном в извещении и информационной карте документации закупочной процедуры, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику в установленные извещением и документацией закупочной процедуры сроки.

    - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

    - В ходе вскрытия поступивших на участие в закупочной процедуре конвертов с заявками председатель или иной член закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает следующую информацию:

      - о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);

      - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;

      - наличие документов, предусмотренных документацией закупочной процедуры;

      - любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками закупочная комиссия составляет соответствующий протокол.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании закупочной процедуры несостоявшейся, а так же информация о возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

    - Протокол вскрытия конвертов размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.

    - Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.

    - Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:

      - проведение отборочной стадии;

      - проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

      - Затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Данный запрет не распространяется на такие запросы, вызванные необходимостью исправления арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Выявление таких ошибок не является обязанностью комиссии.

      - Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме.

      - Проверка заявок на соблюдение требований документации  закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.

      - Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.

    - Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:

      - Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре (за исключением случая, если денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, фактически поступили на расчетный счет заказчика).

      - Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.

      - Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.

      - Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.

      - Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

      - Указание в заявке участника цены договора, которая превышает  начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в закупочной процедуре на любом этапе его проведения.

    - Отказ в допуске к участию в закупочной процедуре по иным основаниям, не указанным в пунктах 4.8.4. и 4.8.5. не допускается, за исключением обстоятельств, которые в будущем могут существенно повлиять на возможность исполнения договора или сделать таковое невозможным.

    - В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям документации закупочной процедуры все заявки, отказано в допуске к участию в закупочной процедуре всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации закупочной процедуры и закупочная процедура не была признана несостоявшейся в протоколе вскрытия конвертов, то закупочная процедура признается несостоявшейся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре была подана только одна заявка и данная заявка признана несоответствующей требованиям документации закупочной процедуры, но подавший такую заявку участник соответствует требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры, Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации закупочной процедуры, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре было подано более одной заявки, а при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупочной процедуры. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя закупочной процедуры.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации закупочной процедуры.

    - В ходе оценки закупочная комиссия присуждает заявкам участников баллы исходя из соответствия предложений участников критериям установленным документацией закупочной процедуры.

    - В ходе оценки заявок закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов (в случае, если таковые привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения присужденных таким заявкам баллов присваивает порядковые номера. Заявке, которой по результатам оценки присужден максимальный балл, закупочная комиссия присвоит первый номер. Победителем закупочной процедуры признается участник, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

      - В случае, если по результатам оценки нескольким заявкам присужден одинаковый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, имеющих одинаковый балл.

    - По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка и сопоставление заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол о результатах закупочной процедуры.

    - Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Заключение договора с победителем (участником) запроса предложений:

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок, передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

    - Срок подписания договора с победителем запроса предложений, участником с которым заключается договор не должен превышать срока, указанного в извещении и Информационной карте.

    - В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств установленных настоящей документацией.

    - В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

    - При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).

    - При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

# 5. Критерии оценки предложений участников,

# порядок оценки и сопоставления предложений участников

# При оценке предложений участников запроса предложений закупочной комиссией используется балльный метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из критериев. Закупочная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса предложений согласно таблице критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Количество присуждаемых баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Ценовые критерии: | Весовой коэффициент – 60% (Ка = 0,6) |
| 1. | Цена договора (Rai) |  |
|  | Неценовые критерии: | Весовой коэффициент – 40% (Кb = 0,4) |
| 2. | Срок выполнения работ (Rbi) | Срок, указанный в техническом задании | Менее срока указанного в техническом задании |
|  |  | 0 балла | 5 баллов |
| 3. | Стаж работы на рынке подрядных и строительных услуг (Rci) | До 1 года | От 1 до 3 лет | 3 и более лет |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 4. | Порядок оплаты работ. Авансирование – оплата выполненных работ в любое время до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Отсрочка платежа – оплата выполненных работ в любое время после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. (Rdi) | Авансирование | Отсрочка платежа до 30 дней |
|  |  | 15 баллов | 20 баллов |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке (Rei) | Волгоградская обл. | Иное |
|  |  | 5 баллов | 0 баллов |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, строительных машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для выполнения работ.(Rfi) | до 5 единиц техники (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | от 5 до 25 единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | 25 и более единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Rhi) | от 1 до 25 человек | от 25 до 100 человек | 100 и более человек |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 15 баллов |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы на территории Заказчика (Rgi) | Имеется отрицательный опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Отсутствует опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Имеется положительный опыт выполнения работ услуг для Заказчика |
|  |  | -5 баллов | 0 баллов | 10 баллов |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки данной и аналогичной продукции, работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). (Rki) | до 10 млн. руб. | от 10 до 100 млн. руб. | свыше 100 млн. руб. |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг. (Rli) | Согласно сроков, установленных техническим заданием | Свыше срока, установленного техническим заданием |
|  |  | 5 баллов | 10 баллов |
| 11. | Иные дополнительные услуги. (Rmi) | Суммарный максимальный балл – 5 (по усмотрению комиссии) |

Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла ("веса"), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):

Rai = (Цmin / Ц) * В

Присуждение баллов по неценовому критерию производится  путем  суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе предложений, рассчитываются  путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент  и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:

, баллов

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.

В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе предложений  которого поступила ранее заявок на участие в запросе предложений других участников размещения заказа.

Раздел 6. Проект договора

Проект договора  подряда № _________

г. Волгоград						                                «____» ____________ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Касьян Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  “Подрядчик”, в лице _________________________ _______, действующего   на  основании  ________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

# Предмет Договора

1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы по «_____________________________________________________» в  соответствии   с предоставленной   Заказчиком   технической   документацией,  а Заказчик  обязуется  принять и оплатить работу в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком, согласно утвержденному Заказчиком Локальному сметному расчету №1 (Приложение № 1), при этом работа должна быть выполнена при полном соблюдении последовательности и правильности технологических процессов по каждому виду работ.

1.3. Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов, либо с привлечением сторонних организаций по письменному согласованию с Заказчиком.

# 2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ по Договору определяется Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 1) и составляет ___________________ (______________________________) рублей _______ копеек с НДС (18%) ______________________ рублей ________ копеек.

2.2. Стоимость работ полностью включает в себя все затраты на выполнение работ, предусмотренных предметом Договора и прочие расходы, которые Подрядчик понесет при строительстве данного объекта.

2.3. Установленная п. 2.1. договора стоимость работ может быть изменена:

- если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине стоимость работ превысила смету, Подрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней до начала этих работ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. Согласование увеличения работ оформляется в письменном виде по Согласованию сторон.

- Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, также вправе без увеличения общей стоимости по договору частично отказаться от объёмов работ, предусмотренных основной сметой к договору, вместо дополнительных работ. В этом случае Подрядчик оформляет исполнительный сметный расчет на дополнительные объемы работ, с указанием исключаемых взамен работ из основной сметы к договору, и предоставляет его Заказчику на согласование и утверждение.

- в других случаях – по письменному соглашению Сторон;

2.4. Превышение Подрядчиком договорной стоимости работ, не подтвержденное Дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

# Платежи и расчеты

3.1.  Порядок оплаты по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

3.1.1.  Заказчик до 25 числа месяца предшествующего планируемому оплачивает Подрядчику аванс в размере  ____  объёмов работ по графику производства работ.

3.1.2. По факту выполненных работ Заказчик доплачивает Подрядчику за работы, выполненные сверх плана аванса по исполнительным сметам.

3.1.3. Если Подрядчик не осваивает все запланированные объёмы работ, то остаток оплаченного аванса переходит на следующий месяц.

3.2. Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца по окончанию выполнения работ представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), (в четырех экземплярах).

3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть Акт приемки выполненных работ, при отсутствии замечаний подписать Акт в соответствии с пунктом 4.3.1.

В случае выявления некачественно выполненных работ, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приёмки выполненных работ с письменным указанием причин и срока устранения выявленных дефектов.

# 4. Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Представить свидетельство о регистрации предприятия, документы, удостоверяющие лицо, уполномоченное на подписание Договора, допуски в СРО относящихся к исполнению Договора, копии которых  являются  обязательными приложениями к Договору.

    - Приступить к выполнению работ в установленные Договором сроки.

    - Выполнить работы, предусмотренные предметом Договора и сметным расчетом с надлежащим качеством, собственными силами из собственных материалов, в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика (Приложение № 3) и проектно-технической документацией, переданной в производство работ, строительными нормами и правилами, действующими на срок действия Договора и другими нормативными документами Российской Федерации.

    - Подрядчик ежемесячно, с 25 по 30 число текущего месяца, обязан передать Заказчику по акту приёма–передачи материалы, демонтированные при выполнении работ.

    - Оформлять акты выполненных работ с указанием инвентарных номеров объектов Заказчика с подведением итога затрат по разделам, на каждый инвентарный номер отдельно.

    - При производстве работ вызвать всех представителей заинтересованных инженерных коммуникаций.

    - Осуществлять на ремонтной площадке, в пределах своей зоны ответственности, в полном объеме комплекс мероприятий, предусмотренных  действующим законодательством, СНиП, другими нормативными актами РФ и решениями местных административных органов, по созданию безопасных условий труда, обеспечению пожаробезопасности; соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека (Федеральный закон от 24.06.98г № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления». Глава 3). Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

    - Обязуется самостоятельно организовать сбор и передачу отходов, образующихся в ходе производства работ, в лицензированную специализированную организацию, (Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».)

    - Назначить своего представителя, ответственного за производство работ, за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка и обеспечить его постоянное присутствие во время производства работ на объекте. Копию приказа о назначении ответственного представителя передать Заказчику в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора.

    - Обеспечить доступ на Объект представителю Заказчика и предоставить ему всю необходимую техническую и проектную документацию необходимую для выполнения своих обязанностей в соответствии с Договором.

#### Завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке, в  сроки,   установленные  настоящим договором.

    - Предоставлять Акт приемки выполненных работ (КС-2) только после согласования объемов выполненных работ с руководителем структурного подразделения, для которого выполняются работы (начальник цеха Заказчика).

    - При сдаче выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах, предусмотренную СНиП и другими действующими нормативными актами, в том числе – заключения о качестве выполненных работ и акты приемки Объектов в эксплуатацию, подписанные представителями эксплуатации и надзорных учреждений.

    - Вести общий журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком.

    - Извещать Заказчика письменно, или телефонограммой за три рабочих дня до начала приёмки выполненных работ, о готовности к приёмке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    - Приступать к выполнению последующих работ только после их принятия и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.

    - Не менее чем за 7 рабочих дней до окончания работ уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче приемочной комиссии.

    - Устранить своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все дефекты и недоделки, выявленные при приемке работ.

    - Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки самостоятельно.

    - Обеспечить присутствие уполномоченных представителей на совещаниях, проводимых Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки объекта из ремонта, вывезти за пределы  территории Заказчика, принадлежащие ему временные сооружения и другое имущество.

    - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

#### - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

#### - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

#### - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте и продолживший работу, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

#### Подрядчик обязан после завершения всех ремонтных работ передать Заказчику подписанные всеми ответственными лицами акты скрытых работ, журналы производства работ и прочие документы.

#### Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектной документации, с обоснованием такого отклонения.

  - Подрядчик имеет право:

    - Привлекать к исполнению специальных видов работ третьих лиц, без изменения договорной стоимости работ только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет материальную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика третьими лицами.

    - В случае наступления экстремальных погодных и температурных условий, не характерных для региона в котором ведутся работы, Подрядчик имеет право приостановить работы, уведомив Заказчика в письменной форме за 2 рабочих дня.

    - Приостановить выполнение работ, в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, установленных настоящим договором, а также необоснованного уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ по Форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3. В случае представления Заказчиком мотивированного возражения от подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ оснований для приостановления работ не имеется.

  - Заказчик обязан:

    - В течение 5 (рабочих) дней после получения извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ по акту о приёмке выполненных работ по форме КС-2, а при обнаружении некачественно выполненных работ и/или наличии отступлений от проекта, ухудшающий результат работ, немедленно заявить об этом Подрядчику. В указанные сроки Заказчик обязан либо подписать акты приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику письменные замечания.

    - Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Заказчик вправе потребовать вскрытие любой выполненной работы, если эти работы не были соответствующе предъявлены и приняты Заказчиком. Расходы по восстановлению данных работ несёт Подрядчик. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

    - Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

    - При прекращении работ по соглашению Сторон, – принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком на момент прекращения работ.

    - Подписать акт сдачи-приемки объекта из ремонта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3 и получения уведомления Подрядчика о готовности объекта.

    - Выделить Подрядчику помещение для размещения его персонала, хранения оборудования и инструментов, механизмов, материалов.

    - Рассмотреть и подписать Акт на дополнительные работы, сметный расчет на дополнительные работы, письменное дополнительное соглашение к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов от Подрядчика.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проекту, нормам, правилам и стандартам.

    - В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

#### - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

#### - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

#### - возмещения своих расходов на устранение недостатков в случае, если Подрядчик по каким-либо причинам уклонился от их устранения.

    - Приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, несоблюдения требований СНиП, ГОСТов, технических условий, отсутствия необходимой исполнительной документации, до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Назначить своих представителей, которые от его имени, осуществляют приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода исполнения Договора.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

    - Заказчик имеет право приостановить работы, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае недостижения договоренности между Сторонами о возобновлении работ в течение 2 недель с момента их приостановки, Договор считается расторгнутым.

    - С учетом своей финансово-хозяйственной деятельности в одностороннем порядке Заказчик может вносить изменения в определенные Договором объемы работ, в том числе:

- увеличить или сократить объемы работ;

- исключить некоторые работы;

- изменить вид,  характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в исполнительном сметном расчёте к Договору. Если такие изменения увеличивают стоимость или сроки завершения работ по Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

# 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ – с момента подписания Договора.

5.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в сроки, установленные графиком производства работ (приложение №2 к договору).

5.3 Датой окончания работ является дата подписания акта сдачи-приемки Объекта.

# 6. Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выполненных Подрядчиком работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет _______ мес. с момента подписания акта сдачи-приемки Объекта. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

  - Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не направления Подрядчиком своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

# 7. Ответственность Сторон

  - За материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, несет ответственность Подрядчик.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, согласно действующему Законодательству РФ.

  - За нарушение Подрядчиком по его вине установленного пунктом 5.2. настоящего Договора срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от установленной пунктом 2.1. настоящего Договора стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от договорной цены. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Неустойка (пени) по настоящему договору начисляется в том случае, если одна из сторон направит требование другой стороне об оплате неустойки.

  - Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика, сданные на хранение представителю Заказчика.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Заказчиком у Подрядчика результата работ.

  - Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов, войн, военных действий, запретительные действия, нормативные акты государственных органов или местных органов самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность по Договору, если не  известит другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств в недельный срок.

9.  Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ___________________, а в части взаимных расчётов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 15 рабочих дней. При отсутствии ответа на уведомление, Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней со дня получения уведомления.

9.3. При расторжении договора по соглашению сторон результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.3. В случае изменения наименования, юридического адреса, реквизитов или обслуживающего банка, Стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. При выполнении Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, все изменения цены, указанной в Приложении №1 Договора, и сроков строительства, или одного из этих параметров, считается действительной, если она подтверждается Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.6. Все условия Договора составляют коммерческую тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае разглашения условий договора третьим лицам.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае если Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.

10.9. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

# 11. Приложения к Договору

11.1.Неотъемлемой частью настоящего договора для каждого объекта являются следующие приложения:

Приложение № 1	-  Локальный  сметный расчет

Приложение № 2	-  График производства работ

Приложение № 3         -  Техническое задание Заказчика

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор /__________________/ М.П. | Заказчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор /_________________/ М.П. |
| --- | --- |

Раздел № 7 Информационная карта открытого запроса предложений

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки: | Открытый запрос предложений. |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС» (ООО «Волгоградская ГРЭС»), находящееся по адресу: Место расположения: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. - Контактное лицо для получения информации об условиях участия в закупочной процедуре Буянов Георгий Дмитриевич, тел. (8442) 58-33-10; электронная почта: vgres223fz@voel.ru Рыжков Александр Васильевич тел.:(8442) 42-96-49 |
|  | Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится процедура закупки | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС» утвержденное протоколом №5 от 13.07.2015г. |
|  | Предмет запроса предложений, требования к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг): | Лот №1. Ремонт основного и вспомогательного теплотехнического оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС». Срок выполнения работ с момента подписания договора до 31.03.2016г., согласно графику производства работ (Приложение №2 к договору). Срок гарантии на оборудование, материалы и выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания КС-2 и акта приёмки оборудования из ремонта. Требования, установленные Заказчиком к исполнителю, наименованию, количеству, качеству, техническим характеристикам товара и услуг, к документации и иные требования по Лоту №1, указаны подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Номер лота, сведения о начальной максимальной цене договора, порядок оплаты. | Лот №1. Начальная (максимальная) цена договора 12 716 153 (двенадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч сто пятьдесят три) рубля 18 копеек, в том числе НДС 1 939 752,18 (один миллион девятьсот тридцать девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 18 копеек. Начальная (максимальная) цена договора без НДС: 10 776 401 (десять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч четыреста один) рубль 00 копеек. Примечание: В случае, если участник запроса предложений не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. Порядок и срок оплаты работ, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: с предварительным авансовым платежом, либо оплата по окончании выполненных работ (предварительный авансовый платеж не должен превышать 30% от стоимости работ). |
| 6. | Краткое описание закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): | Выполнение работ (оказание услуг) по: текущим ремонтам котлоагрегатов станц. №№ 4, 9, 11; текущим ремонтам теплотехнического оборудования КТЦ с оборудования подготовкой к ЭПБ; текущему ремонту оборудования водоподготовки ХЦ с антикоррозийным покрытием; чистке теплообменного оборудования; изготовлению запасных частей при ремонте оборудования. Объем, характеристики, гарантийный срок, место выполнения работ и общие требования к выполнению работ и качеству материалов по Лоту №1, указаны в Томе № 2 «Техническое задание» документации запроса предложений. |
| 7. | Место поставки товаров (выполнения работы, оказания услуг): | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 8. | Требования, предъявляемые к участникам закупочной процедуры | Участник должен отвечать требованиям, указанным в пункте 2.1, 2.2 настоящей документации |
| 9. | Требования к товарам, работам, услугам | Требования к товару (работам, услугам) приводятся в Томе 2 «Техническое задание» настоящей документации. |
| 10. | Срок действия ценового предложения: | До момента полного исполнения сторонами обязательств по договору. |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена сформирована с учётом стоимости услуг и расходов Исполнителя, уплатой налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС |
| 12. | Срок, место, порядок предоставления документации о проведении открытого запроса предложений: | Со дня размещения на Официальном сайте Заказчика www.volgogres34.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса предложений, документация находится в открытом доступе на вышеуказанных сайтах. |
| 13. | Дата размещения извещения о проведении открытого запроса предложений: | «18» августа 2015 года. |
| 14. | Место подачи заявок, срок окончания подачи заявок, форма подачи заявок: | 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13 в запечатанном конверте (время работы по приему заявок: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни: суббота, воскресенье, (в связи с тем, что на предприятии осуществляется контрольно-пропускной режим, лицу подающему заявку необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность). С момента опубликования извещения и до 15:00 (время московское) «26» августа 2015 года |
| 15. | Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками: | 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шопена, 13. «26» августа 2015 года 16:00 |
| 16. | Место, дата отбора, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. «27» августа 2015 года |
| 17. | Срок предоставления разъяснений положений документации | С момента опубликования извещения и до 15:00 (время московское) «24» августа 2015 года |
| 18. | Дата подписания и размещения итогового протокола, направление договора победителю запроса предложений: | Протокол с результатами запроса предложений цен размещается на официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. не позднее 3-х дней со дня подписания. Подведение итогов не позднее «04» сентября 2015 года |
| 19. | Примерная дата заключения договора или срок, в течение которого заказчик вправе заключить договор: | Не ранее 1 (одного) и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации итогового протокола на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www. zakupki.gov.ru. |
| 20. | Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок: | Не установлено |
| 21. | Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора: | Не установлено |
| 22. | Проведение переторжки | Заказчик, вправе, принять решение о проведении процедуры переторжки. В случае принятия такого решения заказчик сообщает участникам о том, что они имеют право подать предложение на переторжку, с указанием предоставляемого для этого срока. |
| 23. | Иные условия: | Сформулированы в документации по запросу предложений. |
| 24 | Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание оказываемых услуг, а также описание процедуры открытого запроса предложений цен содержатся в документации, размещённой на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www.zakupki.gov.ru |
| 25 | Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. |

# Раздел 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

# ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Лот №____)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ___________________________________________________ , размещенное на сайте ___________ документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _____________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим заданием (Лот № ___ ), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________,__ руб. (_____________________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС ____________,___ руб. (__________________ руб. ___ коп.)

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___________________________________

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ____________________________ (наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________________ банкротом,

(наименование участника процедуры закупки)

деятельность __________________ не приостановлена, а также то, что размер

(наименование участника процедуры закупки)

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % _______________________балансовой стоимости активов ________________

(значение указать цифрами и прописью) 			(наименование участника процедуры закупки)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный в извещении и информационной карте.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки.

Мы, _______________________________________ согласны

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 Информационной карты.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |

- __________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке участника дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник процедуры закупки должен указать стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». (Цена выполнения работ предложенная участником не должна превышать начальную (максимальную цену) договора установленную в извещении и информационной карте документации ).

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки.

- Участником размещения заказа указывается конкретный срок (период) выполнения работ,  (по каждому лоту отдельно) соответствующий требованию к сроку выполнения работ, указанному в пункте 6 раздела 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». (Срок выполнения работ предложенный участником закупки не должен превышать максимального срока установленного извещении и информационной карте).

8. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана участником закупки либо уполномоченным представителем участника закупки.

9. По каждому лоту участником подается отдельная заявка, в случае установления комиссией подачи одним участником двух и более заявок по одному лоту, ни одна из заявок участника не рассматривается.

Форма 2

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ (Лот №_____)

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Информация о том, что участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства. |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_____________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Форма 3.

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора  на ___________

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА Лот №___

Участник процедуры закупки: ________________________________

Таблица №1.

| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора: (предложение участника по стоимости договора указанное в рублях) |  |
| 2. | Срок оказания услуг (поставки и сборки товаров) |  |
| 3. | Стаж работы на рынке |  |
| 4. | Порядок оплаты услуг (товаров): 1. Авансирование – поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара. 2. Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара. |  |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке |  |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для оказания услуг (Подтверждается таблицей №4 настоящей формы) |  |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Подтверждается таблицей №3 настоящей формы) |  |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы на территории Заказчика |  |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки за последний отчетный год (в млн. рублей) (Подтверждается таблицей №2 настоящей формы или предоставлением бухгалтерского баланса) |  |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг |  |
| 11. | Иные дополнительные услуги: |  |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению таблицы №1 с предложением участника, в соответствии с критериями указанными в разделе 5 документации.

- В оглавлении таблицы участник закупки должен указать номер Лота и наименование участника.

- В пункте таблицы  № 1 участник закупки должен указать цифрами и прописью предлагаемую им цену договора по номеру лота указанному им в оглавлении таблицы.

- В пункте № 4 участник должен выбрать предпочтительный вариант оплаты:

а) Авансирование - поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара, с последующей оплатой оставшейся части стоимости договора после подписания документов о приемке товара;

б) Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара.

При этом участник должен указать цифрами размер аванса для первого варианта или количество дней на отсрочку платежа для второго варианта.

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опыт участника по договорам сопоставимого характера и объема

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных договоров на поставку услуг и товаров сопоставимого характера и объема по состоянию за 2014 годы

Таблица №2.

| № | Наименование работ | Период поставки товара, оказания услуг | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами

Таблица №3.

| №№ п/п | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования

Таблица №4.

| Производственные мощности |
| --- |
| Наименование | Местонахождение | Площадь Собственные или арендованные (срок аренды) |
| Технологическое оборудование |
| Наименование, год выпуска | Количество | Собственные или арендованные (срок аренды) |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по ремонту основного и вспомогательного теплотехнического оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Наименование объекта (здание, помещение, этаж) | 1) Котлоагрегаты станц. №№ 4, 9, 11; Вспомогательное теплотехническое оборудование котлотурбинного цеха (КТЦ); 3) Вспомогательное оборудование химического цеха (ХЦ). |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 1.3 | Краткое описание технологического процесса | Выработка и передача тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопления социальных объектов Кировского района г. Волгограда, а также для других потребителей по заключенным договорам на поставку теплоносителей и электроэнергии. Обеспечение собственных нужд. Водоподготовка для эксплуатации энергетических котлов. |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | С момента подписания договора до 31.03.2016г. Необходимые сроки выполнения работ по отдельным агрегатам и видам работ указаны в ведомости объёмов работ (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 1.5 | Порядок сдачи выполненной работы | В порядке требований раздела 2.9 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |
| 1.6 | Особые условия | Изготовление необходимых запасных частей для обеспечения ремонта оборудования производится на основании акта дефектации, по заявке Заказчика и после предварительного согласования сторонами срока изготовления, а также цены по калькуляции. Оплата изготавливаемых Подрядчиком запасных частей будет производится по исполнительным сметам к заключаемому договору подряда. |
| 2. Основные требования к техническим решениям |
| 2.1 | Состав основных работ | Согласно ведомости объемов работ (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 2.2 | Комплектация оборудования и материалов | 1) Согласно перечню материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и используемых для выполнения работ (Приложение №2 к техническому заданию), а также другие материалы, предварительно согласованные с Заказчиком. 2) Доставку необходимых для выполнения работ материалов к месту работ, погрузку и разгрузку осуществляет Подрядчик - исполнитель работ. |
| 2.3 | Состав основных работ по демонтажу оборудования (ориентировочно) | Демонтаж отдельных узлов и частей оборудования, арматуры и участков трубопроводов, а также металлоконструкций дефектных опор, площадок обслуживания и т.д. при их замене на новые запасные части. Подрядчик ежемесячно обязан передавать материалы на склад ООО «Волгоградская ГРЭС» с оформлением акта сдачи металлолома установленной формы вместе с актами КС-2. |
| 2.4 | Сдача объекта после проведения ремонтных работ. | Приёмка оборудования после ремонта осуществляется в порядке требований раздела 2.9 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 1) В процессе производства работ Подрядчик, при участии ответственных представителей со стороны Заказчика, должен регулярно и в обязательном порядке, оформлять акты на скрытые работы. Приглашать для участия в дефектации, для проведения пооперационной и поузловой приёмки ответственных представителей Заказчика, назначенных приказом по ООО «Волгоградская ГРЭС». 2) Подрядчик обязан ежемесячно до 20 числа текущего месяца предоставлять Заказчику на согласование акты выполненных работ (формы КС-2 и КС-3), обеспечить своевременное оформление и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной и отчётной документации, в соответствие действующим регламентам. 4) Приемка из ремонта оборудования производится комиссией, созданной по приказу (распоряжению) на ООО «Волгоградская ГРЭС», при участии представителя организации, производившей ремонт, после окончания выполненных работ, проведения необходимых испытаний (с положительным результатом), а также при условии предоставления Подрядчиком всей исполнительной документации, составленной в процессе проведения работ. 5) По результатам работы комиссии составляется акт приёмки оборудования после ремонта, который окончательно оформляется Заказчиком после завершения подконтрольной эксплуатации в течение 30 календарных дней с момента включения оборудования под нагрузку. |
| 3. Основные требования к исполнителю |
| 3.1 | Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства | Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на допуск к работам по предмету закупки («Ведомость объёмов работ…» Приложение №1 к техническому заданию). |
| 3.2 | Требования к квалификации персонала | 1) Руководители и специалисты Подрядчика, должны иметь надлежащую квалификацию, пройти обучение, проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, аттестацию в области энергетической и промышленной безопасности в объеме, установленном Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч.: А.1. Основы промышленной безопасности. Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах (ОПО). Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Руководители, специалисты и сварщики, привлекаемые к замене трубопроводов тепловых сетей, к разработке технологии сварки и сварочной документации, а также для контроля вновь заваренных сварных швов должны быть аттестованы в качестве специалистов сварочного производства 1, 2 и 3 уровня. Для подтверждения прохождения обучения, проверки знаний и аттестации участники закупок в составе технической части своего предложения должны предоставить копии протоколов аттестации и копии удостоверений персонала с допуском к соответствующим видам выполняемых ремонтных работ. Участники закупок не представившие копии протоколов аттестации и копии удостоверений по соответствующим областям знаний отклоняются от дальнейшей оценки и к участию в закупке не допускаются. |
| Требования к качеству оборудования и материалов |
| 4.1 | Требования к качеству оборудования и материалов | Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. 1) Качество должно быть подтверждено «Сертификатом качества» и Протоколами испытаний предприятия-изготовителя. 2) Товар должен соответствовать экологическим требованиям безопасности окружающей среды. 3) Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не использованными, с годом выпуска продукции 2014–2015гг. 4) Гарантия на оборудование и материалы должна составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта приёмки оборудования из ремонта. |
| 5. Требования к качеству работ и к безопасности при их выполнении. |
| 5.1 | Требования к качеству работ | Ремонтная организация отвечает за сроки начала и окончания производства работ. До начала работ Подрядчик обязан: назначить приказом и предоставить Заказчику копию приказа со списком руководителей работ, ответственных лиц за производство работ (для оформления наряда-допуска или акта-допуска), а также и лиц ответственных за ОТ и ТБ. разработать и согласовывать с Заказчиком сетевой график ремонта основного оборудования, а также проект производства работ (ППР), в соответствие СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».: организовать подготовку и производство ремонта согласно разделам 2.7 и 2.8 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 3. Осуществлять производство и контроль качества сварочных работ в соответствие требованиям РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» РД 153-34.1-003-01. 4. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с момента окончательного подписания акта приёмки оборудования из ремонта. |
| 5.2 | Требования по безопасности | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями ФНП, правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, правил охраны труда и техники безопасности, правил противопожарного режима в РФ, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153.-34.0-03.301-00) и других действующих норм. Ремонтная организация отвечает за технологическую, производственную и трудовую дисциплину, а также за соблюдение действующих правил и норм своим персоналом. 3) Производство работ должно осуществляться на основании наряда-допуска, после проведения инструктажа персонала по утвержденному и согласованному с Заказчиком ППР. 4) Работы по резке и сварке металла должны производиться только по предварительно согласованному с Заказчиком наряду-допуску на огневые работы. 5) Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам, а также иметь при себе удостоверения с допуском к соответствующим видам работ. |
| 6. Иные требования |
| 6.1 | Иные требования | Для соблюдения сроков выполнения ремонтных работ, связанных с обеспечением готовности ООО «Волгоградская ГРЭС» к ОЗП 2015÷2016 гг., по согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать квалифицированный персонал субподрядных организаций при условии не превышения установленной сметной стоимости этих работ и выполнения требований раздела 3 «Основные требования к исполнителю». |

Техническое задание подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Техническое задание проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 1

к  техническому заданию на выполнение работ

по ремонту основного и вспомогательного

теплотехнического оборудования,

для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС».

Ведомость объёмов работ.

| № п\п | Номенклатура работ | Инв. № объекта/ Срок выполнения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Текущий ремонт котлоагрегата «Стерлинг» станц. №4 |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы. | 150742/ август |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 2 |
| 1.2 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла |  | т | 0,08 |
| 2 | Ремонт трубопроводов в пределах котла. (Питательный трубопровод, холодная воронка). |  |  |  |
| 2.1 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 102 мм и толщине стенки: 4 мм |  | т | 0,058 |
| 2.2 | Снятие и установка отводов 102*4-2шт |  | т | 0,019 |
| 2.3 | Изготовление отводов 102х4-2шт |  | т | 0,019 |
| 2.4 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 15 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 8 мм |  | т | 0,24 |
| 3 | Временные металлоконструкции |  |  |  |
| 3.1 | Снятие и установка кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: до 0,02 т |  | т | 0,14 |
| 3.2 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций |  | т | 0,14 |
| 4 | Ремонт арматуры |  |  |  |
|  | Питательный трубопровод |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт задвижек на давление 6,4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности (К4-В4, К4-В2) |  | шт | 2 |
| 4.2 | Ремонт клапанов обратных на давление 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
|  | Арматура холодной воронки. |  |  |  |
| 4.3 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 2 группа сложности |  | шт | 12 |
| 4.4 | Снятие вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм |  | шт | 3 |
| 4.5 | Установка вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм |  | шт | 3 |
|  | Арматура узла впрыска |  |  |  |
| 4.6 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 2 группа сложности |  | шт | 6 |
|  | Арматура узла непрерывной продувки. |  |  |  |
| 4.7 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 2 группа сложности |  | шт | 6 |
| 4.8 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 2 группа сложности |  | шт | 7 |
|  | Арматура узла мазутных форсунок |  |  |  |
| 4.9 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20,10мм: 2 группа сложности |  | шт | 4 |
| 4.10 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 4.11 | Снятие вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм |  | шт | 1 |
| 4.12 | Установка вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм |  | шт | 1 |
|  | Арматура водоуказательных приборов |  |  |  |
| 4.13 | Ремонт вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 2 группы сложности |  | шт | 8 |
| 4.14 | Снятие вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм |  | шт | 2 |
| 4.15 | Установка вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм |  | шт | 2 |
|  | Арматура кольца периодической продувки. |  |  |  |
| 4.16 | Снятие и установка лючковых затворов. Дефектация, устранение дефектов, замена прокладок с их изготовлением. |  | шт. | 1 |
| 4.17 | Ремонт вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 1 группы сложности |  | шт | 12 |
| 4.18 | Снятие вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20мм |  | шт | 2 |
| 4.19 | Установка вентилей на давление 3,2МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20мм |  | шт | 2 |
|  | Арматура головки котла |  |  |  |
| 4.20 | Ремонт задвижек на давление 3,2 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности (К4-П1) |  | шт | 1 |
| 4.21 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 3,2 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-10мм, 2 группа сложности |  | шт | 10 |
| 5 | Тягодутьевые устройства. |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт дымососа двустороннего всасывания без выемки ротора с устранением дефектов проточной части удалением отложенной золы, при диаметре рабочего колеса: свыше 1550 до 2200 мм |  | шт | 1 |
| 6 | Ремонт обмуровки. |  |  |  |
| 6.1 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: установка обмуровки |  | м3 | 1,6 |
| 6.2 | Амбразуры горелок и гарнитуры шамотные, фасонные: ремонт обмуровки |  | м3 | 0,15 |
| 7 | Ремонт изоляции |  |  |  |
| 7.1 | Сегменты перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1,1 |
| 7.2 | Сегменты перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,1 |
| 7.3 | Восстановление асбестовых уплотнений сопряжений обмуровки: ремонт обмуровки |  | 100м | 0,2 |
| 7.4 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1,8 |
| 7.5 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2) |  | м3 | 1,8 |
| 7.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 40 |
| 8 | Контроль металла |  |  |  |
| 8.1 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов ф60-108) |  | пм | 4 |
| 8.2 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: свыше 60 до 108мм |  | стык | 8 |
| Текущий ремонт котлоагрегата ТП-230-2 станц. №9 |
| 1 | Подготовительные работы. | 150760 октябрь |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 2 | Экраны, поверхности нагрева и коллектора. |  |  |  |
| 2.1 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки: до 10 мм |  | шт. | 18 |
| 2.2 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос; замена отдельных элементов |  | т | 0,32 |
| 3 | Ремонт трубопроводов в пределах котла. |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт опор и подвесок: 38 мм |  | т | 0,02 |
| 3.2 | Установка отдельных элементов поверхностей нагрева: Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска, масса элемента или детали свыше 1 до 3кг |  | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт арматуры. |  |  |  |
|  | Арматура котла. |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт задвижки К9-В3 высокого и сверхвысокого давления с без фланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-225мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 4.2 | Ремонт задвижек К9-Р3, К9- Р4 высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт. | 2 |
| 4.3 | Снятие вентилей ВУК запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм |  | шт. | 5 |
| 4.4 | Установка вентилей ВУК запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм |  | шт. | 5 |
| 4.5 | Ремонт вентилей ВУК запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности |  | шт. | 12 |
| 4.6 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности |  | шт. | 18 |
| 4.7 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм Ру37,3Мпа |  | шт. | 7 |
| 4.8 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм Ру37,3Мпа |  | шт. | 7 |
| 4.9 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ- 50 мм: 2 группа сложности Ру25Мпа |  | шт. | 2 |
| 4.10 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм, 1 группа сложности |  | шт. | 10 |
| 4.11 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-200мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт обмуровки |  |  |  |
| 5.1 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки |  | м3 | 0,2 |
| 5.2 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку: ремонт обмуровки |  | отвер | 12 |
| 5.3 | Амбразуры горелок и гарнитуры шамотные, фасонные: ремонт обмуровки |  | м3 | 0,5 |
| 6 | Ремонт изоляции |  |  |  |
| 6.1 | Маты базальтовые ТИБ-2С : разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 6.2 | Маты базальтовые ТИБ-2С: установка тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 6.3 | Восстановление стеклотканевого слоя |  | м2 | 7,5 |
| 6.4 | Сегменты перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,6 |
| 6.5 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 6 |
| 7 | Работы по калькуляции |  |  |  |
| 7.1 | Погрузка и разгрузка до 1 (одной) тонны материалов, запчастей, оборудования, технологической оснастки вручную в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | тн | 1 |
| 7.2 | Транспортировка грузов в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | машино/час | 1 |
| 8 | Изготовление и монтаж коробов подачи горячего воздуха |  |  |  |
| 8.1 | Изготовление прямого участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,52 |
| 8.2 | Изготовление фасонного участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,201 |
| 8.3 | Замена участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на прямых участках, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,52 |
| 8.4 | Замена участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на фасонных участках, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,201 |
| Текущий ремонт котлоагрегата ТП-230-2 станц. №11 |
| 1 | Подготовительные работы. | 1507658 сентябрь |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 2 | Экраны, поверхности нагрева и коллектора |  |  |  |
| 2.1 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки: до 10 мм |  | шт. | 6 |
| 2.2 | Ремонт трубопровода при его диаметре: свыше 60 до 108 мм |  | т | 0,08 |
| 3 | Ремонт арматуры |  |  |  |
|  | Арматура котла |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-225мм: 2 группа сложности ремонта ( К11-РОУ 2, В-4) |  | шт. | 2 |
| 3.2 | Ремонт задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-200мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 3.3 | Ремонт вентилей запорных дренажа байпаса К11-РОУ2, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом С патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 3.4 | Ремонт задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм: 2 группа сложности ремонта (питательной воды К11- В11) |  | шт. | 1 |
| 3.5 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм (ВУК) |  | шт. | 6 |
| 3.6 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм (ВУК) |  | шт. | 6 |
| 3.7 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности (ВУК) |  | шт. | 12 |
| 3.8 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности (Периодическая пр-ка, непрерывка, гребенка) |  | шт. | 18 |
| 3.9 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм (уровнемеры) |  | шт. | 5 |
| 3.10 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм (уровнемеры) |  | шт. | 5 |
| 3.11 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-40,50,65мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 3.12 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм, 1 группа сложности |  | шт. | 10 |
| 3.13 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4-10 МПа и 18,5 МПа, 215°С (с патрубками под приварку), ДУ-200мм: 2 группа сложности ремонта (питания и температуры) |  | шт. | 1 |
| 3.14 | Ремонт клапанов и затворов обратных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-200мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 3.15 | Ремонт клапанов и затворов обратных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-100мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 3.16 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм |  | т | 0,02 |
|  | Арматура газопровода |  |  |  |
| 3.17 | Ремонт расходомеров: ДУ-400мм |  | шт. | 1 |
| 3.18 | Ремонт колонок электроприводов, крутящий момент: 150 н.м |  | шт. | 1 |
|  | Арматура головки котла |  |  |  |
| 3.19 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 1 группа сложности |  | шт. | 3 |
| 3.20 | Ремонт клапанов импульсных на параметры: 10МПа, 540°С; 14МПа, 570°С; 25,5МПа, 565°С; 4,1МПа, 570°С, ДУ-20мм, 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт топочных устройств |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт горелки комбинированной с тепловой производительностью: свыше 25 до 50 т/ч |  | шт. | 6 |
| 5 | Каркасы, лестницы и площадки. |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос; замена отдельных элементов |  | т | 0,62 |
| 5.2 | Снятие откидных взрывных клапанов с заменой отдельных элементов |  | шт. | 2 |
| 5.3 | Установка откидных взрывных клапанов с заменой отдельных элементов |  | шт. | 2 |
| 5.4 | Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций, масса элемента: свыше 0,02 до 0,05 т |  | т | 0,1 |
| 6 | Ремонт обмуровки |  |  |  |
| 6.1 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки |  | м3 | 1,5 |
| 6.2 | Восстановление асбестовых уплотнений мест прохода труб через обмуровку: ремонт обмуровки |  | отвер | 100 |
| 6.3 | Амбразуры горелок и гарнитуры шамотные, фасонные: ремонт обмуровки |  | м3 | 0,9 |
| 7 | Ремонт тепловой изоляции |  |  |  |
| 7.1 | Матрацы наполненные прошивными матами из волокон горных пород в оболочке из стеклоткани: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 3 |
| 7.2 | Матрацы наполненные прошивными матами из волокон горных пород в оболочке из стеклоткани КТ-11: установка тепловой изоляции |  | м3 | 3 |
| 7.3 | Восстановление стеклотканевого слоя |  | м2 | 47,5 |
| 7.4 | Сегменты перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 3 |
| 7.5 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 60 |
| 8 | Изготовление и монтаж коробов подачи горячего воздуха |  |  |  |
| 8.1 | Изготовление прямого участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,52 |
| 8.2 | Изготовление фасонного участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,201 |
| 8.3 | Установка участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на прямых участках, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,52 |
| 8.4 | Установка участка газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения на высоте до 10 м со снятием (установкой) постоянных опор и подвесок на фасонных участках, при массе участка: до 0,2 т |  | т | 0,201 |
| 9 | Ремонт тягодутьевых механизмов |  |  |  |
| 9.1 | Ремонт дутьевого вентилятора одностороннего тип ВД 120/360 |  | шт. | 1 |
| 9.2 | Замена подшипника качения вала вентилятора, диаметр рабочего колеса: свыше 1000 до 1550мм |  | шт. | 2 |
| 9.3 | Замена корпуса опорно-упорного подшипника, при диаметре рабочего колеса: свыше 1000 до 1550 мм |  | шт. | 2 |
| 10 | Работы по калькуляции |  |  |  |
| 10.1 | Погрузка и разгрузка до 1 (одной) тонны материалов, запчастей, оборудования, технологической оснастки вручную в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | тн | 2 |
| 10.2 | Транспортировка грузов в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | машино/ час | 2 |
| Текущий ремонт теплотехнического оборудования котлотурбинного цеха (КТЦ) |
|  | Текущий ремонт вспомогательного оборудования котельного отделения КТЦ. |
| 1 | Замена общей линии подпитки котлов 3-очереди | 152770/ октябрь |  |  |
| 1.1 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: свыше 60 до 108мм |  | стык | 40 |
| 1.2 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 1,2 |
| 1.3 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,166 |
| 1.4 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска, сварных стыков ф76 40 шт (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 60 |
| 1.5 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 42 до 76 мм |  | шт | 4 |
| 1.6 | Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: свыше 42 до 76 мм |  | шт | 4 |
| 1.7 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
|  | Замена линии впрыска котлов 2-ой оч. от задв. В-3 в сторону т/о до задвижки НВ-5 | 150829/ октябрь |  |  |
| 1.8 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,55 |
| 1.9 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6мм |  | т | 0,083 |
| 1.10 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 1.11 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска, сварных стыков ф76 40 шт (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 26 |
| 1.12 | Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопроводов и коллекторов при диаметре: свыше 60 до 108мм |  | стык | 18 |
|  | Ремонтные работы по восстановлению обмуровки котлов в межремонтный период и изоляции питательного трубопровода котлов 3-ей очереди и воздуховодов системы отопления. | 152770/ Сентябрь -март 2016 |  |  |
| 1.13 | Стены со стороны хода газов, с наружной стороны, между обшивкой и поверхностью нагрева из кирпича диатомового: ремонт обмуровки |  | м3 | 0,9 |
| 1.14 | Стены при наличии или отсутствии экранов, бункеры, шлаковые комоды, газовые камеры из кирпича нормального шамотного: ремонт обмуровки |  | м3 | 1,5 |
| 1.15 | Плиты известково-кремнеземистые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,9 |
| 1.16 | Плиты известково-кремнеземистые: установка тепловой изоляции |  | м3 | 0,9 |
| 1.17 | Маты минераловатные прошивные с обкладкой стеклотканью с двух сторон: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 9 |
| 1.18 | Маты минераловатные прошивные с обкладкой стеклотканью с двух сторон: установка тепловой изоляции |  | м3 | 9 |
| 1.19 | Сегменты перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 1.20 | Сегменты перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 1.21 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 24 |
| 1.22 | Погрузка и разгрузка до 1 (одной) тонны материалов, запчастей, оборудования, технологической оснастки вручную в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | тн | 12 |
| 1.23 | Перемещение 1 груза ремонтируемого оборудования ТЭЦ весом от 0,05 до 0,3 тн вне зоны действия грузоподъемных кранов вручную, в стесненных условиях на расстояние до 15м |  | груз | 2 |
| 2 | Ремонт вспомогательного оборудования турбинного отделения КТЦ. |
|  | РОУ-6 | 150836/ ноябрь |  |  |
| 2.1 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4 МПа (с патрубками под приварку), ДУ-50мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.2 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления, ДУ-250мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.3 | Ремонт клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С, ДУ-250мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.4 | Ремонт клапанов импульсных на параметры: 6,4МПа, ДУ-20мм, 1 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.5 | Ремонт расходомеров: ДУ-250мм |  | шт. | 1 |
| 2.6 | Ремонт колонок электроприводов задвижек Р6-П1, Р6-П2, крутящий момент: 1800 н.м. |  | шт | 2 |
| 2.7 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 2 группы сложности |  | шт | 6 |
| 2.8 | Ремонт задвижки Р6-П1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.9 | Ремонт задвижки Р6-П2 на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода: 600 мм, 2 группа входного контроля |  | шт. | 1 |
|  | Ремонт изоляции. |  |  |  |
| 2.10 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.11 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 10 |
|  | Бойлер основной - БО №1 | 151476/ сентябрь |  |  |
| 2.12 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа БО-550-3М: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.13 | Ремонт задвижек ПС-3, ПС-5 на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.14 | Задвижки БО-П3 на давление до 6,4 МПа с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода: 800 мм, 2 группа входного контроля |  | шт. | 1 |
| 2.15 | Ремонт задвижки (регулятора уровня ) на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.16 | Ремонт колонок электроприводов задвижек ПС-6, ПС-8, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 2 |
| 2.17 | Ремонт колонок электроприводов задвижки БО-П4, крутящий момент: 6400 н.м |  | шт. | 1 |
| 2.18 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 1 группы сложности |  | шт | 2 |
|  | Ремонт изоляции. |  |  |  |
| 2.19 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.20 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
|  | Ремонт пробоотборника |  |  |  |
| 2.21 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.22 | Замена змеевика (трубки) холодильника: змеевикового |  | шт | 1 |
| 2.23 | Изготовление змеевика холодильника змеевикового |  | шт | 1 |
|  | Бойлер основной БО №2 | 151477/ сентябрь |  |  |
| 2.24 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа БО-550-3М: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.25 | Ремонт задвижек ПС-6, ПС-8 на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-350мм: 2 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.26 | Ремонт колонки электроприводов ПС-6, ПС-8, крутящий момент: 6400 н.м |  | шт | 2 |
| 2.27 | Задвижки на давление БО-П4 с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода: 800 мм, 2 группа входного контроля |  | шт. | 1 |
| 2.28 | Ремонт колонок электроприводов задвижек ПС-6, ПС-8 крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 2 |
| 2.29 | Ремонт задвижки (регулятора уровня ) на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.30 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 1 группы сложности |  | шт | 6 |
| 2.31 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 2 |
|  | Ремонт изоляции. |  |  |  |
| 2.32 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.33 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
|  | Ремонт пробоотборника |  |  |  |
| 2.34 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.35 | Замена змеевика (трубки) холодильника: змеевикового |  | шт | 1 |
| 2.36 | Изготовление змеевика холодильника змеевикового |  | шт | 1 |
|  | Бойлер основной БО №3 | 151039/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.37 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
| 2.38 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типаПСВ-500-3-23 : 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.39 | Задвижки на давление БО-П4 с жестким клином фланцевые, диаметр условного прохода: 800 мм, 2 группа входного контроля |  | шт. | 1 |
| 2.40 | Ремонт колонки электроприводов БО-П5, крутящий момент: 6400 н.м |  | шт | 1 |
| 2.41 | Ремонт задвижек ПС-39, ПС-40 на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-350мм: 2 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.42 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 1 группы сложности |  | шт | 6 |
| 2.43 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 3 |
| 2.44 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции с задвижек |  | м3 | 0,5 |
| 2.45 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции задвижек |  | м3 | 0,5 |
| 2.46 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.47 | Замена змеевика (трубки) холодильника: змеевикового |  | шт | 1 |
| 2.48 | Изготовление змеевика холодильника змеевикового |  | шт | 1 |
|  | Ремонт арматуры бойлерной установки. | 151039/ сентябрь |  |  |
| 2.49 | Ремонт задвижек ПС-19, ОС-8 на давление Ру 2,5 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.50 | Ремонт задвижек ПС-43, ОС-43, ПС-12, ПС-13, ПС-15, ПС-4, ПС-10, ПС-7 на давление Ру 2,5 с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт | 8 |
| 2.51 | Ремонт задвижек ПС-53, ПС-54, ОС-44, ОС-45, ОС-23 на давление Ру 2,5 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности |  | шт | 5 |
| 2.52 | Ремонт задвижек ПС-23, ОС-13 на давление Ру 2,5 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-300мм: 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.53 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-50 мм: 1 группы сложности |  | шт | 8 |
| 2.54 | Ремонт колонок электроприводов задвижек ПС-23, ОС13, ПС-43, ОС-43, ПС-12, ПС-13, ПС-7, ПС-4, ПС-10. крутящий момент: 6400 н.м |  | шт | 9 |
|  | РЕМОНТ НАСОСОВ. |  |  |  |
|  | БН №1 тип 8НДВ | 151039/ сентябрь |  |  |
| 2.55 | Ремонт одноступенчатых насосов тип 8НДВ, подача 570 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.56 | Ремонт задвижки ПС-1 на давление Ру 16 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.57 | Ремонт задвижек ОС-4 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 2 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.58 | Ремонт клапанов обратных на давление 1,6 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-300мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.59 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм |  | т | 0,03 |
| 2.60 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм |  | шт. | 2 |
| 2.61 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм |  | шт. | 2 |
| 2.62 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32мм |  | шт. | 1 |
| 2.63 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32мм |  | шт. | 1 |
|  | БН №2 тип 20-Д6-М | 150915/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.64 | Ремонт одноступенчатых насосов, подача 1450 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.65 | Ремонт задвижек ПС-2 на давление до 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.66 | Снятие задвижек ПС-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм |  | шт. | 1 |
| 2.67 | Установка задвижек ПС-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм |  | шт. | 1 |
| 2.68 | Ремонт колонок электроприводов задвижки Н15-2, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 1 |
| 2.69 | Ремонт задвижки ОС-5 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-400мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.70 | Ремонт вентилей на давление 1,6 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15 мм: 1 группы сложности |  | шт | 4 |
| 2.71 | Ремонт клапанов обратных на давление 1,6 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-400мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
|  | БН №3 тип 8НДВ | 151048/ сентябрь |  |  |
| 2.72 | Ремонт одноступенчатых насосов тип 8НДВ, подача 570 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.73 | Ремонт задвижки ОС-6 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-400мм: 2 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.74 | Ремонт клапанов обратных на давление 1,6 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-300мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.75 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм |  | т | 0,03 |
| 2.76 | Ремонт задвижки ПС-3 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.77 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм |  | шт. | 2 |
| 2.78 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм |  | шт. | 2 |
| 2.79 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32мм |  | шт. | 1 |
| 2.80 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32мм |  | шт. | 1 |
|  | Насос ЦНХВО №2 | 150686/ декабрь |  |  |
| 2.81 | Ремонт одноступенчатых насосов типа 6НДВ подача 360 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
|  | Насос бака нижних точек БНТ №1 | 150686/ декабрь |  |  |
| 2.82 | Ремонт одноступенчатых насосов типа 5НДВ-60 подача 250 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.83 | Ремонт клапанов обратных на давление 1,6 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.84 | Ремонт задвижки БНТ-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.85 | Ремонт задвижки БНТ-4 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
|  | Питательный электронасос ПЭН № 10 | 150758/ сентябрь |  |  |
| 2.86 | Ремонт насосов однокорпусных типа ПЭ, П, СПЭ, ПП, ПТН, ПТ, МСК при напоре до 700м, подача 100-150 м3/ч: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.87 | Ремонт задвижек Н10-1, Н10-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.88 | Ремонт задвижек Н10-3, Н10- на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.89 | Ремонт вентиля Н10-Р1 на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-50 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 1 |
| 2.90 | Ремонт клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 2.91 | Ремонт дренажных вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 2 |
| 2.92 | Ремонт колонок электроприводов задвижки, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 1 |
| 2.93 | Замена сливного колектора длиной до 3 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,03 |
|  | Дренажный насос №2 тип 4К-6 | 150703/ декабрь |  |  |
| 2.94 | Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 400 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.95 | Ремонт клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-70,80мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 2.96 | Ремонт задвижки ДН2-1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.97 | Ремонт задвижки ДН2-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
|  | Питательный электронасос ПЭН-7 | 150668/ январь 2016 |  |  |
| 2.98 | Ремонт насосов однокорпусных типа ПЭ, П, СПЭ, ПП, ПТН, ПТ, МСК при напоре 450м, подача 145 м3/ч: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.99 | Ремонт задвижек Н7-1, Н7-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.100 | Ремонт задвижек Н7-3, Н7-4 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 1.101 | Ремонт вентилля Н7-Р1 запорных, регулирующих и дроссельных на давление 1,5 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 1.102 | Ремонт дренажных вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 2 |
|  | Замена разводки охлаждения сальников насоса и слива с картеров. |  |  |  |
| 2.103 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 38 мм и толщине стенки: 3 мм |  | т | 0,08 |
| 2.104 | Ремонт колонок электроприводов задвижки Н7-Р1, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 1 |
|  | КНС№1,2 | 153723/ ноябрь -февраль 2016 |  |  |
| 2.105 | Ремонт насосов однокорпусных типаСМ - 125-80-315/4-Спри напоре 32м, подача80 м3/ч: 1 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.106 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-50мм |  | шт. | 4 |
| 2.107 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-50мм |  | шт. | 4 |
| 2.108 | Снятие клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-150мм |  | шт. | 2 |
| 2.109 | Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-150мм |  | шт. | 2 |
| 2.110 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт. | 6 |
| 2.111 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 2 группа сложности |  | шт. | 4 |
|  | Дренажный насос №1 | 150703/ Январь 2016 |  |  |
| 2.112 | Ремонт насосов одноступенчатых типа 5НДВ-60 подачей 180 м3/ч: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.113 | Ремонт клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 2.114 | Ремонт задвижки ДН1-1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.115 | Ремонт задвижки ДН1-2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
|  | Замена эжекторного насоса | 150886/ август |  |  |
| 2.116 | Снятие насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса 2-3т |  | шт. | 1 |
| 2.117 | Установка насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма: масса 2-3т |  | шт. | 1 |
|  | Ремонт подогревателя циркуляционной воды ПЦВ-2. | 150886/ Январь 2016 |  |  |
| 2.118 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа ПН-130-16-10-11 : 2 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.119 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.120 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 2 |
|  | Ремонт пробоотборника |  |  |  |
| 2.121 | Замена змеевика (трубки) холодильника: змеевикового |  | шт | 2 |
| 2.122 | Изготовление змеевика холодильника пробоотборной точки. |  | шт | 2 |
|  | Ремонт арматуры. |  |  |  |
| 2.123 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт. | 2 |
| 2.124 | Ремонт задвижки ЦХВ-23 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.125 | Снятие задвижки ЦХВ-20 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 1 |
| 2.126 | Установка задвижки ЦХВ-20 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 1 |
|  | Ремонт подогревателя циркуляционной воды ПЦВ-3. | 150886/ ноябрь |  |  |
| 2.127 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа ПН-130-16-10-11: 2 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.128 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.129 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 2 |
|  | Ремонт пробоотборника |  |  |  |
| 2.130 | Замена змеевика (трубки) холодильника: змеевикового |  | шт | 1 |
| 2.131 | Изготовление змеевика холодильника пробоотборной точки. |  | шт | 1 |
|  | Ремонт арматуры. |  |  |  |
| 2.132 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт. | 2 |
| 2.133 | Ремонт задвижки ЦХВ-26 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.134 | Снятие задвижки ЦХВ-25на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 1 |
| 2.135 | Установка задвижки ЦХВ-25 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 1 |
|  | ПВД 3 | 152770/ сентябрь |  |  |
| 2.136 | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой, типа: ПВ 180-180-20-3. |  | шт | 1 |
| 2.137 | Ремонт колонок электропривода ПВЗ-3, ПВ3-5, ПВ3-4, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 3 |
| 2.138 | Ремонт клапанов впускных (перепускных) подогревателей высокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-250мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 2 |
| 2.139 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-40,50,65мм: 1 группа сложности |  | шт. | 6 |
| 2.140 | Ремонт электромагнитов, соленоидов, тип ИПК, МЭМ, МЭЗК: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 6 |
| 2.141 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-150мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 2.142 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом С патрубками под приварку), ДУ-20мм, 1 группа сложности |  | шт. | 6 |
| 2.143 | Ремонт задвижек ПВ3-3, ПВ3-4, ПВ3-5 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 3 |
| 2.144 | Ремонт задвижки П3-П1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.145 | Ремонт задвижки ПВ3-Д3 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.146 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом С патрубками под приварку), ДУ-20мм, 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.147 | Замена отдельных элементов байпасов Ду 20 Ру 230 задвижек ПВ3-3, ПВ3-5, масса элемента или детали до 20 кг |  | шт. | 2 |
| 2.148 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
| 2.149 | Сегменты перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.150 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
|  | РОУ-2 | 150834/ октябрь |  |  |
| 2.151 | Ремонт клапанов импульсных на параметры: 6,4МПа, ДУ-20мм, 1 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.152 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления (с патрубками под приварку), ДУ-250мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.153 | Ремонт клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 6,4МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С, ДУ-250мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.154 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4 МПа (с патрубками под приварку), ДУ-50мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.155 | Снятие клапанов импульсных на параметры: 10МПа, 540°С; 14МПа, 570°С; 25,5МПа, 565°С; 4,1МПа, 570°С, ДУ-20мм |  | шт. | 2 |
| 2.156 | Установка клапанов импульсных на параметры: 10МПа, 540°С; 14МПа, 570°С; 25,5МПа, 565°С; 4,1МПа, 570°С, ДУ-20мм |  | шт. | 2 |
| 2.157 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности |  | шт. | 8 |
| 2.158 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-10,15мм, 2 группа сложности |  | шт. | 4 |
| 2.159 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 8 |
| 2.160 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1 |
| 2.161 | Ремонт задвижки Р2-П3 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-300мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.162 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.163 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 10 |
| 2.164 | Полуцилиндры перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.165 | Ремонт колонок электроприводов задвижек Р2-П2, Р2-П3, Рег.давл., крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 3 |
| 2.166 | Ремонт расходомеров: ДУ-350мм |  | шт. | 1 |
|  | Ремонт подогревателя подпиточной воды. | 150842/ сентябрь |  |  |
| 2.167 | Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа пароводяной двухходовой с заменой: до 10 % трубок трубной системы |  | шт | 1 |
| 2.168 | Ремонт змеевикового проботборника. |  | шт | 1 |
| 2.169 | Ремонт задвижек ДТС-Ф2, ДТС-Ф3, ДТС-ф4 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 2 группа сложности |  | шт. | 3 |
|  | Замена напорного трубопровода БНТ от деаэратора №3 до деаэраторов №4,5 | 150886/ октябрь |  |  |
| 2.170 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,5 |
| 2.171 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб159 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 1,3 |
|  | Замена коллектора дренажа с деаэраторов №2, №3 до задвижки ДД1-2. | 150694/ октябрь |  |  |
| 2.172 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,75 |
| 2.173 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 2.174 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 108 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,23 |
| 2.175 | Ремонт задвижек ДД1-2, ДД-ЗК, ДД2-1, ДД3-1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности |  | шт. | 4 |
|  | Ремонт коллектора пара деаэраторов 1, II и III оч. | 150842/ сентябрь |  |  |
| 2.176 | Сегменты перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 5 |
| 2.177 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 426 мм, толщина стенки: до 10 мм |  | шт. | 6 |
| 2.178 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 325 мм, толщина стенки: до 10мм |  | шт. | 2 |
| 2.179 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб 250 мм, толщина стенки: до 10 мм |  | шт. | 2 |
| 2.180 | Замена компенсатора (линзового) теплового расширения при массе участка: свыше 0,05 до 0,1 т |  | т | 0,306 |
| 2.181 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 50 |
| 2.182 | Сегменты перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 5 |
| 2.183 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 2 |
| 2.184 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 2 |
| 2.185 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб 426 мм и толщине стенки: 12 мм |  | т | 0,16 |
| 2.186 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 3 |
|  | Замена участка паропровода после задвижки Д4-С1. | 150842/ сентябрь |  |  |
| 2.187 | Полуцилиндры перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 2.188 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,4 |
| 2.189 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 159 мм и толщине стенки: 8 мм |  | т | 0,2 |
| 2.190 | Замена опор трубопроводов с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: 159 мм |  | шт | 2 |
| 2.191 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 159 мм и толщине стенки: 8 мм |  | т | 0,18 |
| 2.192 | Полуцилиндры перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 2.193 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 9 |
|  | РОУ-3 | 151039/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.194 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления, ДУ-250мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.195 | Ремонт клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 1 МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С, ДУ-250мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 3 |
| 2.196 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4 МПа (с патрубками под приварку), ДУ-50мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.197 | Ремонт клапанов импульсных на параметры: 6,4МПа, ДУ-20мм, 1 группа сложности ремонта |  | шт | 3 |
| 2.198 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности |  | шт. | 6 |
|  | Бойлер пиковый БП №2 | 151039/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.199 | Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа БП-500: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.200 | Ремонт задвижек ПС-9, ПС-11 на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.201 | Ремонт колонок электроприводов задвижек ПС-9, ПС-11, БП-П2 , крутящий момент: 1800 н.м |  | шт. | 3 |
| 2.202 | Ремонт задвижки Д-ПБ1 на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.203 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 1 группы сложности |  | шт | 6 |
| 2.204 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
| 2.205 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.206 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм: 1 группы сложности |  | шт. | 3 |
|  | Деаэратор подпитки теплосети тип ДА-200 | 150842/ сентябрь |  |  |
| 2.207 | Ремонт деаэраторов атмосферного давления типа: ДСА-200 |  | шт | 1 |
| 2.208 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:350 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.209 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:200 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.210 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:100 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.211 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 300 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.212 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 50 мм |  | фланцевое соединение | 2 |
| 2.213 | Ремонт задвижек ПДТС-1, ДТС-Т1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.214 | Ремонт задвижки ДТС-Ф8 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.215 | Ремонт задвижки ДТС-Д1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.216 | Ремонт задвижки ВД-13 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-50мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.217 | Ремонт вентилей на давление 1,6МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 2 группы сложности |  | шт | 2 |
| 2.218 | Ремонт задвижки (регулятора уровня) на давление до 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.219 | Снятие задвижек ДТС-Ф7, ДТС-Ф6 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 2 |
| 2.220 | Установка задвижек ДТС-Ф7, ДТС-Ф6 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм |  | шт. | 2 |
| 2.221 | Ремонт клапанов (выпара) регулирующих поворотных на параметры ДУ-50мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.222 | Ремонт колонки электропривода регулятора уровня крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 1 |
| 2.223 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 40 |
| 2.224 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм |  | шт. | 4 |
| 2.225 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм |  | шт. | 4 |
|  | Деаэратор №4 ДА-200. | 150839/ ноябрь |  |  |
| 2.226 | Ремонт деаэраторов атмосферного давления типа: ДСА-200 |  | шт | 1 |
| 2.227 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 350 мм |  | фланцевое соединение | 2 |
| 2.228 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:150 мм |  | фланцевое соединение | 7 |
| 2.229 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 100 мм |  | фланцевое соединение | 3 |
| 2.230 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 250 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.231 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 50 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.232 | Ремонт задвижки ВК-Д6 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.233 | Ремонт задвижек Б4-7, ПВ6-Д6 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.234 | Ремонт задвижек ПД-6, ВД6-1 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.235 | Ремонт задвижки ПУ-6 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.236 | Снятие задвижки КТ8-9 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм |  | шт. | 1 |
| 2.237 | Установка задвижки КТ8-9 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм |  | шт. | 1 |
| 2.238 | Ремонт вентиля ВД-7 на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности |  | шт. | 1 |
| 2.239 | Ремонт клапана выпара ДУ-50мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.240 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 40 |
|  | РОУ-8 | 151037/ октябрь |  |  |
| 2.241 | Ремонт клапанов регулирующих и дроссельных шиберных высокого и сверхвысокого давления, ДУ-250мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.242 | Ремонт клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры 1 МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С, ДУ-250мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.243 | Снятие клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры: 1МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С, ДУ-250мм |  | шт | 1 |
| 2.244 | Установка клапанов предохранительных для линий промежуточного перегрева и для линий редуцированного и охлаждающего пара РОУ на параметры: 1МПа, 450°С; 3,7МПа, 570°С (с патрубками под приварку), ДУ-250мм |  | шт | 1 |
| 2.245 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 6,4 МПа (с патрубками под приварку), ДУ-50мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.246 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
| 2.247 | Сегменты перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.248 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
| 2.249 | Ремонт клапанов импульсных на параметры: 1МПа, ДУ-20мм, 1 группа сложности ремонта |  | шт | 2 |
| 2.250 | Ремонт задвижки Р8-П1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.251 | Ремонт задвижки Р8-П2 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-600мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.252 | Ремонт колонок электроприводов задвижек Р8-П2, Р8-П1, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 2 |
| 2.253 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 6 |
| 2.254 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20 мм: 2 группы сложности |  | шт | 2 |
|  | Ревизия расходомеров |  |  |  |
|  | Расходомерные шайбы теплосети "пос. ВолгоГРЭС" | 152127/ сентябрь |  |  |
| 2.254 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,4 |
| 2.255 | Ремонт расходомеров: ДУ-300мм |  | шт | 2 |
| 2.256 | Ремонт вентилей на давление Ру1,6 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 4 |
|  | Расходомерные шайбы теплосети на ООО "Энергокомплект" | 153652/ сентябрь |  |  |
| 2.257 | Ремонт расходомеров: ДУ-150мм |  | шт | 2 |
| 2.258 | Ремонт вентилей на давление Ру1,6 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 4 |
|  | Расходомерные шайбы теплосети на ООО "ВЭС" | 153833/ сентябрь |  |  |
| 2.259 | Ремонт расходомеров: ДУ-200мм |  | шт | 2 |
| 2.260 | Ремонт вентилей на давление Ру1,6 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 4 |
|  | Расходомерные шайбы паропровода ПАР на ООО "Юг-Энергоспецсервис" | 153834/ сентябрь |  |  |
| 2.261 | Ремонт расходомеров: ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 2.262 | Ремонт вентилей на давление 3,2 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 3 |
|  | Ремонт установки магнитной обработки подпиточной воды. | 150842/ сентябрь |  |  |
| 2.263 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:250 мм |  | фланцевое соединение | 4 |
| 2.264 | Ремонт магнитных фильтров диаметром: до 250мм |  | шт | 1 |
| 2.265 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т |  | т | 0,1 |
| 2.266 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т |  | т | 0,1 |
|  | Замена дефектного участка трубопровода питательной воды от тройника, врезанного в 2008г. до ПВ3-3, ПВ3-4 | 150829/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.267 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 25 |
| 2.268 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 219 мм и толщине стенки: свыше 15 мм |  | т | 1,4 |
| 2.269 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 0,5 |
| 2.270 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб 219 мм и толщине стенки: 15 мм |  | т | 0,3 |
| 2.271 | Ремонт задвижки ВТ-14 на давление 1,6МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-250мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.272 | Полуцилиндры перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 2 |
|  | Ремонт коллектора продувок в р-не ПЭНов высокого давления. | 150686/ октябрь |  |  |
| 2.273 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-50мм: 2 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.274 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,2 |
| 2.275 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 76 до 108 мм |  | шт. | 8 |
| 2.276 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 89 мм и толщине стенки: 6 мм |  | т | 0,05 |
| 2.277 | Полуцилиндры перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 2,2 |
| 2.278 | Полуцилиндры перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 2,2 |
| 2.279 | Ремонт задвижек высокого и сверхвысокого давления с бесфланцевым соединением корпуса с крышкой (с патрубками под приварку), ДУ-100мм: 2 группа сложности ремонта |  | шт. | 1 |
| 2.280 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 11 |
| 2.281 | Демонтаж рядом проходящего не действующего трубопровода длиной до 3 м, при диаметре труб 159 мм и толщине стенки: 8 мм |  | т | 1,2 |
| 2.282 | Полуцилиндры перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции с недействующего трубопровода ф159 |  | м3 | 2,4 |
|  | Ремонтные работы по восстановлению изоляции трубопроводов. | 150686/ август-март 2016 |  |  |
| 2.283 | Полуцилиндры перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 5 |
| 2.284 | Маты минераловатные прошивные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 15 |
| 2.285 | Маты минераловатные прошивные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 15 |
| 2.286 | Полуцилиндры перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 5 |
| 2.287 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 60 |
|  | Ремонт ПВД 5"Б" | 152770/ ноябрь |  |  |
| 2.288 | Ремонт вентилей запорных ПВ5-11а, ПВ5-11б, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-50 мм: 1 группа сложности |  | шт | 2 |
| 2.289 | Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой, типа: ПВСС-200 |  | шт | 1 |
| 2.290 | Ремонт колонок электроприводов ПВ5-11а, ПВ5-11б, ПВ5-3, ПВ5-2, 5б-П1, крутящий момент: 1800 н.м |  | шт | 5 |
| 2.291 | Ремонт задвижек (регулятор уровня) на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.292 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 1,5 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм: 1 группа сложности |  | шт | 6 |
| 2.293 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с без фланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм, 1 группа сложности. |  | шт | 2 |
| 2.294 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом С патрубками под приварку), ДУ-20мм, 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.295 | Ремонт задвижек ПВ5-3, ПВ5-2 на давление до 18 МПа с патрубками под приварку, ДУ-200мм: 2 группа сложности |  | шт. | 2 |
| 2.296 | Ремонт задвижки 5б-П1 на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности |  | шт. | 1 |
| 2.297 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 15 |
| 2.298 | Сегменты перлитоцементные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.299 | Маты минераловатные прошивные: ремонт тепловой изоляции |  | м3 | 0,5 |
|  | Подготовка к внутреннему осмотру и ремонт деаэратора №2 ДА-200 | 150694/ сентябрь |  |  |
| 2.300 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 350 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.301 | Ремонт деаэраторов атмосферного давления типа: ДСА-200 |  | шт | 1 |
| 2.302 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода:150 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.303 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 100 мм |  | фланцевое соединение | 2 |
| 2.304 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 200мм |  | фланцевое соединение | 4 |
| 2.304 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 250 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.305 | Установка и снятие заглушек деаэратора при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: 50 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 2.306 | Ремонт задвижек ВК-Д2, ВХ-17, ВХ-18, ПУ-2 на давление до 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 1 группа сложности |  | шт | 4 |
| 2.307 | Ремонт задвижек Б4-3, ДН3-7, КЛД-2 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности |  | шт | 3 |
| 2.308 | Ремонт задвижки ПД-2 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-350мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.309 | Ремонт задвижеки ВД2-1 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.310 | Ремонт задвижки ДД2-1 на давление 1,6 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-100мм: 1 группа сложности |  | шт | 1 |
| 2.311 | Ремонт вентиля ВД-3 на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности |  | шт | 1 |
| 2.312 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 2 |
| 2.313 | Ремонт клапана выпара ДУ-50мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.314 | Ремонт клапанов регулирующих поворотных на параметры 1,6 МПа ДУ-200мм: 1 группа сложности ремонта |  | шт | 1 |
| 2.315 | Ремонт уровнемерной колонки |  | шт | 2 |
| 2.316 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-10мм, 1 группы сложности |  | шт | 4 |
| 2.317 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 40 |
| 2.318 | Сегменты перлитоцементные: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.319 | Сегменты перлитоцементные: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1 |
| 2.320 | Монтаж перемычки между питательными линиями котлов высокого и среднего давления | 150829/ сентябрь -октябрь |  |  |
| 2.321 | Замена элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т |  | т | 0,23 |
| 2.322 | Погрузка и разгрузка до 1 (одной) тонны материалов, запчастей, оборудования, технологической оснастки вручную в период ремонт котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | т | 4 |
| 2.323 | Перемещение 1 груза ремонтируемого оборудования ТЭЦ весом от 0,05 до 0,3 тн вне зоны действия грузоподъемных кранов вручную, в стесненных условиях на расстояние до 15 м |  | т | 4 |
| 2.324 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 8 |
| 2.325 | Снятие прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 48 мм и толщине стенки: 5 мм |  | т | 0,69 |
| 2.326 | Снятие гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм |  | т | 0,06625 |
| 2.327 | Установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 38 мм и толщине стенки: 4 мм |  | т | 0,085 |
| 2.328 | Установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 18 мм и толщине стенки: 3,5 мм |  | т | 0,0013 |
| 2.329 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: 48 мм |  | шт. | 10 |
| 2.330 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-20мм |  | шт. | 4 |
| 2.331 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-40,50,65мм |  | шт. | 16 |
| 2.332 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных высокого и сверхвысокого давления с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм |  | шт | 4 |
| 2.333 | Изготовление лестниц и площадок, масса металлоконструкции: до 0,2 т |  | т | 0,2 |
| 2.334 | Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования, масса элемента: до 0,05 т |  | т | 0,23 |
| 2.335 | Врезка штуцеров Ду40,10. Врезка трубопровода в трубопровод, диаметр труб до 60 мм: толщина стенки до 10мм |  | врезка | 6 |
| 2.336 | Установка тройников, диаметр труб: до 108 мм |  | шт. | 6 |
| 2.337 | Установка переходов 108х48. Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм (Снятие ПЗ=0,3) |  | т | 0,9 |
| 2.338 | Установка клапанов обратных на давление до 6,4 МПа (муфтовые и фланцевые), ДУ-40мм |  | шт. | 2 |
| Подготовка оборудования к ЭПБ (КТЦ). |
| 1 | Бойлер основной ст. №1 рег.№121115 инв. №151039 | 151479/ август |  |  |
| 1.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 1.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 1.3 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 1.4 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 1.5 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 1.6 | Восстановление стеклотканевого слоя |  | м2 | 25 |
| 1.7 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 1.8 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 2 | Расширитель НП- I ст. рег.№14135 инв. №150781 | 150781/ сентябрь |  |  |
| 2. 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 2.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 2.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 2.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 2. 5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 2. 6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 3 | Магистральный паропровод среднего давления 2-ая нитка кат. №2, гр. 1 рег.№49229 инв. №150743 | 150824/ август |  |  |
| 3.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 3.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 3.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 3.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 3.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 3.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 4 | Трубопровод питательной воды ПВД№5Б | 152770/ август |  |  |
| 4.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 4.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 4.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 4.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 4.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 4.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 5 | Трубопровод питательной воды ПВД№6 | 152770/ август |  |  |
| 5.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 5.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 5.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 5.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 5.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 5.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 6 | Трубопровод питательной воды КА№9 и ПВД 5А рег.№3010 | 152770/ сентябрь |  |  |
| 6.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 6.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 6.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 6.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 6.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 6.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 7 | Трубопровод питательной воды КА№10 | 150763/ сентябрь |  |  |
| 7. 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 7. 2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 7.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 7.4 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 7.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 7.6 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| 8 | Трубопровод питательной воды КА№11 | 150765/ сентябрь |  |  |
| 8.1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 8.2 | Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой: установка тепловой изоляции |  | м3 | 1,5 |
| 8.3 | Маты прошивные базальтовые: разборка (снятие) тепловой изоляции |  | м3 | 0,8 |
| 8.48 | Маты прошивные базальтовые: установка тепловой изоляции (ТИБ 2С) |  | м3 | 0,8 |
| 8.5 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) |  | дм2 | 500 |
| 8.6 | Восстановление стеклотканевого слоя |  | м2 | 25 |
| 9 | Трубопровод питательной воды котлов среднего давления (для КА ст. №4) инв. №150829 | 150765/ август |  |  |
| 9. 1 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов |  | т | 1,5 |
| 9. 2 | Разборка (снятие) и установка тепловой изоляции. Маты прошивные базальтовые (ТИБ 2С). |  | м3 | 0,8 |
| 9. 3 | Установка тепловой изоляции. Полуцилиндры перлитоцементные, экранированные алюминиевой фольгой. |  | м3 | 1,5 |
| 9. 4 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска, подготовка для выполнения работ по контролю металла |  | дм2 | 500 |
| 9. 5 | Восстановление штукатурного слоя |  | м2 | 30 |
| Текущий ремонт оборудования водоподготовки химического цеха (ХЦ) |
| 1 | Расходный бак коагулянта. | 151741 сентябрь |  |  |
| 1.1 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 57 до 89 мм |  | фланцевое соединение | 4 |
| 1.2 | Выгрузка осадков (вручную) |  | м3 | 2 |
| 1.3 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм |  | шт. | 1 |
| 1.5 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости: толщина стенки 5-7,5мм |  | т | 0,225 |
| 1.6 | Зачистка поверхности бака |  | дм2 | 40 |
| 1.7 | Проверка состояния барботажных труб, замена дефектных труб |  | шт. | 3 |
| 1.8 | Снятие вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм |  | шт. | 1 |
| 1.9 | Установка вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку) ДУ-20мм |  | шт. | 1 |
| 1.10 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 89 мм и толщине стенки: 5 мм |  | т | 0,021 |
|  | Антикоррозионное покрытие оборудования ХЦ. |
|  | Антикоррозионное покрытие расходного бака коагулянта. |  |  |  |
| 1.11 | Устройство и разборка инвентарных трубчатых лесов внутри аппаратов: высотой до 20 м |  | 100м2 | 0,56 |
| 1.12 | Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования и труб: диаметром более 500 мм со снятием окалины площадью более 50% очищаемой поверхности |  | 1м2 | 248,5 |
| 1.13 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином |  | 100м2 обезжириваемой поверхности | 2,485 |
| 1.14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 |  | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,485 |
| 1.15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010 |  | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,485 |
|  | Чистка теплообменного оборудования (БО и ПЭН) |
| 1 | Подготовительные работы | Август-Сентябрь |  |  |
| 1.1 | Погрузка и разгрузка до 1 (одной) тонны материалов, запчастей, оборудования, технологической оснастки вручную в период ремонтов котлов, турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ |  | т | 1,4 |
| 2 | Очистка трубных пучков бойлера БО №1,2,3. БП №2 |  |  |  |
| 2.1 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды, длина трубы: свыше 4 до 6 м |  | 100 труб | 79,92 |
| 3 | Очистка воздухоохладителя насоса ПЭН №11. |  |  |  |
| 3.1 | Разборка и сборка фланцевого соединения люков камеры холодного воздуха с заменой прокладок: диаметром свыше 820 до 1020 мм |  | фланцевое соединение | 1 |
| 3.2 | Гидроопрессовка до начала работ диаметр трубок: 32 мм |  | 100 п.м. трубопровода | 5,34 |
| 3.3 | Разборка, сборка, очистка, устранение дефектов с гидроиспытанием воздухоохладителя: вес воздухоохладителя свыше 0,4 до 0,8 т |  | воздухо-охладитель | 1 |
| 4 | Очистка подогревателей циркуляционной воды ПЦВ-2 и ПЦВ-3. |  |  |  |
| 4.1 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей циркуляционной воды, длина трубы: 5,5 м |  | 100 труб | 10,68 |
|  | Изготовление запасных частей при ремонте оборудования (ориентировочно по результатам дефектации по заявкам цехов). |
| 1 | Химический цех (ХЦ) | Август-март 2016 |  |  |
| 1.1 | Диафрагма Чертеж 8030в |  | шт. | 1 |
| 1.2 | Камера "+" Чертеж 7698а |  | шт | 1 |
| 1.3 | Камера "-" Чертеж 7698б |  | шт. | 1 |
| 1.4 | Фланец Чертеж 7698г |  | шт. | 2 |
| 1.5 | Диафрагма Чертеж 7774в |  | шт. | 1 |
| 1.6 | Камера "+" Чертеж 7774а |  | шт. | 1 |
| 1.7 | Камера "-" Чертеж 7774б |  | шт. | 1 |
| 1.8 | Фланец Чертеж 7698г |  | шт. | 1 |
| 2 | Цех ТАИ |  |  |  |
| 2.1 | Диафрагма черт №8066в, №8067в |  | шт | 2 |
| 2.2 | Диафрагма черт. №7734 |  | шт | 2 |
| 2.3 | Диафрагма черт №7774в |  | шт. | 1 |
| 2.4 | Ниппель приварной Ст.3 эскиз |  | шт | 25 |
| 2.5 | Гайка накидная М20х1,5 Ст.20 черт. №8367 |  | шт | 25 |
| 2.6 | Штуцер вварной М20х1,5 Ду 10 Ст.20 черт. №8366 |  | шт | 15 |
| 2.7 | Диафрагма черт №8232 |  | шт | 1 |
| 2.8 | Камера "+" черт №7763а |  | шт | 1 |
| 2.9 | Камера "-" черт №7763б |  | шт | 1 |
| 3 | Электрический цех (ЭЦ) |  |  |  |
| 3.1 | Тормозные катушки по образцу |  | шт | 9 |
| 3.2 | Шпилька с резьбой М14, L=160мм ст. 3 эскиз |  | шт | 20 |
| 3.3 | Заглушка Фнар 76мм, Фвн М56мм ст 3 эскиз |  | шт | 10 |
| 3.4 | Шайба Фнар 50мм, Фвн 22мм, δ 5мм ст 3 эскиз |  | шт | 25 |
| 3.5 | Бочонок |  | шт | 10 |
| 3.6 | Корпус домкрата с резьбой |  | шт | 1 |
| 4 | Котлотурбинный цех (КТЦ) |  |  |  |
| 4.1 | Полоса для подкладных колец 25х3,0мм |  | пм | 25 |
| 4.2 | Заглушка Д32 ст. 20 |  | шт | 4 |
| 4.3 | Заглушка Д38 ст. 20 |  | шт | 3 |
| 4.4 | Заглушка Д42 (12Х1МФ) |  | шт | 2 |
| 4.5 | Заглушка Д76 ст. 20 |  | шт | 4 |
| 4.6 | Заглушка Д83 ст. 20 |  | шт | 2 |
| 4.7 | Заглушка Д89 ст. 20 |  | шт | 2 |
| 4.8 | Бортовая полоса 110х3,0мм |  | пм | 70 |
| 4.9 | Шпилька, гайка, шайба на ВУК (Котлы 3-оч.) Чертеж ВГРЭС |  | комплект | 34 |
| 4.10 | Наконечник газовых горелок (насадка) Черт. ОМ 34070 |  | шт | 12 |
| 4.11 | Наконечник отбора проб Черт. № 5153 |  | шт | 4 |
| 4.12 | Шпилька М30х210 (35ХМ) Чертеж |  | шт | 40 |
| 4.13 | Гайка М30 (35ХМА) Чертеж |  | шт | 80 |
| 4.14 | Шток вентиля Ду 10 589-10-0 Чертеж |  | шт | 5 |
| 4.15 | Шток вентиля Ду 20 999-20-0 Чертеж ВГРЭС |  | шт | 6 |
| 4.16 | Штуцер Ду10мм Черт. № 680412 |  | шт | 3 |
| 4.17 | Штуцер Ду20мм Ст. 20 Черт. № 68410 |  | шт | 4 |
| 4.18 | Штуцер Ду20мм Черт. № 68411 |  | шт | 4 |
| 4.19 | Штуцер вварной Ду 10 12Х1МФ |  | шт | 1 |
| 4.20 | Рубашка насоса 8НДВ |  | шт | 2 |
| 4.21 | Вал насоса 8НДВ Черт. № 42024 |  | шт | 1 |
| 4.22 | Отбортовочная полоса 150х4,0мм |  | пм | 25 |
| 4.23 | Переход Д76хД32мм Черт. № 7841 |  | шт | 2 |
| 4.24 | Прокладка рифленая: ф350хф280х4,0 Черт. № 4612 |  | шт | 1 |
| 4.25 | Прокладка рифленая: ф255хф220х4,0 Черт. № 4612 |  | шт | 1 |
| 4.26 | Прокладка рифленая: ф280хф245х3,0 Черт. № 4612 |  | шт | 1 |
| 4.27 | Прокладка рифленая: ф260хф220х4,0 Черт. № 4612 |  | шт | 1 |

Приложение подготовили:

начальник КТЦ  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Спиридонов

начальник ХЦ  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					И.В.  Золотавина

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 2

к  техническому заданию на выполнение работ

по ремонту основного и вспомогательного

теплотехнического оборудования,

для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС».

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком

и используемых  для выполнения работ.

| № п\п | Наименование изделия | Маркировка | ГОСТ ТУ ОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт котлоагрегата ст. №4 |  |  |
| 1 | Асбест хризотиловый марки М-5-50 | Ст. 3 | ГОСТ 12871 - 93 | т | 0,5 |
| 2 | Болты М 12х40 с гайками и шайбами | Ст. 3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,007 |
| 3 | Болты М 16х80 с гайками и шайбами | Ст. 3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,010 |
| 4 | Болты М 24х100 с гайками и шайбами | Ст. 3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,015 |
| 5 | Вентиль Ду20 Ру37,3 МПа | 998-20-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 8 |
| 6 | Вентиль Ду10 Ру37,3 Мпа | 588 -10-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 2 |
| 7 | Тонколистовая сталь б 3 | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,008 |
| 8 | Уголок 50x50x4 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,040 |
| 9 | Круг 16 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,020 |
| 10 | Клапаны обратные подъемные муфтовые для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | 16кч11р | ГОСТ 19500-74 | шт. | 2 |
| 11 | Кислород технический жидкий | - | ГОСТ 5583-78 | т | 0,090 |
| 12 | Труба 102х4 | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0,077 |
| 13 | Графлекс плетенный 6х6 | УНФ | ТУ 2573-002-12058737-2000 | т | 0,005 |
| 14 | Сальниковые кольца средней плотности 24х14 | исп.Б "Графлекс" | ТУ 2573-002-12058737-2000 | шт | 20 |
| 15 | Сальниковые кольца средней плотности 55х35 | исп.Б "Графлекс" | ТУ 2573-002-12058737-2000 | шт | 20 |
| 16 | Сальниковые кольца средней плотности 30х18 | исп.Б "Графлекс" | ТУ 2573-002-12058737-2000 | шт | 20 |
| 17 | Сальниковые кольца средней плотности 32х20 | исп.Б "Графлекс" | ТУ 2573-002-12058737-2000 | шт | 60 |
| 18 | Керосин для технических целей | КТ-1, КТ-2 | ГОСТ 18499-74 | т | 0,0009 |
| 19 | Кирпич фасонный кислотоупорный | ч.6 №48 | ГОСТ8691-74 | т | 0,2 |
| 20 | Кирпич шамотный нормальный №7 | ША-5 | ГОСТ 8691-74 | т | 1,4 |
| 21 | Мертель алюмо-силикатный | МШ-28 | ГОСТ 6137-80 | т | 0,2 |
| 22 | Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью | ТИБ-2С | ТУ 21-23-299-2006 | т | 1,8 |
| 23 | Проволока вязальная ф1,5 - 2 ст.3 | ст.3 | ГОСТ 3282 - 74 | т | 0,100 |
| 24 | Паронит б 3 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,005 |
| 25 | Паронит б 4 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,010 |
| 26 | Паронит б 1 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,003 |
| 27 | Сегменты перлитоцементные 277х75х500 | М-350 | ГОСТ 14192 - 77 | м3 | 1,1 |
| 28 | Электроды ф4 | АНО-21 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,015 |
| 29 | Электроды ф4 | УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,010 |
| 30 | Электроды | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,057 |
| 31 | Труба 108х8 | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | ст.20 | 0,24 |
| Текущий ремонт котлоагрегата ст. №9 |  |  |
| 1 | Асбест хризотиловый | А5-5 | ГОСТ 12871 - 93 | т | 0,2 |
| 2 | Болты М 12х40 с гайками и шайбами |  | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | кг | 7 |
| 3 | Болты с гайками М 16х80 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,005 |
| 4 | Болты с гайками М 22х100 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,005 |
| 5 | Вентиль запорный для пара и воды Ду20 Ру25 Мпа | 998-20-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 4 |
| 6 | Вентиль запорный для пара и воды Ру25 МПа Ду10 | 589-10-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 2 |
| 7 | Графлекс плетенный 10х10 | УНФ | ТУ 2573-002-12058737-2000 | т | 0,005 |
| 8 | Графлекс плетенный 12х12 | УНФ | ТУ 2573-002-12058737-2000 | т | 0,005 |
| 9 | Графлекс плетенный 6х6 | УНФ | ТУ 2573-002-12058737-2000 | т | 0,005 |
| 10 | Графлекс плетенный 8х8 | УНФ | ТУ 2573-002-12058737-2000 | т | 0,005 |
| 11 | Кислород технический жидкий | - | ГОСТ 5583-78 | т | 0,09 |
| 12 | Керосин для технических целей | КТ-1, КТ-2 | ГОСТ 18499-74 | т | 0,0009 |
| 13 | Кирпич фасонный кислотоупорный | ч.6 №48 | ГОСТ8691-74 | тн | 0,2 |
| 14 | Кирпич шамотный нормальный №7 | ША-5 | ГОСТ 8691-74 | т | 0,1 |
| 15 | Мат прошивной, обшитые стеклотканью | ТИБ 2С | ТУ 21-23-299-2006 | м3 | 0,5 |
| 16 | Мертель алюмо-силикатный | МШ-28 | ГОСТ 6137-80 | т | 0,4 |
| 17 | Отводы 90º ф38х4,5 | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт | 1 |
| 18 | Отводы 90º ф76х6 | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | шт | 3 |
| 19 | Проволока вязальная ф1,5-2 | ст.3 | ГОСТ 3282 - 74 | т | 0,03 |
| 20 | Паронит б 3 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,005 |
| 21 | Паронит б 4 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,010 |
| 22 | Паронит б 1 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,003 |
| 23 | Толстолистовая сталь б 20 | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,10 |
| 24 | Тонколистовая сталь б 3 | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 1,021 |
| 25 | Труба 76х6 (12 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0,124 |
| 26 | Труба ф38х4,5 (25 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0,093 |
| 27 | Уголок 50х50х6 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,04 |
| 28 | Уголок 63х63х6 | ст.3 | ГОСТ 8510 - 72 | т | 0,16 |
| 29 | Уголок 75х75х6 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,16 |
| 30 | Швеллер №12 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,09 |
| 31 | Электроды ф2,5 мм | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,015 |
| 32 | Электроды ф3 мм | УОНИ 13\55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,010 |
| 33 | Электроды ф4 мм | УОНИ 13\55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,010 |
| 34 | Электроды ф4 мм | АНО-21 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| Текущий ремонт котлоагрегата ст. №11 |  |  |
| 1 | Асбест хризотиловый | А5-5 | ГОСТ 12871 - 93 | т | 0,7 |
| 2 | Болты с гайками М 16х80 | ст.3 | ГОСТ 7798-80 | т | 0,005 |
| 3 | Болты с гайками М 22х100 | ст.3 | ГОСТ 7798-80 | т | 0,005 |
| 4 | Вентиль Ду10 Ру25 МПа | 589-10-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 5 |
| 5 | Вентиль Ду20 Ру1,6 МПа | 999-20-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 3 |
| 6 | Вентиль Ду20 Ру25 МПа | 998-20-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 3 |
| 7 | Кирпич фасонный кислотоупорный | ч.6 №48 | ГОСТ8691-74 | т | 0,2 |
| 8 | Кирпич шамотный нормальный №7 | ША-5 | ГОСТ 8691-74 | т | 1,2 |
| 9 | Круг 6 мм | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,08 |
| 10 | Мат прошивной, обшитые стеклотканью | ТИБ 2С | ТУ 21-23-299-2006 | м3 | 3,0 |
| 11 | Мертель алюмо-силикатный | МШ-28 | ГОСТ 6137-80 | т | 0,2 |
| 12 | Набивка асбестовая 8х8 | АГИ | ГОСТ 5152-66 | т | 0,002 |
| 13 | Набивка асбестовая 14х14 | АГИ | ГОСТ 5152-66 | т | 0,002 |
| 14 | Паронит б 0,8 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,005 |
| 15 | Проволока вязальная ф1,5 - 2 | ст.3 | ГОСТ 3282 - 74 | т | 0,060 |
| 16 | Толстолистовая сталь б 10мм | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,100 |
| 17 | Толстолистовая сталь б 4мм | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,120 |
| 18 | Тонколистовая сталь б 3мм | ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,150 |
| 19 | Труба ф76х6 (5 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0,050 |
| 20 | Труба ф159х6 (2 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55-2001 | т | 0,050 |
| 21 | Уголок 63х63х6 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,230 |
| 22 | Цемент глиноземистый | ГЦ 40 | ГОСТ 969-91 | т | 0,05 |
| 23 | Швеллер №16 | Ст.3 | ГОСТ 18240-72 | т | 0,20 |
| 24 | Электроды ф2,5 | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| 25 | Электроды ф3 | УОНИ 13\55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| 26 | Электроды ф3 | ЦЛ-39 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,002 |
| 27 | Электроды ф4 | АНО-21 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| 28 | Электроды ф4 | УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,01 |
| Теплотехническое оборудование котлотурбинного цеха (КТЦ) |  |  |
| 1 | Асбест хризотиловый | А5-50 | ГОСТ 5152-84 | т | 0,7 |
| 2 | Агрегат насосный (Q-160м3/, Н-62м, n -2900об/мин) | 1Д200-90Б | ТУ 26-0601510-88 | шт | 1 |
| 3 | Болт сальниковый М6х40 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,002 |
| 4 | Болт сальниковый М8х40 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,002 |
| 5 | Болт сальниковый М12 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,006 |
| 6 | Болты с гайками М16х80 | ст.3 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,042 |
| 7 | Болты с гайками М18х100 | ст.3 | ГОСТ 7798-80 | т | 0,020 |
| 8 | Болты с гайками М20х100 | ст.20 | ГОСТ 7798-70 | т | 0,040 |
| 9 | Болты с гайками М20х90 | ст.20 | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,033 |
| 10 | Болты с гайками М22х100 | ст.20 | ГОСТ 7798-70 | т | 0,005 |
| 11 | Болты с гайками М32х300 |  | ГОСТ 5916-70 и ГОСТ 7798-70 | т | 0,004 |
| 12 | Вентиль Ду15 Ру1,6 Мпа | 15б1бк | ГОСТ 2.785-70. | шт | 11 |
| 13 | Вентиль Ду20 Ру1,6 Мпа | 15б1бк | ГОСТ 2.785-70. | шт | 9 |
| 14 | Вентиль Ду20 Ру22,5Мпа | 998-20-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 4 |
| 15 | Вентиль Ду25 Ру1,6 Мпа | 15б1бк | ГОСТ 2.785-70. | шт | 1 |
| 16 | Вентиль Ду40 Ру37,3 МПа | 1054-40-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 6 |
| 17 | Вентиль Ду50 Ру1,6МПа | 30ч6р | ГОСТ 18161-72 | шт | 2 |
| 18 | Вентиль Ду50 Ру1,6Мпа | 15б1бк | ГОСТ 2.785-70. | шт | 1 |
| 19 | Вентиль Ду50мм, Ру1,6 МПа. | 30с41нж | ГОСТ 18161-72 | шт | 3 |
| 20 | Вентиль Ду50 Ру13,7Мпа | 1053-50-0 | ГОСТ 18161-72 | шт | 3 |
| 21 | Вентиль Ду15 Ру2,5Мпа | 15б1бк | ГОСТ 18161-72 | шт | 10 |
| 22 | Вентиль Ду32 Ру1,6Мпа | 15б1бк | ГОСТ 2.785-70. | шт | 3 |
| 23 | Вентиль Ду10 Ру37,3 Мпа | 588-10-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 6 |
| 24 | Вентиль Ду20 Ру37,3Мпа | 998-20-0 | ГОСТ 108-984-80 | шт | 12 |
| 25 | Ветошь | ХБ | ГОСТ 4643-75 | т | 0,057 |
| 26 | Графит серебристый | ГЛ-1 | ГОСТ 5279-71 | т | 0,037 |
| 27 | Грунтовка | ГФ-021 | ГОСТ 25129-82 | т | 0,070 |
| 28 | Задвижка Ду150 Ру1,6МПа с ответными фланцами и крепежом | 30ч6р | ГОСТ 18161-72 | шт | 1 |
| 29 | Задвижка Ду250 Ру1,6МПа | 30ч39р | ГОСТ 18161-72 | шт | 4 |
| 30 | Задвижка Ду80 Ру1,6МПа | 30с41нж | ГОСТ 18161-72 | шт | 1 |
| 31 | Задвижка Ду100, Ру1,6МПа | 30ч39р | ГОСТ 18161-72 | шт | 5 |
| 32 | Задвижка Ду150 Ру1,6Мпа | 30с41нж | ГОСТ 18161-72 | шт | 6 |
| 33 | Задвижка Ду200 Ру1,6МПа | 30ч39р | ГОСТ 18161-72 | шт | 6 |
| 34 | Задвижка Ду50 Ру1,6Мпа | 30с97нж | ГОСТ 18161-72 | шт | 4 |
| 35 | Керосин | ОС, КО-30 | ГОСТ 20.11.2006 | л | 2 |
| 36 | Круг ф16 | ст.3 | ГОСТ 8510-72 | т | 0,010 |
| 37 | Лента графлексовая б20 | тип фольги ГФ-Г, ГФ-Д | ТУ - 5728-017-13267785-99 | т | 0,004 |
| 38 | Литол | 24 | ГОСТ 21150-75 | т | 0,010 |
| 39 | Мат прошивной | ТИБ | ТУ 21-23-299-89 | м³ | 6,7 |
| 40 | Набивка асбестовая 6х6 | АГИ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,011 |
| 41 | Набивка сальниковая 12х12 | АПП | ГОСТ 5152-84 | т | 0,001 |
| 42 | Набивка сальниковая 12х12 | АГИ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,012 |
| 43 | Набивка сальниковая 14х14 | АПП | ГОСТ 5152-84 | т | 0,002 |
| 44 | Набивка сальниковая 14х14 | АГИ | ГОСТ 15152-84 | т | 0,018 |
| 45 | Набивка сальниковая 16х16 | АГИ | ГОСТ 15152-84 | т | 0,008 |
| 46 | Набивка сальниковая 10х10 | АГИ | ГОСТ 15152-84 | т | 0,032 |
| 47 | Набивка сальниковая 13х13 | АГИ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,011 |
| 48 | Набивка сальниковая 14х14 | АГГ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,004 |
| 49 | Набивка сальниковая 22х22 | АГИ | ГОСТ 15152-84 | т | 0,010 |
| 50 | Набивка сальниковая 6х6 | АГИ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,023 |
| 51 | Набивка сальниковая 8х8 | АГИ | ГОСТ 5152-84 | т | 0,039 |
| 52 | Отвод ф426х12 | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | шт | 1 |
| 53 | Отвод ф273х9 | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | шт | 10 |
| 54 | Отводы ф108х6 | ст20 | ГОСТ 8731-73 | шт | 16 |
| 55 | Отводы ф159х6 | ст.20 | ГОСТ 8732 - 78 | шт | 14 |
| 56 | Отводы ф159х8 | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | шт | 6 |
| 57 | Паронит б0,5 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,009 |
| 58 | Паронит б2 | ПОН-б | ГОСТ 481-71 | т | 0,057 |
| 59 | Паронит б3 | ПОН-6 | ГОСТ 481-71 | т | 0,156 |
| 60 | Проволока вязальная ф1,5-2 | ст.3 | ГОСТ 3282 - 74 | т | 0,010 |
| 61 | Труба ф16х2 | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,020 |
| 62 | Труба ф18х3,5 | ст.20 | ТУ-14-3Р-55-2001 | т | 0,002 |
| 63 | Труба ф38х3 (69,5) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,180 |
| 64 | Труба ф89х6 (16,3 м) | ст20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,200 |
| 65 | Труба ф22х3 (36м) | Ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,060 |
| 66 | Труба ф32х4 (58 м) | Ст.20 | ГОСТ 8731-74 | т | 0,160 |
| 67 | Труба ф38х4 (12 м) | Ст.20 | ГОСТ 8731-74 | т | 0,040 |
| 68 | Труба ф48х5 (130,2 м) | ст.20 | ТУ-14-3Р-55-2001 | т | 0,690 |
| 69 | Труба ф57х5 (7,8м) | Ст.20 | ГОСТ 8731-75 | т | 0,050 |
| 70 | Труба ф60х5 (73,4 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55 | т | 0,050 |
| 71 | Труба ф60х6 (200,3 м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55 | т | 1,6 |
| 72 | Труба ф76х6 (2,9 м) | Ст. 20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,030 |
| 73 | Труба ф108х6 (104 м) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 1,56 |
| 74 | Труба ф159х6 (71м) | ст.20 | ГОСТ 8732 - 78 | т | 1,6 |
| 75 | Труба ф159х8 (8м) | ст20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,240 |
| 76 | Труба ф219х10 (15м) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,770 |
| 77 | Труба ф219х15 (18м) | ст.20 | ТУ 14-3Р-55 | т | 1,360 |
| 78 | Труба ф 273х8 (6м) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,320 |
| 79 | Труба ф273х10(25м) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 1,620 |
| 80 | Труба ф273х11 (6м) | ст.20 | ГОСТ 8731-73 | т | 0,420 |
| 81 | Цемент глиноземистый | ГЦ 40 | ГОСТ 969-91 | т | 0,300 |
| 82 | Швеллер №10 | ст.3 | ГОСТ 8239-72 | т | 0,080 |
| 83 | Швеллер №12 | ст.3 | ГОСТ 8239-72 | т | 0,210 |
| 84 | Шнур асбестовый общего назначения ф5 | ШАП | ГОСТ 1779-65 | т | 0,003 |
| 85 | Электроды ф2,5 | Цу-5 | ГОСТ 9467-76 | т | 0,053 |
| 86 | Электроды ф4 | АНО-21 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| 87 | Электроды ф3 | УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,087 |
| 88 | Электроды ф4 | УОНИ 13/55 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,118 |
| 89 | Электроды ф3 | ЦЛ-39 | ГОСТ 9467-75 | т | 0,005 |
| Подготовка к ЭПБ оборудования котлотурбинного цеха. |  |  |
|  | Асбест хризотиловый | А5-5 | ГОСТ 12871 - 93 | т | 9 |
|  | Мат прошивной, обшитые стеклотканью | ТИБ 2С | ТУ 21-23-299-2006 | м3 | 0,256 |
|  | Цемент глиноземистый | ГЦ 40 | ГОСТ 969-91 т | т | 3,6 |
| Ремонт оборудования водоподготовки химического цеха (ХЦ). |  |  |
| 1 | Вентиль Ду15 Ру 1,0 Мпа | 15б1п | ГОСТ 18161-72 | шт | 3 |
| 2 | Вентиль Ду20 Ру 1,0 Мпа | 15 Б1П | ГОСТ 18161-72 | шт | 1 |
| 3 | Задвижка Ду80 Ру 10 | 30ч6бр | ГОСТ 9544-93 | шт | 3 |
| 4 | Задвижка Ду150 Ру10 | 30ч6бр | ГОСТ 9544-93 | шт | 2 |
| 5 | Задвижка с эл. приводом Ду150 Ру1,0 | 30ч906бр | ГОСТ 9544-93 | шт | 3 |
| 6 | Задвижка с эл. приводом Ду 250 Ру16 | 30ч906бр | ГОСТ 9544-93 | шт | 1 |
| 7 | Отвод 90º ф32х2,5 | Ст.3 | ГОСТ17375-83 | шт | 6 |
| 8 | Техпластина δ 5 мм | ТКМЩ | ГОСТ 9544-93 | т | 0,020 |
| 10 | Сталь листовая δ3мм | Ст. 3 | ГОСТ16523-70 | тн | 0,340 |
| 11 | Труба ф32х2,5 (8 м) | Ст. 3 | ГОСТ 8731-75 | т | 0,015 |
| 12 | Труба ф159х6 (6 м) | Ст.3 | ГОСТ 16523-70 | т | 0,135 |
| 13 | Электрод ф4 | АНО-21 | ГОСТ 9466-75 | т | 0,040 |
|  | Антикоррозионное покрытие оборудования ХЦ. |  |  |
| 14 | Бензин | Нефрас С2-80/120 | ГОСТ 18188-72 | т | 0,0795 |
| 15 | Отвердитель | № 1 | ГОСТ 25523-82 | т | 0,0149 |
| 16 | Растворитель | марки Р-4 | ГОСТ 18188-72 | т | 0,0286 |
| 17 | Растворитель | марки Р-5 | ГОСТ 18188-72 | т | 0,0057 |
| 18 | Шпатлевка красно-коричневая | ЭП-00-10 | ГОСТ 28379-89 | т | 0,1648 |
| 19 | Песок | кварцевый | ГОСТ 22551-71 | т | 1,802 |

Приложение подготовили:

начальник КТЦ  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Спиридонов

начальник ХЦ  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					И.В.  Золотавина

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение к договору подряда №_2_

от  «_____» ____________20___г.

График производства работ

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт основного и вспомогательного теплотехнического оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС» | 25.08.2015г. | 31.03.2016г. |

в том числе промежуточные сроки и стоимость выполненных работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок начала работ (число, мес., год) | Срок окончания работ (число, мес., год) | Планируемое освоение лимита затрат, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| 1 | Текущий ремонт котлоагрегата «Стерлинг» станц. №4 | 31.08.2015 | 09.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт котлоагрегата ТП-230-2 станц. №9 | 05.10.2015 | 20.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт котлоагрегата ТП-230-2 станц. №11 | 14.09.2015 | 29.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Работы по подготовке оборудования к ЭПБ. | 25.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт оборудования бойлерной установки. | 01.09.2015 | 15.10.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт оборудования водоподготовки химического цеха (ХЦ) | 01.09.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Чистка теплообменного оборудования (БО и ПЭН) | 25.08.2015 | 30.09.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования турбинного оборудования КТЦ. Ремонт подогревателей , насосов, деаэраторов, РОУ и КНС № 1,2 | 25.08.2015 | 31.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Текущий ремонт вспомогательного оборудования котельного отделения КТЦ. Замена трубопроводов и работы по восстановлению обмуровки котлов и изоляции трубопроводов. | 01.09.2015 | 31.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Изготовление запасных частей при ремонте оборудования | 25.08.2015 | 31.03.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Технический директор Волгоградской ГРЭС				 		                                               Е.М. Герасимов

Начальник ОППР Волгоградской ГРЭС 			           		                                                                А.В. Рыжков

От Заказчика:							От Подрядчика

___________________________					___________________________

___________________________					___________________________

__________________/ ________/					__________________/ ________/

м.п.                     								м.п.

«____» ______________20__ г.  					«____» ______________20__ г.