УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Волгоградская ГРЭС»

________________ Касьян Д.Е.

«____» ________________2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений,  для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС»

г. Волгоград

2015г.

ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Вид закупки: открытый запрос предложений. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, срок выполнения работ, порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 Техническое задание».

  - Процедура запроса предложений не является конкурсом или аукционом и проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного протоколом № 3 от 10.11.2014г.)  и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

  - Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

  - Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

  - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеют обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки  не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - В любой момент по своему усмотрению Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, заказчик в течение трех дней после принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения закупочной процедуры на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неознакомления претендентами, участниками закупочной процедуры с извещением об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае, если решение об отказе от проведения закупочной процедуры принято до вскрытия конвертов с заявками, заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

  - Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос предложений, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших предложений, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более предложений, или в случае отказа от проведения запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

    - обладать необходимыми полномочиями на право заключения (подписи) договора;

    - соответствовать требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  являющихся предметом закупки (наличие  у участника закупки соответствующих лицензий, допусков от саморегулируемых организаций);

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, на день подачи заявки в целях участия в закупке;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

    - показатели финансово-хозяйственной деятельности участника закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости.

    - отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - иметь в штате предприятия квалифицированный персонал (сотрудников, работников) имеющих право выполнять предусмотренные договором подряда работы.

  - В документации заказчиком также могут быть установлены следующие дополнительные требования к участникам процедуры закупки:

    - об обладании профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

  - Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в запросе предложений, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации. В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Заявка должна быть оформлена в письменном виде и направлена для участия в запросе предложений в запечатанном конверте  с указанием наименования предмета запроса предложений, а так же номеров лотов, на участие в которых адресована данная заявка. Примечание: Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями.

  - Заявка  действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи  Заявок.

  - Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.

  - Заявка, подаваемая для участия в запросе предложений, должна включать следующие сведения и документы:

    - Для юридического лица:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - учредительные документы участника закупки, а именно: устав, имеющиеся изменения к уставу, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копии заверенные участником закупки);

      - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

      - решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - бухгалтерский баланс составленный на последнюю отчетную дату (копия заверенная участником закупки);

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечение заявки на участие в запросе предложений, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом запросе предложений, участника закупки требованиям, установленным в документации.

    - Для индивидуального предпринимателя:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

      - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей такой выписки, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных  документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки, если такое условие установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в документации о запросе предложений;

    - для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

      - документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

      - документы и сведения в соответствии с пунктами 3.5.1, или 3.5.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

  - При описании работ участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей документации.

  - Требования к выполнению работ, а также его характеристикам и иные требования установлены в Томе № 2 «Техническое задание» настоящей документации

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Получение документации:

## Документация в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика http://volgogres34.ru/zakupki/ и государственном сайте www.zakupki.gov.ru и доступна для ознакомления бесплатно.

## Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.

## Внесение изменений в документацию:

    - В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.

    - В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил документацию на бумажном носителе.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.

## Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры в письменной форме или в форме электронного документа (в случае если закупка проводится в электронной форме, подписанного ЭЦП участника) в срок, установленный в информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В случае несоблюдения претендентом сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.

    - На основании своевременно поступившего запроса заказчик в праве по своему усмотрению принять одно из следующих решений:

      - внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры;

      - дать претенденту разъяснения положений документации;

      - отказаться от проведения закупочной процедуры.

    - В случае принятия решения о даче разъяснения претенденту, направившему запрос, заказчик в течение трех дней с момента принятия такого решения направляет данные разъяснения претенденту, подавшему такой запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - Внесенные изменения в извещение и документацию, размещенные на сайте Заказчика и в единой информационной системе, являются надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - Извещение об отказе от проведения закупочной процедуры, размещенное на сайте Заказчика и в единой информационной системе является надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - В случае если разъяснения даны Заказчиком менее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте данных разъяснений до даты окончания подачи заявок на участие такой срок составлял не менее 2 дня.

## Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).

    - В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.

    - Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и Информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора используются денежные средства, если иное не указано в извещении и документации. Факт внесения участником закупочной процедуры денежных средств подтверждается платежным поручением.

    - При установлении требования об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре, требования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не допустить дискриминации по отношению к участникам закупки.

    - Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупочной процедуре может быть обеспечено: неустойкой (соглашением о неустойке), залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и другим способами в соответствии с закупочной документацией. Размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре не должен превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, в случае указания в извещении о проведении закупочной процедуре начальной (максимальной) цены договора.

    - Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки включают:

      - обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения закупочной процедуры, и заявки на участие в закупочной процедуре, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации закупочной процедуры;

      - обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупочной процедуре после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре;

      - обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы;

      - иные обязательства, требование которых установлено документацией закупочной процедуры.

    - Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 4.4.6. настоящей Документации.

    - Обеспечение исполнения договора заключаемого по результатам закупочной процедуры должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru итогового протокола закупочной процедуры, участником признанным победителем по итогам закупочной процедуры или засчитано за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению участника признанного победителем по итогам закупочной процедуры.

    - Обеспечение исполнение договора возвращается участнику признанному победителем по итогам закупочной процедуры и заключившему договор по итогам закупочной процедуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору.

## Порядок приема и регистрации Заявок:

    - Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе до окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного в извещении и в информационной карте документации закупочной процедуры, заказчик осуществляет прием заявок на участие в закупочной процедуре.

    - Для участия в закупочной процедуре участник должен подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, установленном документацией закупочной процедуры. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупочной процедуры (лота), а так же дополнения и разъяснения к такой заявке.

    - Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются заказчиком.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

    - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в порядке, предусмотренном документацией закупочной процедуре. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не допускается.

    - Если такая возможность предусмотрена документацией закупочной процедуры и (или) если заказчик вносит изменение в извещение и  документацию и (или) продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

      - отозвать поданную заявку;

      - отозвать поданную заявку и в последствии подать новую заявку;

      - не отзывать поданной заявки;

      - дать дополнения, разъяснения к поданной заявке.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.

    - В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.

    - Заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, по их письменному запросу без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие заявки не вскрываются и не рассматриваются.

## Изменение Заявок или их отзыв:

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу предложений. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, не допускается.

    - Изменение Заявки осуществляется в соответствии с требованиями настоящей документации, установленными к подаче заявок, с включением следующих документов:

        - обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Заявки  на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в заявке с указанием документов первоначального состава Заявки, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в Разделе 8 форма 1 «Заявка на участие в запросе предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

- В случае изменений заявок дополнительно указывается «Изменение Заявки (Заявки на участие в процедуре закупки)».

    - Для отзыва Заявки, участник процедуры закупки, подавший Заявку, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данная Заявка, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Заявку, способ возврата Заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки Заявки относятся на его счет.

## Вскрытие конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

    - В день, во время и в месте, указанном в извещении и информационной карте документации закупочной процедуры, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику в установленные извещением и документацией закупочной процедуры сроки.

    - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

    - В ходе вскрытия поступивших на участие в закупочной процедуре конвертов с заявками председатель или иной член закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает следующую информацию:

      - о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);

      - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;

      - наличие документов, предусмотренных документацией закупочной процедуры;

      - любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками закупочная комиссия составляет соответствующий протокол.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании закупочной процедуры несостоявшейся, а так же информация о возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

    - Протокол вскрытия конвертов размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.

    - Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.

    - Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:

      - проведение отборочной стадии;

      - проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

      - Затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Данный запрет не распространяется на такие запросы, вызванные необходимостью исправления арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Выявление таких ошибок не является обязанностью комиссии.

      - Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме.

      - Проверка заявок на соблюдение требований документации  закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.

      - Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.

    - Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:

      - Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре (за исключением случая, если денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, фактически поступили на расчетный счет заказчика).

      - Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.

      - Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.

      - Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.

      - Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

      - Указание в заявке участника цены договора, которая превышает  начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в закупочной процедуре на любом этапе его проведения.

    - Отказ в допуске к участию в закупочной процедуре по иным основаниям, не указанным в пунктах 4.8.4. и 4.8.5. не допускается, за исключением обстоятельств, которые в будущем могут существенно повлиять на возможность исполнения договора или сделать таковое невозможным.

    - В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям документации закупочной процедуры все заявки, отказано в допуске к участию в закупочной процедуре всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации закупочной процедуры и закупочная процедура не была признана несостоявшейся в протоколе вскрытия конвертов, то закупочная процедура признается несостоявшейся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре была подана только одна заявка и данная заявка признана несоответствующей требованиям документации закупочной процедуры, но подавший такую заявку участник соответствует требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры, Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации закупочной процедуры, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре было подано более одной заявки, а при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупочной процедуры. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя закупочной процедуры.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации закупочной процедуры.

    - В ходе оценки закупочная комиссия присуждает заявкам участников баллы исходя из соответствия предложений участников критериям установленным документацией закупочной процедуры.

    - В ходе оценки заявок закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов (в случае, если таковые привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения присужденных таким заявкам баллов присваивает порядковые номера. Заявке, которой по результатам оценки присужден максимальный балл, закупочная комиссия присвоит первый номер. Победителем закупочной процедуры признается участник, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

      - В случае, если по результатам оценки нескольким заявкам присужден одинаковый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, имеющих одинаковый балл.

    - По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка и сопоставление заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол о результатах закупочной процедуры.

    - Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Заключение договора с победителем (участником) запроса предложений:

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок, передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

    - Срок подписания договора с победителем запроса предложений, участником с которым заключается договор не должен превышать срока, указанного в извещении и Информационной карте.

    - В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств установленных настоящей документацией.

    - В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

    - При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).

    - При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

# 5. Критерии оценки предложений участников,

# порядок оценки и сопоставления предложений участников

# При оценке предложений участников запроса предложений закупочной комиссией используется балльный метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из критериев. Закупочная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса предложений согласно таблице критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Количество присуждаемых баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Ценовые критерии: | Весовой коэффициент – 60% (Ка = 0,6) |
| 1. | Цена договора (Rai) |  |
|  | Неценовые критерии: | Весовой коэффициент – 40% (Кb = 0,4) |
| 2. | Срок выполнения работ (Rbi) | Срок, указанный в техническом задании | Менее срока, указанного в ТЗ на 30 дней | Менее срока, указанного в ТЗ на 60 дней |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 3. | Стаж работы на рынке подрядных и строительных услуг (Rci) | До 1 года | От 1 до 3 лет | 3 и более лет |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 4. | Порядок оплаты работ. Авансирование – оплата выполненных работ в любое время до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Отсрочка платежа – оплата выполненных работ в любое время после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. (Rdi) | 30 % авансирования | 5% авансирования | Отсрочка платежа до 30 дней | Отсрочка платежа 30 и более дней |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 15 баллов | 30 баллов |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке (Rei) | Волгоградская обл. | Иное |
|  |  | 5 баллов | 0 баллов |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, строительных машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для выполнения работ.(Rfi) | до 5 единиц техники (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | от 5 до 25 единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | 25 и более единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Rhi) | от 1 до 10 человек | от 11 до 30 человек | 30 и более человек |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с Заказчиком (Rgi) | Имеется отрицательный опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Отсутствует опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Имеется положительный опыт выполнения работ услуг для Заказчика |
|  |  | -5 баллов | 0 баллов | 5 баллов |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки данной и аналогичной продукции, работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). (Rki) | до 10 млн. руб. | от 10 до 50 млн. руб. | свыше 50 млн. руб. |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг. (Rli) | согласно сроков, указанных в техническом задании | свыше сроков, указанных в техническом задании не менее чем на 1 год |
|  |  | 0 баллов | 10 баллов |
| 11. | Иные дополнительные услуги. (Rmi) | Суммарный максимальный балл – 5 (по усмотрению комиссии) |

Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла ("веса"), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):

Rai = (Цmin / Ц) * В

Присуждение баллов по неценовому критерию производится  путем  суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе предложений, рассчитываются  путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент  и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:

, баллов

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.

В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе предложений  которого поступила ранее заявок на участие в запросе предложений других участников размещения заказа.

Раздел 6. Проект договора

Проект договора  подряда № _________

г. Волгоград						                                «____» ____________ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Касьян Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  “Подрядчик”, в лице _________________________ _______, действующего   на  основании  ________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

# Предмет Договора

1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы по «_____________________________________________________» в  соответствии   с предоставленной   Заказчиком   технической   документацией,  а Заказчик  обязуется  принять и оплатить работу в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком, согласно утвержденному Заказчиком Локальному сметному расчету №1 (Приложение № 1), при этом работа должна быть выполнена при полном соблюдении последовательности и правильности технологических процессов по каждому виду работ.

1.3. Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет собственными силами и средствами, с использованием собственных материалов, либо с привлечением сторонних организаций по письменному согласованию с Заказчиком.

# 2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ по Договору определяется Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 1) и составляет ___________________ (______________________________) рублей _______ копеек с НДС (18%) ______________________ рублей ________ копеек.

2.2. Стоимость работ полностью включает в себя все затраты на выполнение работ, предусмотренных предметом Договора и прочие расходы, которые Подрядчик понесет при строительстве данного объекта.

2.3. Установленная п. 2.1. договора стоимость работ может быть изменена:

- если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине стоимость работ превысила смету на 5%, Подрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней до начала этих работ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре.

- Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, также вправе без увеличения общей стоимости по договору частично отказаться от объёмов работ, предусмотренных основной сметой к договору, вместо дополнительных работ. В этом случае Подрядчик оформляет исполнительный сметный расчет на дополнительные объемы работ, с указанием исключаемых взамен работ из основной сметы к договору, и предоставляет его Заказчику на согласование и утверждение.

- в других случаях – по письменному соглашению Сторон;

2.4. Превышение Подрядчиком договорной стоимости работ, не подтвержденное Дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

# Платежи и расчеты

3.1. Порядок оплаты по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: _________________________________________________________________________________.

3.2. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончанию выполнения работ представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), (в четырех экземплярах).

3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть Акт приемки выполненных работ, при отсутствии замечаний подписать Акт в соответствии с пунктом 4.3.1.

В случае выявления некачественно выполненных работ, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приёмки выполненных работ с письменным указанием причин и срока устранения выявленных дефектов.

# 4. Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Представить свидетельство о регистрации предприятия, документы, удостоверяющие лицо, уполномоченное на подписание Договора, допуски в СРО относящихся к исполнению Договора, копии которых  являются  обязательными приложениями к Договору.

    - Приступить к выполнению работ в установленные Договором сроки.

    - Выполнить работы, предусмотренные предметом Договора и сметным расчетом с надлежащим качеством, собственными силами из собственных материалов, в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика (Приложение № 3) и проектно-технической документацией, переданной в производство работ, строительными нормами и правилами, действующими на срок действия Договора и другими нормативными документами Российской Федерации.

    - Подрядчик ежемесячно, с 25 по 30 число текущего месяца, обязан передать Заказчику по акту приёма–передачи материалы, демонтированные при выполнении работ.

    - Оформлять акты выполненных работ с указанием инвентарных номеров объектов Заказчика с подведением итога затрат по разделам, на каждый инвентарный номер отдельно.

    - При производстве работ вызвать всех представителей заинтересованных инженерных коммуникаций.

    - Осуществлять на ремонтной площадке, в пределах своей зоны ответственности, в полном объеме комплекс мероприятий, предусмотренных  действующим законодательством, СНиП, другими нормативными актами РФ и решениями местных административных органов, по созданию безопасных условий труда, обеспечению пожаробезопасности; соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека (Федеральный закон от 24.06.98г № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления». Глава 3). Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

    - Обязуется самостоятельно организовать сбор и передачу отходов, образующихся в ходе производства работ, в лицензированную специализированную организацию, (Федеральный закон от 24.06.98 г. № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления».)

    - Назначить своего представителя, ответственного за производство работ, за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка и обеспечить его постоянное присутствие во время производства работ на объекте. Копию приказа о назначении ответственного представителя передать Заказчику в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора.

    - Обеспечить доступ на Объект представителю Заказчика и предоставить ему всю необходимую техническую и проектную документацию необходимую для выполнения своих обязанностей в соответствии с Договором.

#### Завершить работы и сдать Объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке, в  сроки,   установленные  настоящим договором.

    - Предоставлять Акт приемки выполненных работ (КС-2) только после согласования объемов выполненных работ с руководителем структурного подразделения, для которого выполняются работы (начальник цеха Заказчика).

    - При сдаче выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах, предусмотренную СНиП и другими действующими нормативными актами, в том числе – заключения о качестве выполненных работ и акты приемки Объектов в эксплуатацию, подписанные представителями эксплуатации и надзорных учреждений.

    - Вносить сведения о произведенных работах в журнал ремонтов Заказчика и в паспорта подъёмных сооружений, в том числе данные по планово-высотному положению кранового пути после ремонта. По окончании работ выдать Заказчику акты сдачи-приёмки, а также об устранении дефектов, выявленных при комплексном обследовании крановых путей (с прилагаемыми к нему результатами планово-высотной съемки).

    - Извещать Заказчика письменно, или телефонограммой за три рабочих дня до начала приёмки выполненных работ, о готовности к приёмке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    - Приступать к выполнению последующих работ только после их принятия и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.

    - Не менее чем за 7 рабочих дней до окончания работ уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче приемочной комиссии.

    - Устранить своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все дефекты и недоделки, выявленные при приемке работ.

    - Обеспечить присутствие уполномоченных представителей на совещаниях, проводимых Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - В течение 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки завершённого строительством объекта, вывезти за пределы ремонтной площадки, принадлежащие ему временные сооружения и другое имущество.

    - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

#### - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

#### - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

#### - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте и продолживший работу, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

#### Подрядчик обязан после завершения ремонтно-монтажных работ передать Заказчику подписанные всеми ответственными лицами акты скрытых работ, сертификаты и прочие документы.

#### Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектной документации, с обоснованием такого отклонения.

  - Подрядчик имеет право:

    - Привлекать к исполнению специальных видов работ третьих лиц, без изменения договорной стоимости работ только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет материальную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика третьими лицами.

    - В случае наступления экстремальных погодных и температурных условий, не характерных для региона в котором ведутся работы, Подрядчик имеет право приостановить работы, уведомив Заказчика в письменной форме за 2 рабочих дня.

    - Приостановить выполнение работ, в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, установленных настоящим договором, а также необоснованного уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ по Форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3. В случае представления Заказчиком мотивированного возражения от подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ оснований для приостановления работ не имеется.

  - Заказчик обязан:

    - В течение 5 (рабочих) дней после получения извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ по акту о приёмке выполненных работ по форме КС-2, а при обнаружении некачественно выполненных работ и/или наличии отступлений от проекта, ухудшающий результат работ, немедленно заявить об этом Подрядчику. В указанные сроки Заказчик обязан либо подписать акты приемки выполненных работ, либо направить Подрядчику письменные замечания.

    - Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Заказчик вправе потребовать вскрытие любой выполненной работы, если эти работы не были соответствующе предъявлены и приняты Заказчиком. Расходы по восстановлению данных работ несёт Подрядчик. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

    - Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

    - При прекращении работ по соглашению Сторон, – принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком на момент прекращения работ.

    - Подписать акт сдачи-приемки объекта в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания актов выполненных работ формы КС-2 и КС-3 и получения уведомления Подрядчика о готовности объекта.

    - Выделить Подрядчику помещение для хранения оборудования и инструментов, механизмов, материалов.

    - Рассмотреть и подписать Акт на дополнительные работы, сметный расчет на дополнительные работы, письменное дополнительное соглашение к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов от Подрядчика.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ проекту, нормам, правилам и стандартам.

    - В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

#### - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

#### - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

#### - возмещения своих расходов на устранение недостатков в случае, если Подрядчик по каким-либо причинам уклонился от их устранения.

    - Приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, несоблюдения требований СНиП, ГОСТов, технических условий, отсутствия необходимой исполнительной документации, до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Назначить своего представителя на Объект, который от его имени, осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода исполнения Договора.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

    - Заказчик имеет право приостановить работы, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае недостижения договоренности между Сторонами о возобновлении работ в течение 2 недель с момента их приостановки, Договор считается расторгнутым.

    - С учетом своей финансово-хозяйственной деятельности в одностороннем порядке Заказчик может вносить изменения в определенные Договором объемы работ, в том числе:

- увеличить или сократить объемы работ;

- исключить некоторые работы;

- изменить вид,  характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в исполнительном сметном расчёте к Договору. Если такие изменения увеличивают стоимость или сроки завершения работ по Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

# 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ – с момента подписания Договора.

5.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком в течение ___________________________ дней.

5.3 Датой окончания работ является дата подписания акта сдачи-приемки Объекта.

# 6. Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выполненных Подрядчиком работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет _______ лет с момента подписания акта сдачи-приемки Объекта. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

  - Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае ненаправления Подрядчиком своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

# 7. Ответственность Сторон

  - За материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, несет ответственность Подрядчик.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, согласно действующему Законодательству РФ.

  - За нарушение Подрядчиком по его вине установленного пунктом 5.2. настоящего Договора срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от установленной пунктом 2.1. настоящего Договора стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от договорной цены. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Неустойка (пени) по настоящему договору начисляется в том случае, если одна из сторон направит требование другой стороне об оплате неустойки.

  - Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика, сданные на хранение представителю Заказчика.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Заказчиком у Подрядчика результата работ.

  - Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов, войн, военных действий, запретительные действия, нормативные акты государственных органов или местных органов самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность по Договору, если не  известит другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств в недельный срок.

9.  Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до ___________________, а в части взаимных расчётов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 15 рабочих дней. При отсутствии ответа на уведомление, Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней со дня получения уведомления.

9.3. При расторжении договора по соглашению сторон результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.3. В случае изменения наименования, юридического адреса, реквизитов или обслуживающего банка, Стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. При выполнении Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, все изменения цены, указанной в Приложении №1 Договора, и сроков строительства, или одного из этих параметров, считается действительной, если она подтверждается Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.6. Все условия Договора составляют коммерческую тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае разглашения условий договора третьим лицам.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае если Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.

10.9. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

# 11. Приложения к Договору

11.1.Неотъемлемой частью настоящего договора для каждого объекта являются следующие приложения:

Приложение № 1	-  Локальный  сметный расчет

Приложение № 2	-  График производства работ

Приложение № 3         -  Техническое задание Заказчика

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор /__________________/ М.П. | Заказчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор /_________________/ М.П. |
| --- | --- |

Раздел № 7 Информационная карта открытого запроса предложений

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки: | Открытый запрос предложений. |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС» (ООО «Волгоградская ГРЭС»), находящееся по адресу: Место расположения: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. - Контактное лицо для получения информации об условиях участия в закупочной процедуре Буянов Георгий Дмитриевич, тел. (8442) 58-33-10; Рыжков А.В. (8442) 42-96-49 |
|  | Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится процедура закупки | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС» утвержденное протоколом №5 от 13.07.2015г. |
|  | Предмет запроса предложений, требования к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг): | Лот №1. Право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС». Срок выполнения работ предлагается участником, в соответствии с критериями, установленными в документации (максимальный срок выполнения работ: не позднее 01.04.2016г.) Срок гарантии на оборудование, материалы и выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с момента приемки работ. Требования, установленные Заказчиком к исполнителю, наименованию, количеству, качеству, техническим характеристикам товара и услуг, к документации и иные требования по Лоту №1, указаны подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Порядок и сроки оплаты выполненных работ: | Порядок и срок оплаты работ, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: с предварительным авансовым платежом, либо оплата по окончании выполненных работ (предварительный авансовый платеж не должен превышать 30% от стоимости работ). |
|  | Номер лота, сведения о начальной максимальной цене договора. | Лот №1. Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота №1): 3 783 080,00 (три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%. Начальная (максимальная) цена договора (цена Лота №1) без НДС: 3 206 000,00 (три миллиона двести шесть тысяч) рублей 00 копеек. Примечание: В случае, если участник запроса предложений не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. |
| 6. | Краткое описание закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): | Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений. Объем, характеристики, гарантийный срок, место выполнения работ и общие требования к выполнению работ и качеству материалов по Лоту №1, указаны в Томе № 2 «Техническое задание» документации запроса предложений. |
| 7. | Место поставки товаров (выполнения работы, оказания услуг): | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 8. | Требования, предъявляемые к участникам закупочной процедуры | Участник должен отвечать требованиям, указанным в пункте 2.1, 2.2 настоящей документации |
| 9. | Требования к товарам, работам, услугам | Требования к товару (работам, услугам) приводятся в томе 2 «Техническое задание» настоящей документации. |
| 10. | Срок действия ценового предложения: | До момента полного исполнения сторонами обязательств по договору. |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена сформирована с учётом стоимости услуг и расходов Исполнителя, уплатой налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС |
| 12. | Срок, место, порядок предоставления документации о проведении открытого запроса предложений: | Со дня размещения на Официальном сайте Заказчика www.volgogres34.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса предложений, документация находится в открытом доступе на вышеуказанных сайтах. |
| 13. | Дата размещения извещения о проведении открытого запроса предложений: | «28» августа 2015 года. |
| 14. | Место подачи заявок, срок окончания подачи заявок, форма подачи заявок: | 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13 в запечатанном конверте (время работы по приему заявок: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни: суббота, воскресенье, (в связи с тем, что на предприятии осуществляется контрольно-пропускной режим, лицу, подающему заявку необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность). С момента опубликования извещения и до 10:00 (время московское) «07» сентября 2015 года |
| 15. | Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками: | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. «07» сентября 2015 года 13:20 |
| 16. | Место, дата отбора, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. «08» сентября 2015 года 11:00 |
| 17. | Срок предоставления разъяснений положений документации | С момента опубликования извещения и до 10:00 (время московское) «03» сентября 2015 года |
| 18. | Дата подписания и размещения итогового протокола, направление договора победителю запроса предложений: | Протокол с результатами запроса предложений цен размещается на официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. не позднее 3-х дней со дня подписания. Подведение итогов не позднее «17» сентября 2015 года |
| 19. | Примерная дата заключения договора или срок, в течение которого заказчик вправе заключить договор: | Не ранее 1 (одного) и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации итогового протокола на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www. zakupki.gov.ru. |
| 20. | Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок: | Лот № 1: обеспечение заявки составляет 189 154,00 рублей (5 %) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в информационной карте. Расчетный счет ООО «Волгоградская ГРЭС» № р/с 40702810400500144828 Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) к/с 30101810800000000824 БИК 041806824 ИНН 5000001042 КПП 344402001 ОГРН 1027700540680 |
| 21. | Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора: | Лот № 1: обеспечение исполнения договора составляет 189 154,00 рублей (5 %) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в информационной карте. Расчетный счет ООО «Волгоградская ГРЭС» № р/с 40702810400500144828 Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) к/с 30101810800000000824 БИК 041806824 ИНН 5000001042 КПП 344402001 ОГРН 1027700540680 |
| 22. | Проведение переторжки | Заказчик, вправе, принять решение о проведении процедуры переторжки. В случае принятия такого решения заказчик сообщает участникам о том, что они имеют право подать предложение на переторжку, с указанием предоставляемого для этого срока. |
| 23. | Иные условия: | Сформулированы в документации по запросу предложений. |
| 24 | Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание оказываемых услуг, а также описание процедуры открытого запроса предложений цен содержатся в документации, размещённой на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www.zakupki.gov.ru |
| 25 | Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. |

# Раздел 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

# ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Лот №____)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ___________________________________________________ , размещенное на сайте ___________ документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _____________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим заданием (Лот № ___ ), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________,__ руб. (_____________________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС ____________,___ руб. (__________________ руб. ___ коп.)

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___________________________________

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ____________________________ (наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________________ банкротом,

(наименование участника процедуры закупки)

деятельность __________________ не приостановлена, а также то, что размер

(наименование участника процедуры закупки)

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % _______________________балансовой стоимости активов ________________

(значение указать цифрами и прописью) 			(наименование участника процедуры закупки)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный в извещении и информационной карте.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки.

Мы, _______________________________________ согласны

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 Информационной карты.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |

- __________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке участника дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник процедуры закупки должен указать стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». (Цена выполнения работ предложенная участником не должна превышать начальную (максимальную цену) договора установленную в извещении и информационной карте документации ).

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки.

- Участником размещения заказа указывается конкретный срок (период) выполнения работ,  (по каждому лоту отдельно) соответствующий требованию к сроку выполнения работ, указанному в пункте 6 раздела 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». (Срок выполнения работ предложенный участником закупки не должен превышать максимального срока установленного извещении и информационной карте).

8. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана участником закупки либо уполномоченным представителем участника закупки.

9. По каждому лоту участником подается отдельная заявка, в случае установления комиссией подачи одним участником двух и более заявок по одному лоту, ни одна из заявок участника не рассматривается.

Форма 2

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ (Лот №_____)

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Информация о том, что участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства. |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_____________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Форма 3.

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора  на ___________

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА Лот №___

Участник процедуры закупки: ________________________________

Таблица №1.

| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора: (предложение участника по стоимости договора указанное в рублях) |  |
| 2. | Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| 3. | Стаж работы на рынке |  |
| 4. | Порядок оплаты товаров: 1. Авансирование – поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара (выполнении работы, оказании услуг). 2. Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара (выполнении работы, оказании услуг). |  |
| 5. | Место разрешения споров в судебном порядке |  |
| 6. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения (Подтверждается таблицей №4 настоящей формы) |  |
| 7. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Подтверждается таблицей №3 настоящей формы) |  |
| 8. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с Заказчиком |  |
| 9. | Объем выручки от производства/поставки за последний отчетный год (в млн. рублей) (Подтверждается таблицей №2 настоящей формы или предоставлением бухгалтерского баланса) |  |
| 10. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг |  |
| 11. | Иные дополнительные услуги: |  |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению таблицы №1 с предложением участника, в соответствии с критериями указанными в разделе 5 документации.

- В оглавлении таблицы участник закупки должен указать номер Лота и наименование участника.

- В пункте таблицы  № 1 участник закупки должен указать цифрами и прописью предлагаемую им цену договора по номеру лота указанному им в оглавлении таблицы. Предложение цены договора (лота) должно быть подтверждено локальным сметным расчетом стоимости.

- В пункте № 4 участник должен выбрать предпочтительный вариант оплаты:

а) Авансирование - поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара, с последующей оплатой оставшейся части стоимости договора после подписания документов о приемке товара (выполнении работы, оказании услуг);

б) Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара (выполнении работы, оказании услуг).

При этом участник должен указать цифрами размер аванса для первого варианта или количество дней на отсрочку платежа для второго варианта.

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опыт участника по выполнению договоров сопоставимого характера и объема

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных договоров сопоставимого характера и объема по состоянию за 2014 годы

Таблица №2.

| № | Наименование работ | Период поставки товара | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами

Таблица №3.

| №№ п/п | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования

Таблица №4.

| Производственные мощности |
| --- |
| Наименование | Местонахождение | Площадь Собственные или арендованные (срок аренды) |
| Технологическое оборудование |
| Наименование, год выпуска | Количество | Собственные или арендованные (срок аренды) |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги «Ремонт зданий и сооружений. Волгоградская ГРЭС»

(инв.№№ 150686, 151057, 151052, 151713, 150012)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Наименование объекта (здание, помещение, этаж) | 1. Котельное отделение III очереди. 2. Котельное отделение I очереди. 3. Турбинное отделение II очереди. 4. Турбинное отделение III очереди. 5. Мазутонасосная котельного отделения (помещения) 6. Кровля ГЩУ 7 ЭЦ. Здание центрального маслохозяйства. 8. ЭЦ. Здание маслохозяйства на ОРУ 110кВ. 9. Химический цех здание ХВО. 10. Ремонт отопления помещений административного здания. |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 1.3 | Краткое описание технологического процесса | Производственные здания с основным и вспомогательным оборудованием станции. |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | С момента подписания договора до 01.04.2016 г. |
| 1.5 | Порядок сдачи выполненной работы | В порядке требований ПТЭЭСС, СО 34.04.181-2003 с предоставлением соответствующей технической документации. Предоставить паспорта и сертификаты на оборудование и материалы. Предоставить акты освидетельствования скрытых работ. Предоставить Акт выполненных работ. Предоставить Акт сдачи-приемки отремонтированных объектов. |
| 1.6 | Особые условия | Подрядчик обязан предоставить проект производства работ. |
| 2. Основные требования к техническим решениям по ремонту зданий и сооружений ВГРЭС |
| 2.1 | Состав основных работ по ремонту зданий и сооружений | Согласно ведомости дефектов (таблица 1). |
| 2.2 | Комплектация оборудования и материалов | Материалы и оборудование, используемые для выполнения работ Подрядчиком согласовываются Заказчиком в смете. Материалы и оборудование Заказчика для выполнения работ не требуются. Качество поставляемого материала должно подтверждаться "Сертификатом качества" и Протоколами испытаний на предприятии-изготовителе; Товар должен соответствовать экологическим требованиям безопасности окружающей среды; Поставщик гарантирует качество поставляемого товара; Поставляемые товары должны быть новыми и ранее не использованными; Год выпуска продукции 2014 – 2015 г.г.; Доставку материалов, необходимых для выполнения работ, к месту работ, погрузку и разгрузку осуществляет Подрядчик - исполнитель работ. |
| 2.3 | Состав основных работ по демонтажу оборудования | Не требуется |
| 2.4 | Сдача объекта после проведения работ. | После завершения работ по ремонту З и С ВГРЭС работы должны быть сданы комиссии по приемке объектов из ремонта с оформлением пообъектно приемосдаточных актов. |
| 3. Основные требования к исполнителю |
| 3.1 | Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства | Свидетельство СРО. Наименование видов работ: Подготовительные работы. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. Работы по устройству каменных конструкций. Монтаж металлических конструкций. Монтаж деревянных конструкций. Защита строительных конструкций. Устройство кровель. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений. |
| 3.2 | Требования к квалификации персонала | 1. Руководители и специалисты Подрядчика, должны пройти обучение, проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, аттестацию в области энергетической и промышленной безопасности в объеме, установленном Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч.: А.1. Основы промышленной безопасности. Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях. Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Руководители, специалисты и сварщики, привлекаемые к замене трубопроводов тепловых сетей, к разработке технологии сварки и сварочной документации, а также для контроля вновь заваренных сварных швов должны быть аттестованы в качестве специалистов сварочного производства 1, 2 и 3 уровня. Для подтверждения прохождения обучения, проверки знаний и аттестации участники закупок в составе технической части своего предложения должны предоставить копии протоколов аттестации и копии удостоверений персонала. Участники закупок не представившие копии протоколов аттестации и копии удостоверений по соответствующим областям знаний отклоняются от дальнейшей Оценки и к участию в закупке не допускаются. |
| Требования к качеству оборудования и материалов |
| 4.1 | Требования к качеству оборудования и материалов | Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. Гарантия на оборудование и материалы должна составлять не менее 24 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. |
| 5. Требования к качеству работ и к безопасности при их выполнении. |
| 5.1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям РД 153-34.0-21.601-98 (Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий, часть II, Раздел 2 - Технология ремонтов зданий и сооружений), ПТЭ, СО 34.04.181-2003 и другим действующим нормам. Гарантийный срок на выполнение работы не менее 24 месяцев со дня подписания актов выполненных работ. |
| 5.2 | Требования по безопасности | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями правил охраны труда, техники безопасности, правил противопожарного режима РФ, правил пожарной безопасности и других действующих норм. При выполнении сварочных работ – наличие талона пожарной безопасности. |
| 6. Иные требования |
| 6.1 | Иные требования | Работы должны быть выполнены по графику производства работ, составленного с учётом сроков указанных в приложении №1 к техническому заданию (ведомость объёмов работ). |

Техническое задание подготовил:

Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  			В.А. Ревин

Техническое задание проверил:

Технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 1 к техническому заданию

на ремонт зданий и сооружений

ООО «Волгоградская ГРЭС»

Ведомость объемов  работ.

| № п\п | Номенклатура работ | Инв. № объекта/ Срок выполнения | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельное отделение III очереди. | 150686/ до 30.11.15 |  |  |
|  | Кровля. |  |  |  |
| 1.1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| 1.2 | Демонтаж гильзы стальной диаметром 76 мм, длиной 0,5м |  | шт. | 1 |
| 1.3 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 76 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  | 100 отверстий | 0,01 |
| 1.4 | Установка стальной гильзы диаметром 76мм |  | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,005 |
| 1.5 | Заделка межтрубного пространства цементным раствором |  | 10 м трещин | 0,05 |
| 1.6 | Ремонт цементным раствором отдельных мест приемных воронок (без смены) с созданием уклона: площадью до 0,25 м2 |  | 100 мест | 0,02 |
| 1.7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  | 100 м примыканий | 0,3 |
| 1.8 | Устройство каркаса из стержневой арматуры (200*200 из проволоки катанки диаметром 6мм.) |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 4,14 |
| 1.9 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 35 мм |  | 100 м2 стяжки | 4,14 |
| 1.10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  | 100 м2 кровли | 4,14 |
| 1.11 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 кровли | 4,18 |
| 2 | Котельное отделение первой очереди. | 150686/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Стальная колонна между осями Б1-Б2/6-7" на отметке +0,600. Ремонт металлоконструкций и антикоррозийное покрытие. |  |  |  |
| 2.1 | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 1 |
| 2.2 | Устранение электросваркой трещин в стальной колонне при толщине металла до 16 мм с постановкой металлических накладок |  | 1 м шва | 1,48 |
| 2.3 | Огрунтовка преобразователем ржавчины металлоконструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 2.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
|  | Фермы покрытия стальные в осях "Б1-Б2". Антикоррозийная защита металлоконструкций. |  |  |  |
| 2.5 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 20 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,2 |
| 2.6 | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 76,5 |
| 2.7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,35 |
| 2.8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,35 |
|  | Ремонт железобетонных перекрытий и покрытий на отм.+5,600, +6,600, +24,100 |  |  |  |
| 2.9 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,1 |
| 2.10 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона |  | 100 м2 | 1,7 |
| 2.11 | Очистка арматуры от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 60 |
| 2.12 | Огрунтовка преобразователем ржавчины металлоконструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 2.13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| 2.14 | Ремонт оголенного каркаса, установка опалубки и укладка бетонной смеси толщиной 35мм |  | 100 м3 железобетона в деле | 0,02 |
| 2.15 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности перекрытий полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 2,7 |
| 2.16 | Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2,7 |
|  | Колоны. Ремонт железобетонных колонн на отм.+0,600, +5,600, +24,100. |  |  |  |
| 2.17 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,2 |
| 2.18 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона колонн |  | 100 м2 | 0,62 |
| 2.19 | Заделка трещины в защитном слое бетона вдоль рабочей арматуры |  | 10 м трещин | 1,2 |
| 2.20 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 47 |
| 2.21 | Демонтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,09 |
| 2.22 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,07 |
| 2.23 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42 |
| 2.24 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,2 |
| 2.25 | Обетонирование: колонн |  | 1 м3 | 3,7 |
| 2.26 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности колонн полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 1,2 |
| 2.27 | Стены внутренние по осям "В2", "В/1-6" "В-В1/6 (помещение склада на отм 0,600)", в осях "В1-В2/7-8"на отм +0,600. |  |  |  |
| 2.28 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 1,09 |
| 2.29 | Отбивка отслоений бетона |  | 100 м2 | 0,9 |
| 2.30 | Заделка сквозных отверстий в стенах: кирпичом (ф до 250мм) |  | 10 м трещин | 1,2 |
| 2.31 | Заделка отдельных трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 1,56 |
| 2.32 | Ремонт отдельных мест металлического каркаса под штукатурку |  | 100 м2 поверхности | 0,12 |
| 2.33 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  | 1 м3 кладки | 0,6 |
| 2.34 | Огрунтовка преобразователем ржавчины металлоконструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 2.35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,026 |
| 2.36 | Восстановление бетонного покрытия стен толщиной 30мм |  | 100 м3 в деле | 0,034 |
| 2.37 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,17 |
|  | Стены наружные |  |  |  |
| 2.38 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для кладки облицовки |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,64 |
| 2.39 | Отбивка отслоений бетона |  | 100 м2 | 0,12 |
| 2.40 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 |
| 2.41 | Ремонт арматурного каркаса (удаление негодных частей и приварка новых) |  | 1 т металлоконструкций | 0,015 |
| 2.42 | Огрунтовка преобразователем ржавчины металлоконструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,07 |
| 2.43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 2.44 | Заделка отдельных трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 0,4 |
| 2.45 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в: 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (выкрошивание кирпичной кладки на толщину более 50мм) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,095 |
| 2.46 | Устройство стен и перегородок бетонных высотой: до 6 м, толщиной до 100 мм |  | 100 м3 в деле | 0,0053 |
| 2.47 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
|  | Ремонт кровли в осях "Б1-Б2" и "Б2-В". |  |  |  |
| 2.48 | Очистка помещений от строительного мусора до начала работ. |  | 100 т мусора | 0,003 |
| 2.49 | Уборка кровли при засоренности: средней |  | 100 м2 | 1,2 |
| 2.50 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  | 100 м2 покрытия | 0,09 |
| 2.51 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 кровли | 1,2 |
|  | Дымососная площадка |  |  |  |
| 2.52 | Очистка помещений от строительного мусора до начала работ. |  | 100 т мусора | 1,7 |
| 2.53 | Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм 1 м, на высоту до 15 м |  | 10 т | 17 |
| 2.54 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 170 |
| 2.55 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 16 км класс груза 1 |  | т | 170 |
|  | Проходная галерея на кровле вдоль оси "Б2". |  |  |  |
| 2.56 | Очистка помещений от строительного мусора |  | 100 т мусора | 0,007 |
| 2.57 | Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия |  | 100 м2 | 0,6 |
| 2.58 | Монтаж площадки с настилом из просечной стали |  | 1 т конструкций | 1,5 |
| 2.59 | Усиление существующего каркаса под настил |  | 1 т конструкций | 0,38 |
| 2.60 | Ремонт металлических ограждений: средний |  | 1 м2 | 12 |
| 2.61 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |
| 2.62 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,3 |
| 2.63 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 2 |
| 2.64 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 16 км класс груза 1 |  | т | 2 |
|  | Полы на отм. +5,600; +6,500. |  |  |  |
| 2.65 | Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт. |  | 100 плиток | 10,5 |
| 2.66 | Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. |  | 100 плиток | 21 |
|  | Полы на отм. +0,600 в осях б-б1/8-9 участок просадки пола |  |  |  |
| 2.67 | Разборка покрытий полов: цементных |  | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 2.68 | Устройство покрытий бетонных: толщиной 100 мм |  | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 3 | Турбинное отделение второй очереди. | 150686/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 3.1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 10 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,24 |
| 3.2 | Отбивка отслоений бетона |  | 100 м2 | 0,4 |
| 3.3 | Огрунтовка преобразователем ржавчины арматуры |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 3.4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 3.5 | Восстановление бетонного покрытия стен толщиной 40мм |  | 100 м3 в деле | 0,012 |
| 3.6 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5мм |  | 100 м2 поверхности | 0,3 |
|  | Ремонт температурных швов. |  |  |  |
| 3.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,44 |
| 3.8 | Ремонт деформационного шва стенового ограждения здания при помощи материала типа "ВИЛАТЕРМ" |  | 100 м шва | 0,4 |
| 3.9 | Заполнение деформационного шва стенового ограждения здания мастикой по "ВИЛАТЕРМу" |  | 100 м шва | 0,4 |
|  | Ремонт набетонки в нижней части оконных проёмов. |  |  |  |
| 3.10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| 3.11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,3 м |  | 100 м | 0,24 |
|  | Колоны железобетонные на отм. +0,000 |  |  |  |
| 3.12 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона |  | 100 м2 | 0,4 |
| 3.13 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 |
| 3.14 | Демонтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,025 |
| 3.15 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,025 |
| 3.16 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 3.17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 3.18 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности колонн полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 0,6 |
| 3.19 | Обетонирование: колонн |  | 1 м3 | 1,8 |
|  | Перекрытия ж/б монолитные на отм. 0,000; +7,000; +20,300 |  |  |  |
| 3.20 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2 |
| 3.21 | Отбивка повреждённой поверхности перекрытий |  | 100 м2 | 1,2 |
| 3.22 | Демонтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,07 |
| 3.23 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,07 |
| 3.24 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к и арматуры |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 3.25 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 3.26 | Обетонирование: перекрытий |  | 1 м3 | 2 |
| 3.27 | Протравка поверхности нейтрализующим раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 1,6 |
| 3.28 | Обетонирование: балок и прогонов |  | 1 м3 | 2,8 |
| 3.29 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности перекрытий полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 1,2 |
|  | Перемычки ж/б оконные на отм. 0,000 ось Д/11-12 |  |  |  |
| 3.30 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,06 |
| 3.31 | Отбивка повреждённого бетонного покрытия |  | 100 м2 | 0,025 |
| 3.32 | Вырезка коррозийного участка и приварка металлоконструкций массой до 10 кг |  | 1 т металлоконструкций | 0,003 |
| 3.33 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 3.34 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 3.35 | Обетонирование поверхности |  | 1 м3 | 0,1 |
| 3.36 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности перекрытий полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 0,03 |
| 4 | Турбинное отделение третьей очереди. | 150686/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Кровля. |  |  |  |
| 4.1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия с устройством карнизных свесов из наплавляемых материалов в: 2 слоя |  | 100 м2 покрытия | 1,18 |
| 4.2 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 кровли | 2,7 |
| 4.3 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 400 мм с одним фартуком |  | 100 м примыканий | 0,3 |
| 4.4 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 35 мм |  | 100 м2 стяжки | 0,3 |
| 4.5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов |  | 100 м покрытия | 0,03 |
| 4.6 | Разборка стальной воронки при обделке мест примыкания мягкой кровли |  | 1 место | 2 |
| 4.7 | Установка воронки при обделке мест примыкания мягкой кровли |  | 1 место | 2 |
|  | Колоны железобетонные и металлические (в т.ч. площадок обслуживания и др.). |  |  |  |
| 4.8 | Установка и разборка внутренних металлических инвентарных лесов высотой до 10 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 2,1 |
| 4.9 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона |  | 100 м2 | 0,12 |
| 4.10 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 55 |
| 4.11 | Демонтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,02 |
| 4.12 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,02 |
| 4.13 | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 75 |
| 4.14 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,5 |
| 4.15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| 4.16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей два покрытия: эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 |
| 4.17 | Обетонирование: колонн |  | 1 м3 | 0,3 |
| 4.18 | Сплошное выравнивание обетонированной поверхности колонн полимерцементным раствором при толщине намета: 1,5 мм |  | 100 м2 поверхности | 0,15 |
|  | Полы |  |  |  |
| 4.19 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. |  | 100 плиток | 4,7 |
| 4.20 | Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт. |  | 100 плиток | 7,2 |
|  | Отмостка бетонная. |  |  |  |
| 4.21 | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые |  | 1 га | 0,004 |
| 4.22 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 100 м3 конструкций | 0,07 |
| 4.23 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,035 |
| 4.24 | Устройство подстилающих слоев: песчаных под фундамент стен и полы |  | 1 м3 подстилающего слоя | 1,75 |
| 4.25 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 10 см |  | 1000 м2 покрытия | 0,035 |
|  | Фундамент бутобетонный |  |  |  |
| 4.26 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 30мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,12 |
| 5 | Мазутонасосная котельного отделения. | 150719/ до 31.12.15 |  |  |
|  | Внутреннее помещение. |  |  |  |
| 5.1 | Очистка поверхности щетками м/к |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 20 |
| 5.2 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 5.3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 5.4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балок решеток ограждений) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 5.5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 ( м/к дверей-8м2) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 5.6 | Отбивка повреждённого бетонного покрытия |  | 100 м2 | 0,025 |
| 5.7 | Обетонирование: потолка |  | 1 м3 | 0,1 |
| 5.8 | Оштукатуривание потолков до 5м2 |  | 100 м2 поверхности потолка | 0,09 |
| 5.9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков под акриловую окраску |  | 100 м2 покрытия | 0,023 |
| 5.10 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: акриловая |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 5.11 | Окраска составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (акриловая) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |
| 5.12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2: толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,13 |
| 5.13 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 5.14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков под акриловую окраску |  | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 5.15 | Окраска акриловая простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| 5.16 | Окраска акриловая простая по штукатурке и сборным конструкциям: откосы, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 5.17 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 6 | Кровля ГЩУ | 150686/ до 30.11.15 |  |  |
| 6.1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 100 м2 покрытия | 0,984 |
| 7 | ЭЦ. Здание центрального маслохозяйства. | 151057/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Несущие стены |  |  |  |
| 7.1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 1 |
| 7.2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 7.3 | Заделка отдельных трещин внутренних стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 0,2 |
| 7.4 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов) | 0,25 |
|  | Перегородки. |  |  |  |
| 7.5 | Заделка отдельных трещин внутренних стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 0,5 |
|  | Ремонт плит покрытия. |  |  |  |
| 7.6 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона |  | 100 м2 | 0,02 |
| 7.7 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 1 |
| 7.8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 7.9 | Обетонирование: перекрытий |  | 1 м3 | 0,09 |
| 7.10 | Протравка поверхности раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 0,05 |
| 7.11 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
|  | Бытовое помещение. |  |  |  |
| 7.12 | Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт. |  | 100 плиток | 1,5 |
| 7.13 | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
|  | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 7.14 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 7.15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 7.16 | Побелка стен и потолков за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,517 |
|  | Окна |  |  |  |
| 7.17 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 7.18 | Окраска водными составами внутри помещений стен казеиновая: улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Ремонт входной двери. |  |  |  |
| 7.19 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 дверных полотен | 0,018 |
| 7.20 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  | 100 коробок | 0,01 |
| 7.21 | Смена дверных приборов: петли |  | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 7.22 | Установка: деревянных дверных блоков с подгонкой к старому дверному полотну |  | 100 м2 проемов | 0,018 |
|  | Ремонт отмостки в осях "А" "В" "1» |  |  |  |
| 7.23 | Расчистка площадей от кустарника вручную: при средней поросли |  | 100 м2 | 0,05 |
| 7.24 | Заделка зазора между отмосткой и стеной здания гор. битумом. |  | 100 м2 | 0,055 |
|  | Ремонт отмостки у стены по оси "2" . |  |  |  |
| 7.25 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 |  | 1000 м2 спланированной площади | 0,012 |
| 7.26 | Разборка покрытий и оснований: с помощью молотков отбойных |  | 100 м3 конструкций | 0,018 |
| 7.27 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 |  | 100 м3 | 0,02 |
| 7.28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,012 |
| 7.29 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  | 1000 м2 покрытия | 0,012 |
| 8 | ЭЦ. Здание маслохозяйства ОРУ 110кВ. | 151052/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Монолитное железобетонное покрытие (фасад и помещение мастерской). |  |  |  |
| 8.1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0,01 |
| 8.2 | Очистка поверхности щетками от масел и грязи. |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 5 |
| 8.3 | Отбивка повреждённого защитного слоя бетона |  | 100 м2 | 0,12 |
| 8.4 | Огрунтовка преобразователем ржавчины металлоконструкций |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 8.5 | Армирование кладки стен и других конструкций |  | 1 т металлических изделий | 0,047 |
| 8.6 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников: прямолинейных |  | 100 м2 проекции на стену | 0,12 |
| 8.7 | Окраска водными составами внутри помещений: улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
|  | Помещение маслохозяйства |  |  |  |
| 8.8 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 |
| 8.9 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 8.10 | Окраска водными составами внутри помещений: улучшенная |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 9 | Химический цех здание ХВО. | 151713/ до 31.03.16 |  |  |
|  | Стены |  |  |  |
| 9.1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1,9 |
| 9.2 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 5,5 |
| 9.3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,6 |
| 9.4 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,3 |
| 9.5 | Заделка отдельных трещин внутренних стенах: цементным раствором |  | 10 м трещин | 1,2 |
| 9.6 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,02 |
| 9.7 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0,08 |
|  | Ремонт поврежденных участков монолитного железобетонного перекрытия на отм. 4,500. |  |  |  |
|  | Зал № 1 в осях "В-Г/6-7" |  |  |  |
| 9.8 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,12 |
| 9.9 | Отбивка повреждённой поверхности перекрытий |  | 100 м2 | 0,08 |
| 9.10 | Очистка арматуры и металлоконструкций от коррозии и остатков бетона металлическими щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности | 4 |
| 9.11 | Огрунтовка преобразователем ржавчины м/к и арматуры |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 9.12 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 9.13 | Обетонирование: перекрытий |  | 1 м3 | 0,24 |
|  | Чердачное перекрытие (подвесной потолок) на отм. 14,250. |  |  |  |
| 9.14 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,16 |
| 9.15 | Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
|  | Усиление участка балки подвесного потолка в чердачном помещении здания в осях «А1-Г/4-7» |  |  |  |
| 9.16 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм |  | 100 м2 покрытия кровли | 2,7 |
| 9.17 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон |  | 100 м | 0,18 |
| 9.18 | Монтаж связей и распорок из одиночных, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,104 |
| 9.19 | Изготовление стойки, опоры сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  | 1 т конструкций | 0,01 |
| 9.20 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,7 |
|  | Усиление бруса и пилястр подвесного потолка по оси «7» с помощью стальных рам. |  |  |  |
| 9.21 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м |  | 1 т конструкций | 0,312 |
| 9.22 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м |  | 1 т конструкций | 0,172 |
| 9.23 | Изготовление стойки, опоры сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) |  | 1 т конструкций | 0,484 |
| 9.24 | Отбивка повреждённого защитного слоя |  | 100 м2 | 0,015 |
| 9.25 | Протравка поверхности раствором |  | 100 м2 протравленной поверхности | 0,015 |
| 9.26 | Обетонирование: перекрытий |  | 1 м3 | 0,24 |
|  | Ремонт оконных проемов. |  |  |  |
| 9.27 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,8 |
| 9.28 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0,045 |
| 9.29 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | п.м | 18 |
| 9.30 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза: без подготовки с расчисткой старой краски до 10% |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 9.31 | Остекление стальных переплетов промышленных зданий: стеновых поликарбонатом толщ. 10 мм. |  | 100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов | 0,024 |
|  | Ремонт рампы (пандус). |  |  |  |
| 9.32 | Отбивка повреждённого защитного слоя |  | 100 м2 | 0,05 |
| 9.33 | Обетонирование: перекрытий |  | 1 м3 | 1,9 |
| 9.34 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 5 см |  | 1000 м2 покрытия | 0,03 |
|  | Ремонт кровли над РУСН 3 и 0,4 кВ. |  |  |  |
| 9.35 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  | 100 м2 покрытия кровли | 0,2 |
| 9.36 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам |  | 100 м2 кровли | 0,2 |
| 9.37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 100 м2 покрытия | 0,045 |
| 9.38 | Ремонт штукатурки примыканий и стен по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщ.й слоя до 20мм |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 9.39 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,2 |
| 10 | Помещения административного здания (ремонт отопления). | 150012/ до 14.10.15 |  |  |
| 10.1 | Слив воды из системы |  | 1000 м3 объема здания | 0,01 |
| 10.2 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм |  | 100 м трубопровода | 0,898 |
| 10.3 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных |  | 100 отверстий | 0,07 |
| 10.4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт | 0,04 |
| 10.5 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных |  | 100 отверстий | 0,24 |
| 10.6 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм |  | 100 м трубопровода | 0,42 |
| 10.7 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания |  | 100 приборов | 0,05 |
| 10.8 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания |  | 100 приборов | 0,14 |
| 10.9 | Установка радиаторов: чугунных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0224 |
| 10.10 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  | 100 м трубопровода | 1,3 |
| 10.11 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 11 | Вывоз строительного мусора. |  |  |  |
| 11.1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках, мусор строительный с погрузкой вручную |  | т | 16,2 |
| 11.2 | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 16 км класс груза 1 |  | т | 16,2 |

Ведомость объёмов работ подготовил:

Инженер по ОЭиР ЗиС ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  			В.А. Ревин

Проверил:

Начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов