УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Волгоградская ГРЭС»

________________ Касьян Д.Е.

«____» ________________2016г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора выполнения работ (оказания услуг) по  ремонтно-техническому обслуживанию основного и  вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС»

г. Волгоград

2016г.

ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Вид закупки: открытый запрос предложений. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, срок выполнения работ, порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 Техническое задание» .

  - Процедура запроса предложений не является конкурсом или аукционом и проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного протоколом № 3 от 10.11.2014г.)  и не регулируется статьями 447—449 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос предложений не накладывает на заказчика гражданско-правовых обязательств по заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

  - Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.

  - Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.

  - Заключенный по результатам запроса предложений договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

  - Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеют обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса предложений, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки  не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу предложений и проведения запроса предложений.

  - В любой момент по своему усмотрению Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, заказчик в течение трех дней после принятия такого решения размещает сведения об отказе от проведения закупочной процедуры на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не ознакомления претендентами, участниками закупочной процедуры с извещением об отказе от проведения закупочной процедуры.

  - В случае, если решение об отказе от проведения закупочной процедуры принято до вскрытия конвертов с заявками, заявки, полученные до принятия решения об отказе от проведения закупочной процедуры, по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

  - Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос предложений, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших предложений, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более предложений, или в случае отказа от проведения запроса предложений.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, в том числе:

    - обладать необходимыми полномочиями на право заключения (подписи) договора;

    - соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  являющихся предметом закупки (наличие  у участника закупки соответствующих лицензий, допусков от саморегулируемых организаций);

    - обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

    - не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

    - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, на день подачи заявки в целях участия в закупке;

    - не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

    - отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - иметь в штате предприятия квалифицированный персонал (сотрудников, работников) имеющих право выполнять предусмотренные договором подряда работы.

  - В документации заказчиком также могут быть установлены следующие дополнительные требования к участникам процедуры закупки:

    - об обладании профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, системой управления охраной труда.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ

  - Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в запросе предложений, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации. В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Заявка должна быть оформлена в письменном виде и направлена для участия в запросе предложений в запечатанном конверте  с указанием наименования предмета запроса предложений, а так же номеров лотов, на участие в которых адресована данная заявка. Примечание: Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями.

  - Заявка  действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи  Заявок.

  - Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.

  - Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.

  - Заявка, подаваемая для участия в запросе предложений, должна включать следующие сведения и документы:

    - Для юридического лица:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - учредительные документы участника закупки, а именно: устав, имеющиеся изменения к уставу, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копии заверенные участником закупки);

      - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

      - решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - выписку из единого государственного реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - бухгалтерский баланс составленный на последнюю отчетную дату (копия заверенная участником закупки);

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечение заявки на участие в запросе предложений, если такое требование установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом запросе предложений, участника закупки требованиям, установленным в документации.

    - Для индивидуального предпринимателя:

      - форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);

      - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;

      - выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей такой выписки, полученную не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных  документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

      - документ, подтверждающий внесение участником закупки обеспечения заявки, если такое условие установлено в извещении о проведении запроса предложений (оригинал или копия заверенная участником закупки);

      - иные документы или копии документов, перечень которых определен документацией, подтверждающие соответствие заявки участника закупки требованиям, установленным в документации о запросе предложений;

    - для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:

      - документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в открытом запросе предложений от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор;

      - документы и сведения в соответствии с пунктами 3.5.1, или 3.5.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.

  - При описании работ участник размещения заказа должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии  с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в настоящей документации.

  - Требования к выполнению работ, а также его характеристикам и иные требования установлены в Томе № 2 «Техническое задание» настоящей документации

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

## Получение документации:

## Документация в форме электронного документа, размещена на сайте Заказчика http://volgogres34.ru/zakupki/ и государственном сайте www.zakupki.gov.ru и доступна для ознакомления бесплатно.

## Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.

## Внесение изменений в документацию:

    - В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.

    - В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе и направляются по электронной почте претендентам, которым заказчик предоставил документацию на бумажном носителе.

    - В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.

## Разъяснение положений документации по проведению запроса предложений

    - Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры в письменной форме или в форме электронного документа (в случае если закупка проводится в электронной форме, подписанного ЭЦП участника) в срок установленный в информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В случае несоблюдения претендентом сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.

    - На основании своевременно поступившего запроса заказчик в праве по своему усмотрению принять одно из следующих решений:

      - внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры;

      - дать претенденту разъяснения положений документации;

      - отказаться от проведения закупочной процедуры.

    - В случае принятия решения о даче разъяснения претенденту, направившему запрос, заказчик в течение трех дней с момента принятия такого решения направляет данные разъяснения претенденту, подавшему такой запрос, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - Внесенные изменения в извещение и документацию, размещенные на сайте Заказчика и в единой информационной системе, являются надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - Извещение об отказе от проведения закупочной процедуры, размещенное на сайте Заказчика и в единой информационной системе является надлежащим уведомлением претендента, обратившимся за разъяснениями.

    - В случае если разъяснения даны Заказчиком менее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте данных разъяснений до даты окончания подачи заявок на участие такой срок составлял не менее 2 дня.

## Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).

    - В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.

    - Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее момента окончания срока подачи заявок, указанного в извещении и Информационной карте документации закупочной процедуры.

    - В качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора используются денежные средства, если иное не указано в извещении и документации. Факт внесения участником закупочной процедуры денежных средств подтверждается платежным поручением.

    - При установлении требования об обеспечении заявки на участие в закупочной процедуре, требования устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить участникам закупки возможность получения таких документов в оговариваемые сроки, а также не допустить дискриминации по отношению к участникам закупки.

    - Исполнение обязательств участника закупки в связи с подачей заявки на участие в закупочной процедуре может быть обеспечено: неустойкой (соглашением о неустойке), залогом, поручительством, банковской гарантией, задатком и другим способами в соответствии с закупочной документацией. Размер обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре не должен превышать 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены договора, в случае указания в извещении о проведении закупочной процедуре начальной (максимальной) цены договора.

    - Обязательства участника закупки, связанные с подачей заявки включают:

      - обязательство заключить договор на условиях, указанных в проекте договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения закупочной процедуры, и заявки на участие в закупочной процедуре, а также обязательство предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, в случае если такая обязанность установлена условиями документации закупочной процедуры;

      - обязательство не изменять и (или) не отзывать заявку на участие в закупочной процедуре после истечения срока окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре;

      - обязательство не предоставлять в составе заявки заведомо ложные сведения, информацию, документы;

      - иные обязательства, требование которых установлено документацией закупочной процедуры.

    - Заказчик удерживает сумму обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных пунктом 4.4.6. настоящей Документации.

    - Обеспечение исполнения договора заключаемого по результатам закупочной процедуры должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным извещении и в Информационной карте документации, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru итогового протокола закупочной процедуры, участником признанным победителем по итогам закупочной процедуры или засчитано за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению участника признанного победителем по итогам закупочной процедуры.

    - Обеспечение исполнение договора возвращается участнику признанному победителем по итогам закупочной процедуры и заключившему договор по итогам закупочной процедуры в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору.

## Порядок приема и регистрации Заявок:

    - Со дня размещения извещения на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе до окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного в извещении и в информационной карте документации закупочной процедуры, заказчик осуществляет прием заявок на участие в закупочной процедуре.

    - Для участия в закупочной процедуре участник должен подать в запечатанном конверте заявку по форме и в порядке, установленном документацией закупочной процедуры. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета закупочной процедуры (лота), а так же дополнения и разъяснения к такой заявке.

    - Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются заказчиком.

    - Заказчик обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.

    - Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку в порядке, предусмотренном документацией закупочной процедуре. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не допускается.

    - Если такая возможность предусмотрена документацией закупочной процедуры и (или) если заказчик вносит изменение в извещение и  документацию и (или) продлевает срок окончания приема заявок, то участник, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

      - отозвать поданную заявку;

      - отозвать поданную заявку и в последствии подать новую заявку;

      - не отзывать поданной заявки;

      - дать дополнения, разъяснения к поданной заявке.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.

    - В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.

    - Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.

    - Заявки, полученные заказчиком после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не рассматриваются и направляются участникам закупки, подавшим такие заявки, по их письменному запросу без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Опоздавшие заявки не вскрываются и не рассматриваются.

## Изменение Заявок или их отзыв:

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи, но до истечения срока предоставления заявок по данному запросу предложений. Изменение и (или) отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений, установленного документацией о проведении запроса предложений, не допускается.

    - Изменение Заявки осуществляется в соответствии с требованиями настоящей документации, установленными к подаче заявок, с включением следующих документов:

        - обращение к организатору размещения заказа с просьбой об изменении Заявки  на бланке организации (для юридического лица);

        - перечень изменений в заявке с указанием документов первоначального состава Заявки, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются. Если изменения касаются сведений, указываемых в Разделе 8 форма 1 «Заявка на участие в запросе предложений», измененная форма 1 также должна быть приложена в составе новых версий документов.

- В случае изменений заявок дополнительно указывается «Изменение Заявки (Заявки на участие в процедуре закупки)».

    - Для отзыва Заявки, участник процедуры закупки, подавший Заявку, предоставляет организатору размещения заказа уведомление об отзыве, подписанное уполномоченным лицом участника процедуры закупки. В уведомлении указывается наименование запроса предложений, по которому отзывается данная Заявка, наименование и почтовый адрес участника процедуры закупки, отзывающего Заявку, способ возврата Заявки (в случае такой необходимости). Расходы по возврату отзываемой участником процедуры закупки Заявки относятся на его счет.

## Вскрытие конвертов с заявками участников открытого запроса предложений.

    - В день, во время и в месте, указанном в извещении и информационной карте документации закупочной процедуры, закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику в установленные извещением и документацией закупочной процедуры сроки.

    - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются по письменному запросу участника закупки, подавшего такую заявку, возвращаются данному участнику.

    - В ходе вскрытия поступивших на участие в закупочной процедуре конвертов с заявками председатель или иной член закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает следующую информацию:

      - о содержимом конверта (заявка, ее изменение, отзыв, иное);

      - наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника закупки, конверт с заявкой которого вскрывается;

      - наличие документов, предусмотренных документацией закупочной процедуры;

      - любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.

    - По результатам процедуры вскрытия конвертов с заявками закупочная комиссия составляет соответствующий протокол.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании закупочной процедуры несостоявшейся, а так же информация о возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

    - Протокол вскрытия конвертов размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

  - Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений.

    - Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.

    - Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:

      - проведение отборочной стадии;

      - проведение оценочной стадии.

    - Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:

      - Затребование от участников закупки разъяснения положений заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа заявки, включая изменение коммерческих условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий) или технических условий заявки (перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). Данный запрет не распространяется на такие запросы, вызванные необходимостью исправления арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Выявление таких ошибок не является обязанностью комиссии.

      - Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме.

      - Проверка заявок на соблюдение требований документации  закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.

      - Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.

      - Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.

    - Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:

      - Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.

      - Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры, в том числе непредставления документа, подтверждающего внесение задатка в качестве обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре (за исключением случая, если денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки, фактически поступили на расчетный счет заказчика).

      - Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.

      - Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.

      - Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.

      - Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.

      - Указание в заявке участника цены договора, которая превышает  начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.

      - Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой участник закупки отстраняется от участия в закупочной процедуре на любом этапе его проведения.

    - Отказ в допуске к участию в закупочной процедуре по иным основаниям, не указанным в пунктах 4.8.4. и 4.8.5. не допускается, за исключением обстоятельств, которые в будущем могут существенно повлиять на возможность исполнения договора или сделать таковое невозможным.

    - В случае, если при проведении отборочной стадии были признаны несоответствующими требованиям документации закупочной процедуры все заявки, отказано в допуске к участию в закупочной процедуре всем участникам, подавшим заявки, или заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации закупочной процедуры и закупочная процедура не была признана несостоявшейся в протоколе вскрытия конвертов, то закупочная процедура признается несостоявшейся. Эта информация вносится в протокол о результатах закупки.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре была подана только одна заявка и данная заявка признана несоответствующей требованиям документации закупочной процедуры, но подавший такую заявку участник соответствует требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры, Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупки, подавшим такую заявку на условиях документации закупочной процедуры, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.

    - В случае, если на участие в закупочной процедуре было подано более одной заявки, а при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником закупочной процедуры. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.

    - Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя закупочной процедуры.

    - Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации закупочной процедуры.

    - В ходе оценки закупочная комиссия присуждает заявкам участников баллы исходя из соответствия предложений участников критериям установленным документацией закупочной процедуры.

    - В ходе оценки заявок закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов (в случае, если таковые привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

    - Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения присужденных таким заявкам баллов присваивает порядковые номера. Заявке, которой по результатам оценки присужден максимальный балл, закупочная комиссия присвоит первый номер. Победителем закупочной процедуры признается участник, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.

      - В случае, если по результатам оценки нескольким заявкам присужден одинаковый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, имеющих одинаковый балл.

    - По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка и сопоставление заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол о результатах закупочной процедуры.

    - Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня подписания на официальном сайте заказчика и (или) в единой информационной системе.

    - В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.

  - Заключение договора с победителем (участником) запроса предложений:

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте заказчика и (или) на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок, передает победителю запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации по проведению запроса предложений.

    - Срок подписания договора с победителем запроса предложений, участником с которым заключается договор не должен превышать срока, указанного в извещении и Информационной карте.

    - В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.

    - В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств установленных настоящей документацией.

    - В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.

    - Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая участнику запроса предложений понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

    - При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).

    - Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).

    - При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.

# 5. Критерии оценки предложений участников,

# порядок оценки и сопоставления предложений участников

# При оценке предложений участников запроса предложений закупочной комиссией используется балльный метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из критериев. Закупочная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса предложений согласно таблице критериев:

| № п/п | Наименование критерия | Количество присуждаемых баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Ценовые критерии: | Весовой коэффициент – 60% (Ка = 0,6) |
| 1. | Цена договора (Rai) |  |
|  | Неценовые критерии: | Весовой коэффициент – 40% (Кb = 0,4) |
| 2. | Стаж работы на рынке подрядных и строительных услуг (Rci) | до 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 15 лет | 15 и более лет |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов | 15 баллов |
| 3. | Порядок оплаты работ. Авансирование – оплата этапа работ в любое время до момента подписания акта сдачи-приемки этапа выполненных работ. Отсрочка платежа – оплата выполненных работ в любое время после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. (Rdi) | 30 % авансирования | 5% авансирования | Отсрочка платежа до 30 дней | Отсрочка платежа 30 и более дней |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 15 баллов | 30 баллов |
| 4. | Место разрешения споров в судебном порядке (Rei) | Волгоградская обл. | Иное |
|  |  | 5 баллов | 0 баллов |
| 5. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, строительных машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для выполнения работ.(Rfi) | до 10 единиц техники (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | от 11 до 25 единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | от 26 до 40 единиц техник (производственных мощностей, средств технологического оснащения) | свыше 40 техники (производственных мощностей, средств технологического оснащения |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов | 15 баллов |
| 6. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Rhi) | от 1 до 50 человек | от 51 до 100 человек | от 101 до 150 человек | свыше 150 человек |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов | 15 баллов |
| 7. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с Заказчиком (Rgi) | Имеется отрицательный опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Отсутствует опыт выполнения работ услуг для Заказчика | Имеется положительный опыт выполнения работ услуг для Заказчика |
|  |  | -5 баллов | 0 баллов | 5 баллов |
| 8. | Объем выручки от производства/поставки данной и аналогичной продукции, работ, услуг за последний отчетный год (в млн. рублей). (Rki) | до 10 млн. руб. | от 10 до 100 млн. руб. | свыше 100 млн. руб. |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов | 10 баллов |
| 9. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг. (Rli) | В соответствии со сроками указанными в техническом задании | Свыше сроков указанных в техническом задании не менее чем на 1 год |
|  |  | 0 баллов | 5 баллов |

Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла ("веса"), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):

Rai = (Цmin / Ц) * В

Присуждение баллов по неценовому критерию производится  путем  суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.

Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе предложений, рассчитываются  путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент  и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:

, баллов

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, закупочной комиссией каждой заявке на участие в запросе предложений относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл.

В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе предложений  которого поступила ранее заявок на участие в запросе предложений других участников размещения заказа.

Раздел 6.  Проект договора

Проект договора  подряда № _________

г. Волгоград						                                «____» ____________ 2015 года

Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Касьян Дениса Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем  “Подрядчик”, в лице _________________________ _______, действующего   на  основании  ________________, с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем.

# Предмет Договора

1.1. Подрядчик  обязуется  выполнить  по Техническому заданию Заказчика (Приложение № 3 к настоящему Договору) работы по «Ремонтно-техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС» в  соответствии с предоставленной   Заказчиком   технической   документацией,  а Заказчик  обязуется  принять и оплатить работу в срок, установленный настоящим Договором.

1.2. Работы выполняются Подрядчиком, согласно утвержденным Заказчиком ежемесячным техническим заданиям в пределах затрат определённых Локальным сметным расчётом №1 (Приложение № 1), при этом работы должны быть выполнены при полном соблюдении последовательности и правильности технологических процессов по каждому виду работ.

1.3. Работы по настоящему договору Подрядчик выполняет собственными силами и средствами, с использованием материалов Заказчика и собственных материалов, либо с привлечением сторонних организаций только по письменному согласованию с Заказчиком.

# 2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ по Договору определяется Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 1) и составляет ___________________ (______________________________) рублей _______ копеек с НДС (18%) ______________________ рублей ________ копеек.

2.2. Стоимость работ полностью включает в себя все затраты на выполнение работ, предусмотренных предметом Договора и прочие расходы, которые Подрядчик понесет при производстве работ.

2.3. Установленная п. 2.1. договора стоимость работ может быть изменена:

- если возникла необходимость в проведении дополнительных неотложных работ и по этой причине стоимость работ превысила смету, в этом случае Подрядчик обязан не менее чем за 5 рабочих дней до начала этих работ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. Согласование увеличения работ оформляется в письменном виде по Согласованию сторон.

- Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, также вправе без увеличения общей стоимости по договору частично отказаться от объёмов работ, предусмотренных основной сметой к договору, вместо дополнительных работ. В этом случае Подрядчик оформляет исполнительный сметный расчет на дополнительные объемы работ, с указанием исключаемых взамен работ из основной сметы к договору, и предоставляет его Заказчику на согласование и утверждение.

- в других случаях – по письменному соглашению Сторон;

2.4. Превышение Подрядчиком договорной стоимости работ, не подтвержденное Дополнительным соглашением Сторон к Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

# Платежи и расчеты

3.1.  Оплата по настоящему договору осуществляется в следующем порядке:

3.1.1. _____________________________________________________________________

3.1.2. Подрядчик до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца по окончанию выполнения работ представляет Заказчику акт приёмки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (в двух экземплярах).

3.1.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть Акт приемки выполненных работ, при отсутствии замечаний подписать Акт в соответствии с пунктом 4.3.3.

В случае выявления некачественно выполненных работ, Заказчик имеет право отказаться от подписания акта приёмки выполненных работ с письменным указанием причин и срока устранения выявленных дефектов.

# 4. Права и обязанности Сторон

  - Подрядчик обязан:

    - Представить свидетельство о регистрации предприятия, документы, удостоверяющие лицо, уполномоченное на подписание Договора, допуски в СРО относящихся к исполнению Договора, копии которых  являются  обязательными приложениями к Договору.

    - Приступить к выполнению работ в установленные Договором сроки.

    - Выполнить работы, предусмотренные предметом Договора и сметным расчетом с надлежащим качеством, собственными силами из материалов Заказчика, либо из собственных материалов, в соответствии с условиями Договора, с заданием Заказчика (Приложение № 2) и ежемесячно утверждаемым Заказчиком техническим заданиям, с проектно-технической документацией, переданной в производство работ, со строительными нормами и правилами, действующими на срок действия Договора, а также с другими нормативными документами Российской Федерации.

    - При производстве работ вызвать всех представителей заинтересованных инженерных коммуникаций.

    - Осуществлять на ремонтной площадке, в пределах своей зоны ответственности, в полном объеме комплекс мероприятий, предусмотренных  действующим законодательством, СНиП, другими нормативными актами РФ и решениями местных административных органов, по созданию безопасных условий труда, обеспечению пожаробезопасности; соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека (Федеральный закон от 24.06.98г № 89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления». Глава 3). Обеспечить своих сотрудников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

    - Назначить своего представителя, ответственного за производство работ, за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка и обеспечить его постоянное присутствие во время производства работ на объекте. Копию приказа о назначении ответственного представителя передать Заказчику в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего Договора.

#### Обеспечить доступ на Объект представителю Заказчика и предоставить ему всю необходимую техническую и проектную документацию необходимую для выполнения своих обязанностей в соответствии с Договором.

#### Завершить работы и сдавать объекты, готовые к эксплуатации в установленном порядке, в сроки,   установленные  настоящим договором.

    - Оформлять и согласовывать с Заказчиком исполнительные сметные расчёты на дополнительные объёмы работ, с указанием исключаемых взамен работ из основной сметы к Договору.

    - Ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, предоставлять Заказчику акт приёмки выполненных работ (КС-2) совместно с актом приёма–передачи материалов, демонтированных при выполнении работ.

    - Акты выполненных работ (КС-2) оформлять с указанием инвентарных номеров объектов Заказчика и с подведением итога затрат по разделам, на каждый инвентарный номер отдельно.

    - Предоставлять Акт приемки выполненных работ (КС-2) только после согласования объёмов выполненных работ с руководителем структурного подразделения, для которого выполняются работы (начальник цеха Заказчика).

    - При сдаче выполненных работ представлять Заказчику исполнительную документацию в двух экземплярах, предусмотренную РД, СНиП и другими действующими нормативными актами, в том числе – заключения о качестве выполненных работ и акты приемки Объектов в эксплуатацию, подписанные представителями эксплуатации и надзорных учреждений.

    - Вести общий журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком.

    - Извещать Заказчика письменно, или телефонограммой за три рабочих дня до начала приёмки выполненных работ, о готовности к приёмке отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

    - Приступать к выполнению последующих работ только после их принятия и подписания Заказчиком акта освидетельствования скрытых работ.

    - Не менее чем за 5 рабочих дней до окончания работ уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче приемочной комиссии.

    - Устранить своими силами и за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, все дефекты и недоделки, выявленные при приёмке работ.

    - Обеспечить присутствие уполномоченных представителей на совещаниях, проводимых Заказчиком.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.

    - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

#### - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

#### - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

#### - иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

#### Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте и продолживший работу, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

#### Подрядчик обязан после завершения ремонтных работ передать Заказчику подписанные всеми ответственными лицами акты скрытых работ, журналы производства работ и прочие документы.

#### Подрядчик обязан в письменной форме согласовывать с Заказчиком все отклонения от проектной документации, с обоснованием такого отклонения.

  - Подрядчик имеет право:

    - Привлекать к исполнению специальных видов работ третьих лиц, без изменения договорной стоимости работ только по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет материальную ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчика третьими лицами.

    - Приостановить выполнение работ, в случае нарушения сроков оплаты Заказчиком, установленных настоящим договором, а также необоснованного уклонения Заказчика от подписания Актов о приемке выполненных работ по Форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3. В случае представления Заказчиком мотивированного возражения от подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ оснований для приостановления работ не имеется.

  - Заказчик обязан:

    - Ежемесячно до 25 числа предоставлять Подрядчику техническое задание, с указанием инвентарных номеров обслуживаемого оборудования, с объёмами и сроками выполнения работ на следующий месяц.

    - Выделить Подрядчику помещение для хранения оборудования, инструментов, механизмов и  материалов с  оформлением акта передачи.

    - В течение 5 (рабочих) дней после получения извещения об окончании работ осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении некачественно выполненных работ и/или наличии отступлений от проекта, ухудшающий результат работ, немедленно заявить об этом Подрядчику.  В указанные сроки Заказчик обязан либо подписать акты приёмки выполненных работ, либо направить Подрядчику письменные замечания.

    - Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от Договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок при их обнаружении. Заказчик вправе потребовать вскрытие любой выполненной работы, если эти работы не были соответствующе предъявлены и приняты Заказчиком. Расходы по восстановлению данных работ несёт Подрядчик. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора подряда. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе Стороны поровну.

    - Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном разделом 3 Договора.

    - При прекращении работ по соглашению Сторон, – принять и оплатить работы, выполненные Подрядчиком на момент прекращения работ.

    - Рассмотреть и подписать Акт на дополнительные работы, сметный расчет на дополнительные работы, письменное дополнительное соглашение к настоящему договору, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения вышеуказанных документов от Подрядчика.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объёмов, стоимости и качества выполненных работ проекту, нормам, правилам и стандартам.

    - В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в Договоре использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

#### - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

#### - соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

#### - возмещения своих расходов на устранение недостатков в случае, если Подрядчик по каким-либо причинам уклонился от их устранения.

    - Приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ при обнаружении отступлений от проектно-сметной документации, несоблюдения требований РД, СНиП, ГОСТов, технических условий, отсутствия необходимой исполнительной документации, до устранения Подрядчиком выявленных замечаний.

Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда, либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - Назначить своих представителей, которые от его имени, осуществляют приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль их выполнения и качества.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода исполнения Договора.

    - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

    - Заказчик имеет право приостановить работы, предварительно письменно уведомив об этом Подрядчика. В случае недостижения договоренности между Сторонами о возобновлении работ в течение 2 недель с момента их приостановки, Договор считается расторгнутым.

    - С учетом своей финансово-хозяйственной деятельности в одностороннем порядке Заказчик может вносить изменения в определенные Договором объемы работ, в том числе:

- увеличить или сократить объемы работ;

- исключить некоторые работы;

- изменить вид,  характер и (или) требования к качеству любой части работ.

Стоимость измененных работ формируется в исполнительном сметном расчёте к Договору. Если такие изменения увеличивают стоимость или сроки завершения работ по Договору, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

# 5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало работ – с момента подписания Договора.

5.2. Работы должны быть выполнены Подрядчиком до 31.12.2016г.

5.3 Датой окончания работ является дата подписания Заказчиком акта выполненных работ.

# 6. Гарантии

  - Подрядчик гарантирует:

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выполненных Подрядчиком работ, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

- Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы составляет 24 мес. с момента подписания акта сдачи-приемки Объекта. Гарантия качества результата работы распространяется на все, составляющее результат работы.

  - Дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, Подрядчик обязан устранить за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не направления Подрядчиком своего представителя в установленный срок, Заказчик вправе составить указанный акт самостоятельно.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов, недоделок и их характера, что не исключает права Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

# 7. Ответственность Сторон

  - За материалы и оборудование, переданные Заказчиком Подрядчику по акту приема-передачи, несет ответственность Подрядчик.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, согласно действующему Законодательству РФ.

  - За нарушение Подрядчиком по его вине установленного пунктом 5.2. настоящего Договора срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от установленной пунктом 2.1. настоящего Договора стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от договорной цены. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

  - Неустойка (пени) по настоящему договору начисляется в том случае, если одна из сторон направит требование другой стороне об оплате неустойки.

  - Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика, сданные на хранение представителю Заказчика.

  - Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Заказчиком у Подрядчика результата работ.

  - Уплата штрафов, неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов, войн, военных действий, запретительные действия, нормативные акты государственных органов или местных органов самоуправления и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

  - Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, несет ответственность по Договору, если не  известит другую Сторону в письменном виде о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств в недельный срок.

9.  Порядок изменения и расторжения договора

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2016г., а в части взаимных расчётов – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон. Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение 15 рабочих дней. При отсутствии ответа на уведомление, Договор считается расторгнутым через 15 рабочих дней со дня получения уведомления.

9.3. При расторжении договора по соглашению сторон результаты незавершенной работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

10.3. В случае изменения наименования, юридического адреса, реквизитов или обслуживающего банка, Стороны договора обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

10.4. При выполнении Договора, Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

10.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Договором, все изменения цены, указанной в Приложении №1 Договора, и сроков строительства, или одного из этих параметров, считается действительной, если она подтверждается Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.6. Все условия Договора составляют коммерческую тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае разглашения условий договора третьим лицам.

10.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае если Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Волгоградской области.

10.9. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

# 11. Приложения к Договору

11.1.Неотъемлемой частью настоящего договора для каждого объекта являются следующие приложения:

Приложение № 1	-  Локальный  сметный расчет

Приложение № 2         -  Техническое задание Заказчика

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Подрядчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор /__________________/ М.П. | Заказчик: Место нахождения: Почтовый адрес: ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор /_________________/ М.П. |
| --- | --- |

Раздел № 7 Информационная карта открытого запроса предложений

Следующие условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Способ закупки: | Открытый запрос предложений. |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская ГРЭС» (ООО «Волгоградская ГРЭС»), находящееся по адресу: Место расположения: 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. - Контактное лицо для получения информации об условиях участия в закупочной процедуре Буянов Георгий Дмитриевич, тел. (8442) 58-33-10; электронная почта: vgres223fz@volgogres.ru Рыжков Александр Васильевич тел.:(8442) 42-96-49 |
|  | Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится процедура закупки | Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС» утвержденное протоколом №5 от 13.07.2015г. |
|  | Предмет запроса предложений, требования к поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг): | Лот №1. «Ремонтно-техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС». Срок выполнения работ с момента подписания договора до 31.12.2016г. Срок гарантии на оборудование, материалы и выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания КС-2 и акта приёмки оборудования из ремонта. Требования, установленные Заказчиком к исполнителю, наименованию, количеству, качеству, техническим характеристикам товара и услуг, к документации и иные требования по Лоту №1, указаны подробно в «Техническом задании» Том № 2 документации запроса предложений. |
|  | Номер лота, сведения о начальной максимальной цене договора, порядок оплаты. | Лот №1. Начальная (максимальная) цена договора 10 216 921 (десять миллионов двести шестнадцать тысяч девятьсот двадцать один) рубль 44 копейки, в том числе НДС 1 558 513 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 44 копейки. Начальная (максимальная) цена договора без НДС: 8 658 408 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек. Примечание: В случае, если участник запроса предложений не является плательщиком НДС, то цена, предложенная таким участником, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других участников также будут учитываться без НДС. Порядок и срок оплаты работ, предлагаются участником закупки, в соответствии с критериями указанными в документации: оплата по окончании выполненных работ с отсрочкой платежа (сроки отсрочки предлагаются участником закупки). |
| 6. | Краткое описание закупаемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг): | Выполнение работ (оказание услуг) по ремонто-техническому обслуживанию: котлоагрегатов станц. №№ 4, 9, 11; вспомогательного оборудования КТЦ; вспомогательного оборудования ЭЦ; оборудования КИПиА ЦТАИ; оборудования водоподготовки ХЦ. Предварительный объём, характеристики, гарантийный срок, место выполнения работ и общие требования к выполнению работ и качеству материалов по Лоту №1, указаны в Томе № 2 «Техническое задание» документации запроса предложений. |
| 7. | Место поставки товаров (выполнения работы, оказания услуг): | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 8. | Требования, предъявляемые к участникам закупочной процедуры | Участник должен отвечать требованиям, указанным в пункте 2.1, 2.2 настоящей документации |
| 9. | Требования к товарам, работам, услугам | Требования к товару (работам, услугам) приводятся в Томе 2 «Техническое задание» настоящей документации. |
| 10. | Срок действия ценового предложения: | До момента полного исполнения сторонами обязательств по договору. |
| 11. | Порядок формирования цены договора | Цена сформирована с учётом стоимости услуг и расходов Исполнителя, уплатой налогов и других обязательных платежей, с учётом оплаты за НДС |
| 12. | Срок, место, порядок предоставления документации о проведении открытого запроса предложений: | Со дня размещения на Официальном сайте Заказчика www.volgogres34.ru и официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения о проведении запроса предложений, документация находится в открытом доступе на вышеуказанных сайтах. |
| 13. | Дата размещения извещения о проведении открытого запроса предложений: | «27» апреля 2016 года. |
| 14. | Место подачи заявок, срок окончания подачи заявок, форма подачи заявок: | 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13 в запечатанном конверте (время работы по приему заявок: с 8.00 до 17.00, пятница до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.48, выходные дни: суббота, воскресенье, (в связи с тем, что на предприятии осуществляется контрольно-пропускной режим, лицу подающему заявку необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность). С момента опубликования извещения и до 16:00 (время московское) «05» мая 2016 года |
| 15. | Место, дата и время вскрытия конвертов с Заявками: | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. «06» мая 2016 года 10:00 |
| 16. | Место, дата отбора, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов запроса предложений | 400057, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. 11:00 «06» мая 2016 года |
| 17. | Срок предоставления разъяснений положений документации | С момента опубликования извещения и до 15:00 (время московское) «29» апреля 2016 года |
| 18. | Дата подписания и размещения итогового протокола, направление договора победителю запроса предложений: | Протокол с результатами запроса предложений цен размещается на официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakupki.gov.ru. не позднее 3-х дней со дня подписания. Подведение итогов не позднее «16» мая 2015 года |
| 19. | Примерная дата заключения договора или срок, в течение которого заказчик вправе заключить договор: | Не ранее 1 (одного) и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации итогового протокола на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www. zakupki.gov.ru. |
| 20. | Требования о предоставлении обеспечения заявок на участие в запросе предложений. Реквизиты для перечисления обеспечения заявок: | Лот № 1: обеспечение заявки составляет 510 846,072 рублей (5 %) от начальной (максимальной) цены договора, указанной в информационной карте. Расчетный счет ООО «Волгоградская ГРЭС» № р/с 40702810400500144828 Волгоградском филиале Банка «Возрождение» (ПАО) к/с 30101810800000000824 БИК 041806824 ИНН 346105652, КПП 346101001 Возврат обеспечения производится и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента публикации итогового протокола на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www. zakupki.gov.ru |
| 21. | Требования о предоставлении обеспечения исполнения условий договора: | Не установлено |
| 22. | Проведение переторжки | Заказчик, вправе, принять решение о проведении процедуры переторжки. В случае принятия такого решения заказчик сообщает участникам о том, что они имеют право подать предложение на переторжку, с указанием предоставляемого для этого срока. |
| 23. | Иные условия: | Сформулированы в документации по запросу предложений. |
| 24 | Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание оказываемых услуг, а также описание процедуры открытого запроса предложений цен содержатся в документации, размещённой на сайте Заказчика www.volgogres34.ru и Официальном сайте www.zakupki.gov.ru |
| 25 | Данный Запрос предложений не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Запрос предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру Запроса предложений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками. |

# Раздел 8. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

# ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма 1.

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года №______

## ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (Лот №____)

Изучив извещение о проведении запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение работ по ___________________________________________________ , размещенное на сайте ___________ документацию по проведению запроса предложений и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

__________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу ______________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

предлагает заключить договор на: _____________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим заданием (Лот № ___ ), и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на общую сумму _________,__ руб. (_____________________________ руб. ___ коп.), в том числе НДС ____________,___ руб. (__________________ руб. ___ коп.)

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ___________________________________

Настоящая Заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___» __________ 20___ года.

Настоящим подтверждаем, что против ____________________________ (наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ____________________________ банкротом,

(наименование участника процедуры закупки)

деятельность __________________ не приостановлена, а также то, что размер

(наименование участника процедуры закупки)

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ % _______________________балансовой стоимости активов ________________

(значение указать цифрами и прописью) 			(наименование участника процедуры закупки)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем запроса предложений, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки, в срок установленный в извещении и информационной карте.

В случае, если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по проведению запроса предложений и условиями нашей Заявки.

Мы, _______________________________________ согласны

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

        - будучи признанным победителем запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим Заявку, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником запроса предложений, уклонимся от заключения договора;

        - будучи признанным победителем или единственным участником запроса предложений, либо являющимся единственным участником, подавшим Заявку, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по проведению запроса предложений;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса предложений, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по проведению запроса предложений, информация по сути наших предложений в данном запросе предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 13 Информационной карты.

| № п/п | Наименование документа | № страницы | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |

- __________________________	___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Заявку о подаче Предложений следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки. Участник процедуры закупки присваивает заявке участника дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник процедуры закупки должен указать стоимость товаров, работ, услуг цифрами и словами, в рублях, в соответствии со Сводной таблицей стоимости (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)». (Цена выполнения работ предложенная участником не должна превышать начальную (максимальную цену) договора установленную в извещении и информационной карте документации ).

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия Заявки.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки.

- Участником размещения заказа указывается конкретный срок (период) выполнения работ,  (по каждому лоту отдельно) соответствующий требованию к сроку выполнения работ, указанному в пункте 6 раздела 7 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА». (Срок выполнения работ предложенный участником закупки не должен превышать максимального срока установленного извещении и информационной карте).

8. Заявка на участие в запросе предложений должна быть подписана участником закупки либо уполномоченным представителем участника закупки.

9. По каждому лоту участником подается отдельная заявка, в случае установления комиссией подачи одним участником двух и более заявок по одному лоту, ни одна из заявок участника не рассматривается.

Форма 2

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора на ____________ (Лот №_____)

## АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 2)

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения о участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно - правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. номера и серии паспорта, даты его выдачи и кода подразделения всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Информация о том, что участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства. |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл.почты |  |

_____________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета участника процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 21 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

  - В случае предоставления паспортных данных, указанных в графе 3, участник процедуры закупки прикладывает к данной анкете информационное письмо о согласии учредителей на работу с персональными данными.

Форма 3.

Приложение к заявке

от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос предложений на право заключения договора  на ___________

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА Лот №___

Участник процедуры закупки: ________________________________

Таблица №1.

| № п/п | Наименование критерия предлагаемого участником | критерий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора: (предложение участника по стоимости договора указанное в рублях) |  |
| 2. | Стаж работы на рынке |  |
| 3. | Порядок оплаты услуг (товаров): Авансирование – оплата этапа работ в любое время до момента подписания акта сдачи-приемки этапа выполненных работ. Отсрочка платежа – оплата выполненных работ в любое время после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. |  |
| 4. | Место разрешения споров в судебном порядке |  |
| 5. | Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных, машин, транспортных средств, средств технологического оснащения, необходимых для оказания услуг (Подтверждается таблицей №4 настоящей формы) |  |
| 6. | Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами (Подтверждается таблицей №3 настоящей формы) |  |
| 7. | Наличие ранее заключенных договоров и положительного опыта работы с Заказчиком |  |
| 8. | Объем выручки от производства/поставки за последний отчетный год (в млн. рублей) (Подтверждается таблицей №2 настоящей формы или предоставлением бухгалтерского баланса) |  |
| 9. | Срок предоставления гарантии качества поставленных товаров, выполненных работ, услуг |  |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

Инструкция по заполнению таблицы №1 с предложением участника, в соответствии с критериями указанными в разделе 5 документации.

- В оглавлении таблицы участник закупки должен указать номер Лота и наименование участника.

- В пункте таблицы  № 1 участник закупки должен указать цифрами и прописью предлагаемую им цену договора по номеру лота указанному им в оглавлении таблицы.

- В пункте № 4 участник должен выбрать предпочтительный вариант оплаты:

а) Авансирование - поставка товара с предварительной оплатой части стоимости договора до момента подписания документов о приемке товара, с последующей оплатой оставшейся части стоимости договора после подписания документов о приемке товара;

б) Отсрочка платежа – полная оплата поставленного товара в любое время после подписания документов о приемке товара.

При этом участник должен указать цифрами размер аванса для первого варианта или количество дней на отсрочку платежа для второго варианта.

КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опыт участника по договорам сопоставимого характера и объема

В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых аналогичных договоров на поставку услуг и товаров сопоставимого характера и объема по состоянию за 2014-2015 годы

Таблица №2.

| № | Наименование работ | Период поставки товара, оказания услуг | Заказчик (адрес, телефон, контактное лицо) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами

Таблица №3.

| №№ п/п | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |

Обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического оборудования

Таблица №4.

| Производственные мощности |
| --- |
| Наименование | Местонахождение | Площадь Собственные или арендованные (срок аренды) |
| Технологическое оборудование |
| Наименование, год выпуска | Количество | Собственные или арендованные (срок аренды) |

________________________		___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по ремонтно-техническому обслуживанию

основного и  вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |
| 1.1 | Наименование объекта (здание, помещение, этаж) | Котлоагрегаты станц. №№ 4, 9, 11; вспомогательное оборудование КТЦ; вспомогательное оборудование ЭЦ; оборудование КИПиА ЦТАИ; оборудование водоподготовки ХЦ. |
| 1.2 | Местонахождение объекта | Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Промысловая, 2. |
| 1.3 | Краткое описание технологического процесса | Выработка и передача тепловой энергии в виде горячей воды и пара для отопления социальных объектов Кировского района г. Волгограда, а также для других потребителей по заключенным договорам на поставку теплоносителей и электроэнергии. Обеспечение собственных нужд. Водоподготовка для эксплуатации энергетических котлов. |
| 1.4 | Сроки выполнения работ | С момента подписания договора до 31.12.2016г. Объёмы и сроки выполнения работ по отдельным агрегатам и видам работ будут указываться ежемесячно до 25 числа в техническом задании на следующий месяц, которые Заказчик предоставляет Подрядчику. |
| 1.5 | Порядок сдачи выполненной работы | В порядке требований раздела 2.9 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |
| 1.6 | Особые условия | Заказчик ежемесячно до 25 числа предоставляет Подрядчику техническое задание с указанием инвентарных номеров обслуживаемого оборудования, с объёмами и сроками выполнения работ на следующий месяц. Подрядчик предоставляет Заказчику ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца, исполнительные сметы, акт приёмки выполненных работ (КС-2) совместно с актом приёма–передачи материалов, демонтированных при выполнении работ, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счёт-фактуру и счёт на оплату. Акты выполненных работ (КС-2) Подрядчик должен оформлять с указанием инвентарных номеров объектов Заказчика и с подведением итога затрат по разделам, на каждый инвентарный номер отдельно. Подрядчик оформляет Акт приёмки выполненных работ (КС-2) только после согласования объёмов выполненных работ с руководителем структурного подразделения, для которого выполняются работы (начальник цеха Заказчика). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и при отсутствии замечаний подписывает предоставленный Подрядчиком акт приёмки выполненных работ. |
| 2. Основные требования к техническим решениям |
| 2.1 | Состав основных работ | Предварительно согласно ведомости объёмов работ (Приложение №1 к техническому заданию). |
| 2.2 | Комплектация оборудования и материалов | 1) Согласно перечню материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и используемых для выполнения работ (Приложение №2 к техническому заданию), а также другие материалы, предварительно согласованные с Заказчиком. 2) Доставку необходимых для выполнения работ материалов к месту работ, погрузку и разгрузку осуществляет Подрядчик - исполнитель работ. |
| 2.3 | Состав основных работ по демонтажу оборудования (ориентировочно) | Демонтаж отдельных узлов и частей оборудования, арматуры и участков трубопроводов, а также металлоконструкций дефектных опор, площадок обслуживания и т.д. при их замене на новые запасные части. Подрядчик ежемесячно обязан передавать материалы на склад ООО «Волгоградская ГРЭС» с оформлением акта сдачи металлолома установленной формы вместе с актами КС-2. |
| 2.4 | Сдача объекта после проведения ремонтных работ. | Приёмка оборудования после ремонта осуществляется в порядке требований раздела 2.9 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 1) В процессе производства работ Подрядчик, при участии ответственных представителей со стороны Заказчика, должен регулярно и в обязательном порядке, оформлять акты на скрытые работы. Приглашать для участия в дефектации, для проведения пооперационной и поузловой приёмки ответственных представителей Заказчика, назначенных приказом по ООО «Волгоградская ГРЭС». 2) Подрядчик обязан ежемесячно до 20 числа текущего месяца предоставлять Заказчику на согласование проект акта выполненных работ (форма КС-2), обеспечить своевременное оформление и предоставление Заказчику ремонтной, исполнительной и отчётной документации, в соответствие действующими регламентами. 4) Приёмка из ремонта оборудования производится комиссией, созданной по приказу на ООО «Волгоградская ГРЭС», при участии представителя организации, производившей ремонт, после окончания выполненных работ, проведения необходимых испытаний (с положительным результатом), а также при условии предоставления Подрядчиком всей исполнительной документации, составленной в процессе проведения работ. |
| 3. Основные требования к исполнителю |
| 3.1 | Наличие допуска к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства | Подрядчик должен иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) на допуск к работам по предмету закупки («Ведомость объёмов работ…» Приложение №1 к техническому заданию). |
| 3.2 | Требования к квалификации персонала | 1) Руководители и специалисты Подрядчика, должны иметь надлежащую квалификацию, пройти обучение, проверку знаний соответствующих отраслевых норм и правил, аттестацию в области энергетической и промышленной безопасности в объеме, установленном Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч.: А.1. Основы промышленной безопасности. Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах (ОПО). Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления. Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Руководители, специалисты и сварщики, привлекаемые к замене трубопроводов тепловых сетей, к разработке технологии сварки и сварочной документации, а также для контроля вновь заваренных сварных швов должны быть аттестованы в качестве специалистов сварочного производства 1, 2 и 3 уровня. Для подтверждения прохождения обучения, проверки знаний и аттестации участники закупок в составе технической части своего предложения должны предоставить копии протоколов аттестации и копии удостоверений персонала с допуском к соответствующим видам выполняемых ремонтных работ. Участники закупок не представившие копии протоколов аттестации и копии удостоверений по соответствующим областям знаний отклоняются от дальнейшей оценки и к участию в закупке не допускаются. |
| Требования к качеству оборудования и материалов |
| 4.1 | Требования к качеству оборудования и материалов | Все оборудование и материалы должны быть сертифицированы. 1) Качество должно быть подтверждено «Сертификатом качества» и Протоколами испытаний предприятия-изготовителя. 2) Товар должен соответствовать экологическим требованиям безопасности окружающей среды. 3) Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не использованными, с годом выпуска продукции 2015–2016гг. 4) Гарантия на оборудование и материалы должна составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта приёмки оборудования из ремонта. |
| 5. Требования к качеству работ и к безопасности при их выполнении. |
| 5.1 | Требования к качеству работ | Ремонтная организация отвечает за сроки начала и окончания производства работ. До начала работ Подрядчик обязан: назначить приказом и предоставить Заказчику копию приказа со списком руководителей работ, ответственных лиц за производство работ (для оформления наряда-допуска или акта-допуска), а также и лиц ответственных за ОТ и ТБ. разработать и согласовывать с Заказчиком сетевой график ремонта основного оборудования, а также проект производства работ (ППР), в соответствие СО 34.20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению». организовать подготовку и производство ремонта согласно разделам 2.7 и 2.8 СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». |
|  | Требования к качеству работ | 3. Осуществлять производство и контроль качества сварочных работ в соответствие требованиям РТМ-1с «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования» РД 153-34.1-003-01. 4. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца с момента окончательного подписания акта приёмки оборудования из ремонта. |
| 5.2 | Требования по безопасности | Работы должны выполняться в соответствии с требованиями ФНП, правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, правил охраны труда и техники безопасности, правил противопожарного режима в РФ, правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153.-34.0-03.301-00) и других действующих норм. Ремонтная организация отвечает за технологическую, производственную и трудовую дисциплину, а также за соблюдение действующих правил и норм своим персоналом. 3) Производство работ должно осуществляться на основании наряда-допуска, после проведения инструктажа персонала по утвержденному и согласованному с Заказчиком ППР. 4) Работы по резке и сварке металла должны производиться только по предварительно согласованному с Заказчиком наряду-допуску на огневые работы. 5) Персонал Подрядчика, командированный к месту производства работ, должен пройти в своей организации обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в объеме требований, предъявляемых к выполняемым работам, а также иметь при себе удостоверения с допуском к соответствующим видам работ. |
| 6. Иные требования |
| 6.1 | Иные требования | Для соблюдения сроков выполнения ремонтных работ, связанных с обеспечением готовности ООО «Волгоградская ГРЭС» к ОЗП 2016÷2017 гг., по согласованию с Заказчиком, Подрядчик может привлекать квалифицированный персонал субподрядных организаций при условии не превышения установленной сметной стоимости этих работ и выполнения требований раздела 3 «Основные требования к исполнителю». |

Техническое задание подготовил:

начальник ОППР  ООО «Волгоградская ГРЭС»  					А.В. Рыжков

Техническое задание проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 1

к  техническому заданию на выполнение работ

по ремонтно-техническому обслуживанию основного

и  вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС».

Ведомость объёмов работ.

| № пп | Номенклатура работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ (турбинное отделение) |
| Ремонт сепаратора масла №1 типа СМО - 3000 |
| 1 | Техническое обслуживание сепаратора масла №1 типа СМО-3000 | ТО по графику | 12 |
| 2 | Ремонт маслоочистительной и топливоочистительной установки: 2 группа сложности ремонта | установка | 4 |
| Ремонт сепаратора масла №2 типа СМО - 3000 |
| 3 | Техническое обслуживание сепаратора масла №2 типа СМО-3000 | ТО по графику | 3 |
| 4 | Ремонт маслоочистительной и топливоочистительной установки: 1 группа сложности ремонта | установка | 1 |
| Площадки обслуживания |
| 5 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос; замена отдельных элементов | тн | 40 |
| Техническое обслуживание насосов |
| 6 | Техническое обслуживание. Насос замасленных вод №1 3К-9 | ТО по графику | 12 |
| 7 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 8 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 9 | Техническое обслуживание. Насос замасленных вод №2 4К-8А | ТО по графику | 12 |
| 10 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 11 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 12 | Техническое обслуживание. Насос замасленных вод №3 4К-8 | ТО по графику | 12 |
| 13 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 14 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 15 | Техническое обслуживание. Насос замасленных вод №4 6НДВ | ТО по графику | 12 |
| 16 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 17 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт | 3 |
| 18 | Техническое обслуживание. Насосы засоленых вод типа 4К-6 | ТО по графику | 24 |
| 19 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей до 50 м3/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | шт. | 8 |
| 20 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт | 16 |
| 21 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 12 |
| 22 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50мм | шт. | 12 |
| 23 | Техническое обслуживание. Насосы циркуляционной воды: Д6300-27 (32Д-19) | ТО | 24 |
| 24 | Техническое обслуживание. Конденсатные насосы типа 4К-8А | по графику | 12 |
| 25 | Техническое обслуживание. Дренажный насос типа 4К-8 | ТО | 3 |
| 26 | Техническое обслуживание. Дренажный насос типа Д200-36, Д320-36 | по графику | 24 |
| 27 | Техническое обслуживание. Питательные насосы: ПЭ 65-42 | ТО | 6 |
| 28 | Техническое обслуживание. Питательные насосы: ПЭ 270-150 | по графику | 48 |
| 29 | Техническое обслуживание. Питательные насосы: типа 4Ц-4 | ТО по графику | 24 |
| 30 | Техническое обслуживание. Насос бака нижних точек типа Д200-36 | ТО по графику | 24 |
| Техническое обслуживание теплообменных аппаратов |
| 31 | Техническое обслуживание. Деаэраторы атмосферного давления: ДА-200 | ТО по графику | 32 |
| 32 | Техническое обслуживание. Подогреватели низкого давления: ПН-130 | ТО по графику | 12 |
| 33 | Техническое обслуживание. Охладители выпара деаэраторов: ОВП-18 | ТО по графику | 3 |
| 34 | Техническое обслуживание. Маслоохладители: МО 25х4 | ТО по графику | 9 |
| 35 | Техническое обслуживание. Подогреватели сетевой и сырой воды: ПСВ-500 | ТО по графику | 5 |
| 36 | Техническое обслуживание. Подогреватели высокого давления: ПВ-500 | ТО по графику | 5 |
| Трубопроводы |
| 37 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром до 57мм | фланцевое соединение | 60 |
| 38 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 57 до 89мм | фланцевое соединение | 54 |
| 39 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 89 до 108мм | фланцевое соединение | 48 |
| 40 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 133 до 159 мм | фланцевое соединение | 42 |
| 41 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 159 до 219 мм | фланцевое соединение | 36 |
| 42 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 219 до 273 мм | фланцевое соединение | 30 |
| 43 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 273 до 325 мм | фланцевое соединение | 30 |
| 44 | Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок: диаметром свыше 325 до 426 мм | фланцевое соединение | 30 |
| 45 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: до 57 мм | фланцевое соединение | 60 |
| 46 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 89 до 108 мм | фланцевое соединение | 54 |
| 47 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 133 до 159 мм | фланцевое соединение | 48 |
| 48 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 159 до 219 мм | фланцевое соединение | 42 |
| 49 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 219 до 273 мм | фланцевое соединение | 36 |
| 50 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 273 до 325 мм | фланцевое соединение | 30 |
| 51 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 60 |
| 52 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 89 до 108 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 54 |
| 53 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 133 до 159 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 48 |
| 54 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 176 до 219 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 42 |
| 55 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 219 до 273 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт | 36 |
| 56 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 273 до 325 мм, толщина стенки: до 10мм | шт | 30 |
| 57 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,6 |
| 58 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 1,2 |
| 59 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 1,8 |
| 60 | Снятие и установка прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб свыше 194 до 245 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 2,4 |
| 61 | Снятие и установка гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 76 до 108 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,0468 |
| 62 | Снятие и установка гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб свыше 133 до 194 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,123 |
| 63 | Снятие и установка гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб свыше 194 до 245 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,153 |
| 64 | Снятие и установка гибов трубопроводов длиной до 1.5 м, при диаметре труб свыше 245 до 325 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,13 |
| Арматура |
| 65 | Техническое обслуживание. Вентили запорные, диаметр условного прохода 10-50 мм | 100 штук | 1 |
| 66 | Техническое обслуживание. Вентили запорные, диаметр условного прохода 10-50 мм | 100 штук | 1,2 |
| 67 | Техническое обслуживание. Задвижки, диаметр условного прохода 100-300 мм | 100 штук | 2 |
| 68 | Техническое обслуживание. Задвижки, диаметр условного прохода 350-500 мм | 100 штук | 1,5 |
| 69 | Техническое обслуживание. Клапаны регулирующие поворотные, диаметр условного прохода 50-100 мм | 100 штук | 0,8 |
| 70 | Техническое обслуживание. Клапаны обратные горизонтальные подъемные, диаметр условного прохода 20-65 мм | 100 штук | 1,26 |
| 71 | Техническое обслуживание. Клапаны импульсные, диаметр условного прохода 20-32 мм | 100 штук | 0,8 |
| 72 | Техническое обслуживание. Клапаны аварийные (РОУ), диаметр условного прохода 100-250 мм | 100 штук | 0,75 |
| Техническое обслуживание баков системы дренажей и маслосистем |
| 73 | Техническое обслуживание. Бак нижних точек емкостью от 10 до 15 м3 | ТО по графику | 3 |
| 74 | Техническое обслуживание. Бак дренажный емкостью от 15 до 30 м3 | ТО по графику | 6 |
| 75 | Техническое обслуживание. Бак масла емкостью до 30 м3 | ТО по графику | 15 |
| 76 | Техническое обслуживание. Бак грязного масла емкостью от 3,5 до 5 м3 | ТО по графику | 15 |
| Арматура трубопроводов |
| 77 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных Ру 230 с безфланцевым резьбовым соединением бугеля с корпусом (с патрубками под приварку), ДУ-10мм, 2 группа сложности | шт | 30 |
| 78 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных Ру 230, ДУ-20мм, 2 группа сложности | шт | 30 |
| 79 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм: 2 группы сложности | шт | 38 |
| 80 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-32 мм: 2 группы сложности | шт | 24 |
| 81 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-50 мм: 2 группы сложности | шт | 24 |
| 82 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-80мм: 2 группа сложности | шт | 12 |
| 83 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности | шт | 20 |
| 84 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм: 2 группа сложности | шт | 10 |
| 85 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм: 2 группа сложности | шт | 8 |
| 86 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-300мм: 2 группа сложности | шт | 5 |
| 87 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15 мм | шт | 8 |
| 88 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15 мм | шт | 8 |
| 89 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ- 50мм | шт | 6 |
| 90 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-50мм | шт | 6 |
| 91 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм | шт | 3 |
| 92 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-150мм | шт | 3 |
| 93 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм | шт | 2 |
| 94 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-200мм | шт | 2 |
| 95 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт | 2 |
| 96 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-250мм | шт | 2 |
| 97 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ до 20мм | шт. | 50 |
| 98 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ свыше 20 до 50мм | шт. | 30 |
| 99 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ свыше 50 до 100мм | шт. | 60 |
| 100 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ свыше 100 до 200мм | шт. | 70 |
| 101 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ свыше 200 до 300мм | шт. | 30 |
| 102 | Замена набивки сальниковых уплотнений штоков (шпинделей арматуры): ДУ свыше 300 до 400мм | шт. | 20 |
| 103 | Предварительная опрессовка сальниковых колец узла уплотнения штока (шпинделя) арматуры высоких и сверхвысоких параметров в специальном приспособлении: ДУ до 20мм | компл | 50 |
| 104 | Предварительная опрессовка сальниковых колец узла уплотнения штока (шпинделя) арматуры высоких и сверхвысоких параметров в специальном приспособлении: ДУ свыше 20 до 50мм | компл | 30 |
| 105 | Предварительная опрессовка сальниковых колец узла уплотнения штока (шпинделя) арматуры высоких и сверхвысоких параметров в специальном приспособлении: ДУ свыше 50 до 150мм | компл | 20 |
| 106 | Предварительная опрессовка сальниковых колец узла уплотнения штока (шпинделя) арматуры высоких и сверхвысоких параметров в специальном приспособлении: ДУ свыше 150 до 250мм | компл. | 15 |
| Пожарные краны и рукава |
| 107 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с жестким клином (фланцевые), ДУ-50мм: 2 группа сложности | Шт. | 12 |
| Консервация Деаэратора ТС |
| 108 | Установка и подключение к ТА агрегата консервации | шт. | 1 |
| 109 | Отключение от ТА и разборка агрегата консервации | шт. | 1 |
| Консервация Деаэраторов №№ 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. |
| 110 | Установка и подключение к ТА агрегата консервации | шт. | 7 |
| 111 | Отключение от ТА и разборка агрегата консервации | шт. | 7 |
| 2. Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ (котельное отделение) |
| Техническое обслуживание котлоагрегатов ст. № 4, 9, 11. |
| 1 | Техническое обслуживание. Котлы электростанций с поперечными связями, производительность 75-130 т/ч, давление (Р) до 10 МПа | котел | 3 |
| Фильтры производственной воды северные, замена участков трубопроводов обвязки фильтров |
| 2 | Техническое обслуживание. Фильтр водяной сетчатый ФС-250-1, ФС-400-1, ФС-600 | фильтр | 2 |
| 3 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 4 |
| 4 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| Мазутонасос №1,2 |
| 6 | Ремонт насосов типа Кс, подача 50 м3/ч, напор 110м: 3 группа сложности | шт. | 2 |
| Кислотный бак. Ремонт линий заполнения кислотной установки. |
| 7 | Ремонт баков (резервуаров) емкостью: свыше 12 до 18 м3 | шт. | 1 |
| Ремонт линий заполнения кислотной установки |
| 8 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 9 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 10 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 76 мм и толщине стенки: 6 мм | т | 0,15 |
| 11 | Замена неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 42 до 76мм | шт. | 3 |
| 12 | Изготовление тройников, диаметр труб: до 108 мм | шт. | 3 |
| Кислотные насосы №1, 2 |
| 13 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей свыше 290 до 500 м3/ч, напор свыше 35 до 85 м: 2 группа сложности | шт. | 2 |
| Компрессор №4 |
| 14 | Ремонт 1 группы сложности компрессора стационарного с электроприводом, производительность 3-5м3/ч | шт. | 1 |
| 15 | Снятие задвижки на давление 1,6 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2 |
| 16 | Установка задвижки на давление 1,6 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 2 |
| 17 | Снятие вентилей на давление 1,6МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ 50мм | шт. | 2 |
| 18 | Установка вентилей на давление 1,6МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ 50мм | шт. | 1 |
| Компрессор №1 |
| 19 | Ремонт 1 группы сложности компрессора стационарного с электроприводом, производительность 3-5м3/ч | шт. | 1 |
| Компрессор №3 |
| 20 | Ремонт 1 группы сложности компрессора стационарного с электроприводом, производительность 3-5м3/ч | шт. | 1 |
| Компрессор №5 |
| 21 | Ремонт 1 группы сложности компрессора стационарного с электроприводом, производительность 3-5м3/ч | шт. | 1 |
| Фосфатная мешалка №1 |
| 22 | Ремонт мешалок циркуляционных (гидравлических) емкостью свыше 1 до 2 м3: без замены поплавка | шт. | 1 |
| 23 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей свыше 100 до 200 м3/ч, напор до 35м: 2 группа сложности | шт. | 2 |
| Фосфатный насос №10,11 котлов 3-ей очереди |
| 24 | Ремонт насосов плунжерных подачей: 60-100 л/ч | шт. | 2 |
| 25 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ 20мм | шт. | 4 |
| 26 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ 20мм | шт. | 4 |
| Воздухосборник №2 |
| 27 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 89 до 108 мм | фланцевое соединение | 2 |
| 28 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: до 57 мм | фланцевое соединение | 2 |
| 29 | Ремонт ресивера, объем 20м3, рабочее давление до 1,2МПа: 1 группа сложности ремонта | шт. | 1 |
| 30 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой | 10м2 | 0,2 |
| 31 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой | 10м2 | 0,2 |
| Радиально-сверлильные станки |
| 32 | Ремонт 2 группы сложности станков вертикально-сверлильных 2Н125, 2А125 | шт. | 4 |
| Ремонт электрокара |
| 33 | Ремонт 1 группы сложности электрокара ЭТМ-1 | шт. | 1 |
| Техническое обслуживание ГПМ №№ -19,20,21. |
| 34 | Ремонт механической части тали электрической грузоподъемностью свыше 2,0 до 3,2 т: 2 группа сложности ремонта | шт. | 3 |
| 35 | Техническое обслуживание электротали грузоподъемностью до 5 т | ТО по графику | 6 |
| Сатураторная установка |
| 36 | Ремонт сатураторов емкостью: до 7,5м3 | шт. | 1 |
| Трубопроводы |
| 37 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: до 57 мм | фланцевое соединение | 42 |
| 38 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 89 до 108 мм | фланцевое соединение | 20 |
| 39 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 133 до 159 мм | фланцевое соединение | 20 |
| 40 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 159 до 219 мм | фланцевое соединение | 10 |
| 41 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 219 до 273 мм | фланцевое соединение | 30 |
| 42 | Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов, при диаметре трубопровода: свыше 273 до 325 мм | фланцевое соединение | 26 |
| 43 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб до 60 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт. | 30 |
| 44 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 89 до 108 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт. | 40 |
| 45 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 133 до 159 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт. | 30 |
| 46 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 176 до 219 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт. | 35 |
| 47 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 219 до 273 мм, толщина стенки: до 10 мм | шт. | 40 |
| 48 | Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов, зачистка под контроль металла, диаметр труб свыше 273 до 325 мм, толщина стенки: до 10мм | шт. | 30 |
| 3. Ремонт вспомогательного оборудования ХЦ. |
| АПРЕЛЬ |
| 1 | Ремонт осветлителей производительностью 450 м3/час (Осветлитель №4) | шт. | 1 |
| 2 | Снятие вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 4 |
| 3 | Установка вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 4 |
| 4 | Снятие задвижки на линии купороса на давление 1,0 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 1 |
| 5 | Установка задвижки на линии купороса на давление 1,0 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 1 |
| 6 | Снятие задвижки на известковой гребенки, давление1,0 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 1 |
| 7 | Установка задвижки на известковой гребенки, давление1,0 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-50мм | шт. | 1 |
| 8 | Снятие известковой задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 9 | Установка известковой задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 10 | Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 400 м3/ч: 2 группа сложности (насос - дозатор коагулянта № 1 осветлитель № 4) | шт. | 1 |
| 11 | Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 400 м3/ч: 2 группа сложности (насос - дозатор коагулянта № 2 осветлитель № 4) | шт. | 1 |
| 12 | Промывка линии купороса осветлителя № 4 | 10пм | 7 |
| 13 | Промывка известковой линии осветлителя № 4 | 10пм | 7,3 |
| 14 | Промывка верхних решеток осветлителя №4 | 10м2 | 2 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 15 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 6 |
| 16 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 17 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 18 | Техническое обслуживание. Насосы ХВО: Д200-95 (4НДв). | шт. | 1 |
| 19 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре №6 I ступени | шт. | 1 |
| Nа-катионитовый фильтр № 1 II ступени |
| 20 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности | шт. | 2 |
| 21 | Снятие вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 2 |
| 22 | Установка вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 2 |
| 23 | Снятие вентиля на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм | шт. | 1 |
| 24 | Снятие вентиля на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25мм | шт. | 1 |
| 25 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 26 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 27 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 28 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 29 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1 |
| 30 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1 |
| МАЙ |
| Бак № 4 ХВО |
| 31 | Ремонт баков (резервуаров) емкостью: 1000 м3 | шт. | 1 |
| 32 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 1 |
| 33 | Установка задвижек на давление до 6.4 Мпа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-250мм | шт. | 1 |
| 34 | Снятие вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 3 |
| 35 | Установка вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 3 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 36 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 37 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 38 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 39 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 40 | Техническое обслуживание насосов ХВО. Насосы сетевые, перекачки конденсата: Д200-95 (4НДв) | шт. | 3 |
| 41 | Измерение уровня фильтрующего материала Nа-катионитовом фильтре №5 I ступени с заменой, изготовлением прокладок | шт. | 1 |
| 42 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 1 II ступени | шт. | 1 |
| ИЮНЬ |
| 43 | Ремонт многоступенчатых насосов типа 3К-6 при напоре 45м, подача 45 м3/ч: 2 группа сложности (насос № 10 солевой) | шт. | 1 |
| 44 | Ремонт одноступенчатых насосов типаНД-63/100, подача 63 м3/ч: 2 группа сложности (насос -дозатор аммиака № 2 ХВО) | шт. | 1 |
| 45 | Измерение уровня фильтрующего материала Nа-катионитовом фильтре № 2 II ступени | шт. | 1 |
| 46 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 47 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 48 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 49 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 50 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 51 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 52 | Техническое обслуживание. Насосы ХВО и УВК: Д200-95 (4НДв) | шт. | 3 |
| 53 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 2 II ступени | шт. | 1 |
| Расходный бак коагулянта |
| 54 | Ремонт баков (резервуаров) емкостью: 12 м3 | шт. | 1 |
| 55 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 2 |
| 56 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 2 |
| 57 | Снятие вентиля на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20мм | шт. | 1 |
| 58 | Установка вентиля на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-20мм | шт. | 1 |
| ИЮЛЬ |
| 59 | Ремонт насоса № 15 известкового молока тип 4НФ, подача 250 м3/ч: 2 группа сложности | шт. | 1 |
| 60 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 61 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 62 | Ремонт одноступенчатых насосов тип 6НДВ подача 330 м3/ч: 2 группа сложности (насос №3 коагулированной воды). | шт. | 1 |
| 63 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 64 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 65 | Ремонт мешалок механических емкостью: 7м3 | шт. | 1 |
| 66 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 67 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 68 | Ремонт 3 группы сложности электрокара | шт. | 1 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 69 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 70 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 71 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 72 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 73 | Техническое обслуживание. Насосы ХВО: Д200-95 (4НДв). | шт. | 3 |
| АВГУСТ |
| Nа-катионитовый фильтр № 1 II ступени |
| 74 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 5 |
| 75 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности | шт. | 5 |
| 76 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 5 |
| 77 | Снятие вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 2 |
| 78 | Установка вентилей на давление 1,0 МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15мм | шт. | 2 |
| 79 | Снятие задвижки на давление до 6.4 Мпа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 80 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 81 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1 |
| 82 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 1 |
| 83 | Ремонт одноступенчатых насосов типа 1Д 315-50 подача 315 м3/ч: 2 группа сложности ( насос №1А ХВО) | шт. | 1 |
| 84 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей 100 м3/ч, напор до 35м: 1 группа сложности ( Насос № 2 А тип К 100-65-200) | шт. | 1 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 85 | Ремонт вентиля на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм: 1 группы сложности | шт. | 1 |
| 86 | Ремонт задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм: 2 группа сложности | шт. | 1 |
| 87 | Ремонт задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 2 группа сложности | шт. | 1 |
| СЕНТЯБРЬ |
| Nа-катионитовый фильтр №6 I ступени |
| 88 | Снятие задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 5 |
| 89 | Ремонт задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм: 1 группа сложности | шт. | 5 |
| 90 | Установка задвижки на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-150мм | шт. | 5 |
| 91 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 92 | Снятие задвижек на давление до 6.4 Мпа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 93 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 94 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа с подачей свыше 250 м3/ч, напор до 35м: 2 группа сложности (насос № 17 известкового молока тип 4НФ ) | шт. | 1 |
| 95 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 96 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-80мм | шт. | 1 |
| 97 | Ремонт одноступенчатых насосов тип 6НДВ подача 330 м3/ч: 2 группа сложности (насос №2 ХОВ). | шт. | 1 |
| 98 | Ревизия расходомерной шайбы на общей линии ХОВ | шт. | 1 |
| 99 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 4 I ступени | шт. | 1 |
| 100 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 7 I ступени | шт. | 1 |
| 101 | Промывка линии купороса осветлителя № 4 | 10пм | 5,3 |
| 102 | Промывка известковой линии осветлителя № 4 | 10пм | 6,2 |
| 103 | Промывка верхних решеток осветлителя № 4 | 10м2 | 2 |
| 104 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 105 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 106 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-70,80 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 107 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 108 | Техническое обслуживание. Насосы сетевые, перекачки конденсата: 200Д-60 | шт. | 3 |
| Ремонт линии подачи фильтрованной воды в химическую лабораторию. |
| 109 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 57 мм и толщине стенки: 3,5 мм | т | 0,459 |
| 110 | Замена прямых участков трубопроводов длиной до 3 м, при диаметре труб 25 мм и толщине стенки: 2,5 мм | т | 0,058 |
| 111 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб 57 мм и толщине стенки: до 10 мм | т | 0,108 |
| 112 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм | шт. | 2 |
| 113 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм | шт. | 2 |
| ОКТЯБРЬ |
| 114 | Ревизия расходомерной шайбы от насоса № 4 ХОВ | шт. | 1 |
| 115 | Ревизия расходомерной шайбы на линии пара на ХВО | шт. | 1 |
| 116 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 6 I ступени с изготовлением прокладок | шт. | 1 |
| 117 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре № 3 II ступени | шт. | 1 |
| 118 | Ремонт мешалок механических емкостью: 16-24м3 (известковая мешалка №2) | шт. | 1 |
| 119 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 |
| 120 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-200мм | шт. | 1 |
| 121 | Снятие задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 122 | Установка задвижек на давление до 6.4 МПа с подвижными тарелками (фланцевые), ДУ-100мм | шт. | 1 |
| 123 | Техническое обслуживание пожарных кранов, диаметр условного прохода 80-150 мм | 100 штук | 0,07 |
| 124 | Промывка линии купороса осветлителя № 4 | 10пм | 5,3 |
| 125 | Промывка линии купороса осветлителя № 5 | 10пм | 7 |
| 126 | Промывка известковой линии осветлителя № 4 | 10пм | 6,2 |
| 127 | Промывка известковой линии осветлителя № 5 | 10пм | 7,3 |
| 128 | Промывка верхних решеток осветлителя № 4 | 10м2 | 2 |
| 129 | Промывка верхних решеток осветлителя № 5 | 10м2 | 2 |
| 130 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 131 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 132 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 133 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 134 | Техническое обслуживание. Насосы сетевые, перекачки конденсата: 200Д-60 | шт. | 3 |
| НОЯБРЬ |
| 135 | Ремонт насосов вакуумных типа РМК, ВВН производительностью до 270м3/ч: 2 группа сложности (РМК №2) | шт. | 1 |
| 136 | Измерение уровня фильтрующего материала Nа-катионитовом фильтре №1 II ступени с заменой, изготовлением прокладок | шт. | 1 |
| 137 | Измерение уровня фильтрующего материала Nа-катионитовом фильтре №5 I ступени с заменой, изготовлением прокладок | шт. | 1 |
| 138 | Ремонт насосов центробежных горизонтальных консольного типа подачей 90 м3/ч, напор 34м: 2 группа сложности (насос № 26 шламовый) | шт. | 1 |
| 139 | Ремонт одноступенчатых насосов типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД, подача до 360 м3/ч: 2 группа сложности (Насос № 6 взрыхления) | шт. | 1 |
| 140 | Промывка линии купороса осветлителя № 4 | 10пм | 5,3 |
| 141 | Промывка известковой линии осветлителя № 4 | 10пм | 6,2 |
| 142 | Промывка верхних решеток осветлителя № 4 | 10м2 | 2 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 143 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 144 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 145 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-100 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 146 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-150 мм: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| 147 | Техническое обслуживание. Вентили запорные, диаметр условного прохода 10-50 мм низкого давления (арматура емкости для перевозки известкового молока) | 100 штук | 0,3 |
| 148 | Техническое обслуживание. Насосы сетевые, перекачки конденсата: 200Д-60 | шт. | 3 |
| ДЕКАБРЬ |
| 149 | Ремонт насосов вакуумных типа РМК, ВВН производительностью 0,8м3/ч: 2 группа сложности (РМК №4) | шт. | 1 |
| 150 | Измерение уровня фильтрующего материала в Nа-катионитовом фильтре №2 II ступени с заменой, изготовлением прокладок | шт. | 1 |
| 151 | Промывка линии купороса осветлителя № 4 | 10пм | 5,3 |
| 152 | Промывка известковой линии осветлителя № 4 | 10пм | 6,2 |
| 153 | Промывка верхних решеток осветлителя № 4 | 10м2 | 2 |
| Ремонт запорной арматуры на механических и Nа-катионитовых фильтрах I и II ступени |
| 154 | Техническое обслуживание арматуры газовых постов и газовой разводки, диаметр условного прохода 20 мм | 100 штук | 0,1 |
| 155 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 2 группы сложности | шт. | 4 |
| 156 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-40,50 мм: 2 группы сложности | шт. | 3 |
| 157 | Техническое обслуживание. Насосы сетевые, перекачки конденсата: 200Д-60 | шт. | 2 |
| 4. Ремонт вспомогательного оборудования ЭЦ |
| Масляные выключатели |
| МВ-3кв яч.6 СМВ-І тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 1 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 5 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.29 СМВ-ІІІ тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 6 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 1 |
| 7 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | шт. | 1 |
| 8 | Ремонт приводов типа: ПС-10; ПС-20; ПРБА | шт. | 1 |
| 9 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 10 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.45 фид.45 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 11 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 12 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 13 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 14 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 15 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-10кВ яч.108 ШСМВ-І секции тип МГ-10 привод ПС-10 |
| 16 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 2 |
| 17 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 2 |
| 18 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 2 |
| 19 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 2 |
| 20 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| МВ-10кВ яч.117 РМВ тип МГ-10 привод ПС-10 |
| 21 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 22 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 23 | Ремонт 3 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 24 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 25 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 26 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 27 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-3кВ яч.26 СМВ-II сек. тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 28 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 29 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 30 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 31 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 32 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.43 фид.43 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 33 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 2 |
| 34 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 35 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 36 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 37 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.46 фид.46 (I под.) тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 38 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 39 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 40 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 41 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 42 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.48 фид.48 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 43 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 44 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 45 | Ремонт приводов типа: ПС-21 | шт. | 1 |
| 46 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 47 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ фид.50 насоса ЦНХВО-3 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 48 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 49 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 50 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 51 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 52 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-10кВ яч.115 фид. тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 53 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 1 |
| 54 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 1 |
| 55 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| 56 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 57 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 58 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-10кВ яч.130 фид. тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 59 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 60 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 61 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 62 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 63 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 64 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-10кВ яч.106 ТС-1 тип МГГ-229 привод ПС-30 |
| 65 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-229 | шт. | 1 |
| 66 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-229 | шт. | 1 |
| 67 | Ремонт приводов типа: ПС-30 | шт. | 1 |
| 68 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 69 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,5 |
| 70 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-110кВ ШСВ тип У-110-8 привод ШПЭ-44У-1 |
| 71 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160, У-110, МКП-110 | шт. | 1 |
| 72 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | шт. | 1 |
| 73 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-42; ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ ВЛ 110кВ №22 тип МКП-160МУ привод ШПС-30 |
| 74 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160, У-110, МКП-110 | шт. | 1 |
| 75 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | шт. | 1 |
| 76 | Ремонт приводов типа: ШПС-30 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.4 ТСН-2 3/0,4кВ тип ВМГ-133 привод ПС-10. |
| 77 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 78 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 79 | Ремонт приводов типа: ПС-10; ПС-20; ПРБА | шт. | 1 |
| 80 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 81 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,5 |
| 82 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-3кВ яч.98 фид. 98 (ТП-столовой) тип ВМП-10 привод ПЭ-11 |
| 83 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 84 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10 | шт. | 1 |
| 85 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| 86 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 87 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,15 15/100 |
| МВ-3кВ насоса №3 Iподъёма тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 88 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 89 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 90 | Ремонт приводов типа: ПС-10; ПС-20; ПРБА | шт. | 1 |
| 91 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 92 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 пог.м | 0,5 |
| 93 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-110кВ ВЛ 110кВ №21 тип МКП-160МУ привод ШПС-30 |
| 94 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 95 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 96 | Ремонт приводов типа: ШПС-30 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ КЛ 110кВ №1 "Химпром" тип У-110-8 привод ШПЭ-44У-1 |
| 97 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 98 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 99 | Ремонт приводов типа ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ 110 кВ ВЛ 110 Развилка 2 тип У-110-8 привод ШПЭ-44У-1 |
| 100 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 101 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | шт. | 1 |
| 102 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-42; ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ 110 кВ Развилка 1 У-110-8 (резервный бак для слива масла при ремонтах МВ 110) |
| 103 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160, У-110, МКП-110 | шт. | 1 |
| 104 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | шт. | 1 |
| 105 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-42; ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.114 ТСН-7 тип ВМП-10 привод ПЭ-11 |
| 106 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 1 |
| 107 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | шт. | 1 |
| 108 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.116 СМВ-Vсек. тип ВМП-10к привод ПЭ-11 |
| 109 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 1 |
| 110 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | шт. | 1 |
| 111 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.121 СМВ-VІ тип ВМПЭ-10 привод ПЭВ-14 |
| 112 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 1 |
| 113 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | шт. | 1 |
| 114 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | шт. | 1 |
| МВ-10кВ яч.132 ТС-2 тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 115 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГП-10, ВВМ-10, ВМГ-10, ВМГ-133, ВК-10 | шт. | 1 |
| 116 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-100; ВММ-10А; ВК-10 | шт. | 1 |
| 117 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 118 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.111 фид.111 тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 119 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 1 |
| 120 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ- 10 | шт. | 1 |
| 121 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 122 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 123 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| МВ-10кВ яч.112 фид.112 тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 124 | Техническое обслуживание. Выключатели МГГ-10 | шт. | 1 |
| 125 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 1 |
| 126 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 127 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 128 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| МВ-10кВ яч.123 фид.123 тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 129 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 130 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 131 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 132 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Резервные баки для хранения трансформаторного масла. |
| 133 | Ремонт баков (резервуаров) емкостью: 3 м3 | шт. | 3 |
| МВ-3кВ яч.3 ТСН-1 10/3кВ тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 134 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 2 |
| 135 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 2 |
| 136 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 2 |
| 137 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 138 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 2 |
| МВ-3кВ яч.113 ТСН-1 630кВА тип ВМП-10к привод ПЭ-11 |
| 139 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 140 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10 | шт. | 1 |
| 141 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| 142 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-10 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.81 СМВ- IV тип ВМП-10к привод ПЭ-11 |
| 143 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 144 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10 | шт. | 1 |
| 145 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | шт. | 1 |
| 146 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-10 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.82 ТСН-6 тип ВМП-10 к привод ПЭ-11 |
| 147 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 148 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10 | шт. | 1 |
| 149 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| 150 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ ТС-1 тип МКП-160МУ привод ШПС-30 |
| 151 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 152 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 153 | Ремонт приводов типа: ШПС-30 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ КЛ 110кВ №2 "Химпром" тип У-110-8 привод ШПЭ-44У-1 |
| 154 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 155 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 156 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ ОВ тип У-110-8 привод ШПЭ-44У-1 |
| 157 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 158 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 159 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ-110кВ ВЛ 110кВ №3 тип У-110-8 ШПЭ-44У-1 |
| 160 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 161 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-110 | шт. | 1 |
| 162 | Ремонт приводов типа: ШПЭ-44 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.20 бойлерного н-са №2 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 163 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 164 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 165 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 166 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 167 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 168 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-3кВ яч.44 бойлерного насоса №3 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 169 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 170 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 171 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 172 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 173 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 174 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-110кВ ТС-2 тип МКП-160МУ привод ШПС-30 |
| 175 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МКП-160 | шт. | 1 |
| 176 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МКП-160 | шт. | 1 |
| 177 | Ремонт приводов типа: ШПС-30 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.39 осв. Т-1 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 178 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 179 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 180 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 181 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 182 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 183 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-3кВ яч.84 ПЭН-11 тип ВМП-10к привод ПЭ-11 |
| 184 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 185 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10 | шт. | 1 |
| 186 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| МВ-10кВ яч.122 ТСН-8 10/3кВ тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 188 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 189 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 190 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 191 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.105 ТСН-7 10/3кВ тип.МГ-10 привод ПС-31 |
| 192 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ -10 | шт. | 1 |
| 193 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 194 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 195 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.114 фид.114 тип МГУ-20 привод ПЭ-31 |
| 196 | Техническое обслуживание. Выключатели МГУ-20 | шт. | 1 |
| 197 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 198 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 199 | Ремонт приводов типа:ПЭ-31 | шт. | 1 |
| МВ-10кВ яч. 127 ТСН-4 10/3кВ тип МГУ-20 привод ПЭ-32 |
| 200 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГУ-20 | шт. | 1 |
| 221 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 222 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 223 | Ремонт приводов типа:ПЭ-32 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.30 ТСН-4 10/3 кВ тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 224 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 1 |
| 225 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 1 |
| 226 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 227 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 228 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.33 ТСН-5 10/3кВ тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 229 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 3 |
| 230 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 1 |
| 231 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| 232 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 233 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100м | 0,5 |
| 234 | Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов, тип реактора РБ-6-10: при номинальном токе до 1000А | фаза | 3 |
| МВ-3кВ яч.14 фид.14 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 235 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 3 |
| 236 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 237 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 238 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 239 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.18 фид.18 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 240 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 241 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 242 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 243 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 244 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.42 бойлерного насоса №5 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 245 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 3 |
| 246 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 247 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 248 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 249 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кв яч.56 бойлерного н-с №1 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 250 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 251 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа; ВМГ -133 | шт. | 1 |
| 252 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 253 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 254 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.66 фид.66 (ТП ЦМХ) тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 255 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 256 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 257 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 258 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 259 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-10кВ яч.125 фид.125 тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 260 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 261 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 262 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,5 |
| 263 | Ремонт приводов типа:ПЭ-31 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.122 ТСН-8 тип ВМПЭ-10 привод ПЭВ-14 |
| 264 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМПЭ-10 | шт. | 1 |
| 265 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМПЭ-10 | шт. | 1 |
| 266 | Ремонт приводов типа: ПЭВ-14 | шт. | 1 |
| 267 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 268 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.8 ТСН насосной I под. тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 269 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 270 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 271 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 272 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 273 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.61 бойлерного н-са №4 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 274 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 275 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 276 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 277 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 278 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ ІІ под. Т-1 ХВО тип ВМГ-133 привод ПЭ-10 |
| 279 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 280 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 281 | Ремонт приводов типа: ПЭ-10 | шт. | 1 |
| 282 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 283 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.31 ТСН-4 3/0,4кВ 750кВа тип ВМГ-133 привод ПЭ-10 |
| 284 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 285 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 286 | Ремонт приводов типа: ПЭ-10 | шт. | 1 |
| 287 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 288 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.12 компрессор №4 тип ВМГ-10 привод ПЭ-11 |
| 289 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 290 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 291 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| 292 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 293 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.6 насос №2 Іподъёма тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 294 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 295 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 296 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 297 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 298 | Ремонт систем шин, тип распределительного устройства: ЗРУ-6-10 | 100 м | 0,15 |
| МВ-3кВ яч.137 ПЭН-13 тип ВМПЭ-10 привод ПЭВ-14 |
| 299 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМПЭ-10 | шт. | 1 |
| 300 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМПЭ-10 | шт. | 1 |
| 301 | Ремонт приводов типа: ПЭВ-14 | шт. | 1 |
| 302 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.116 фид.116 тип МГГ-229 привод ПС-30 |
| 303 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-229 | шт. | 1 |
| 304 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-229 | шт. | 1 |
| 305 | Ремонт приводов типа: ПС-30 | шт. | 1 |
| 306 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.128 фид.128 тип МГ-10 привод ПС-31 |
| 307 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГ-10 | шт. | 1 |
| 308 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГ-10 | шт. | 1 |
| 309 | Ремонт приводов типа: ПС-31 | шт. | 1 |
| 310 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-10кВ яч.129 фид.129 тип МГГ-10 привод ПЭ-2 |
| 311 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные МГГ-10 | шт. | 1 |
| 312 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа МГГ-10 | шт. | 1 |
| 313 | Ремонт приводов типа: ПЭ-2 | шт. | 1 |
| 314 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-3кВ яч.69 осветительного тр-ра Т-2 тип ВМГ-133 привод ПС-10 |
| 315 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 316 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 317 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| 318 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| МВ-3кВ яч.11 компрессора №3 тип ВМГ-10 привод ПЭ-11 |
| 319 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 320 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 321 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.8 насоса №2 II подъема тип ВМГ-10 привод ПЭ-11 |
| 322 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 323 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМГ-10 | шт. | 1 |
| 324 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.104 фид.104 тип ВМП-10к привод ПЭ-11 |
| 324 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМП-10 | шт. | 1 |
| 325 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: типа ВМП-10; ВМП-10 | шт. | 1 |
| 326 | Ремонт приводов типа: ПЭ-11 | шт. | 1 |
| МВ-3кВ яч.63 ТП КНС тип ВМГ-113 ПС-10 |
| 327 | Ремонт 2 группы сложности выключателей: ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 328 | Техническое обслуживание. Выключатели масляные ВМГ-133 | шт. | 1 |
| 329 | Ремонт приводов типа: ПС-10 | шт. | 1 |
| Электродвигатели. |
| Электродвигатель 0,4кВ н-са №15 известкового молока тип АО-12-82-6 р=40кВт 970об/м 380В |
| 330 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 40 кВт | электродвигатель | 1 |
| 331 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 40 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 970об/мин | шт. | 1 |
| 332 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| 333 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 970кВт | шт. | 1 |
| Мостовой кран г/п20/15: эл.двиг.ход гака тип МТ-48-6 р=16кВт 950об/м 380В; эл.двиг. тип МТ-31-6 р=11кВт 950об/м |
| 334 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью до 16кВт | электродвигатель | 4 |
| 335 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей хода гака тип МТ-48-6 р=16кВт 950об/м 380В и эл.двиг. тип МТ-31-6 р=11кВт 950об/м ( с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 16 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 950об/мин) | шт. | 4 |
| 336 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей гака и каретки МТ-22-6 тип МТ-22-6 р=7,5кВт 950об/м (с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 7,5 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 950об/мин) | шт. | 4 |
| 337 | Ремонт 2 группы сложности электрооборудования крана мостового, грузоподъемностью: 20 т | компл. | 4 |
| Электродвигатель 0,4кВ н-са ХОВ №2 тип р=35кВт 1490об/м 380В |
| 338 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 35 кВт | электродвигатель | 1 |
| 339 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 35 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 1490/мин | шт. | 1 |
| 340 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 0,4кВ н-са ХОВ №2А тип А180М243 р=30кВт 2900об/м 380В |
| 341 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 30 кВт | шт. | 1 |
| 342 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 30 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 2900об/мин | шт. | 1 |
| 343 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 30 кВт | шт. | 1 |
| Электродвигатель дренажного н-са ЦНК-4 тип МА 142-2/6 р-5,5кВт 970об/м U=380В |
| 344 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 5,5 кВт | шт. | 1 |
| 345 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 5,5 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 970/мин | шт. | 1 |
| 346 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель н-са №3 ЦНХВО тип А-103-4 р-160 1470об/м U=3кВ |
| 347 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 3 кВт, частота вращения: 1000-3000 об/мин | шт. | 1 |
| 348 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 160кВт: при частоте вращения 1470об/мин | шт. | 1 |
| 349 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 0,5 до 1,0кг: по стенам с креплением накладными скобами | 100пм | 0,6 |
| 350 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность свыше 100 до 1000кВт | шт. | 1 |
| 351 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель ПЭН-10 380В тип р=200кВт 2935об/м |
| 352 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 200 кВт, частота вращения: 2935 об/мин | шт. | 1 |
| 353 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 200: при частоте вращения 2935 об/мин | шт. | 1 |
| 354 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 200 кВт | шт. | 1 |
| 355 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель насоса 1А ХОВ тип А2-91-4 р=7,5кВт 1470об/м 380В |
| 356 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 7,5 кВт | электродвигатель | 1 |
| 357 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 7,5кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 1470 об/мин | шт. | 1 |
| Электродвигатель дренажного насоса УВК тип А 62-2А р=20кВт 2920об/м U=380В |
| 358 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 20 кВт | электродвигатель | 1 |
| 359 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 20 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 2920 об/мин | шт. | 1 |
| 360 | Ремонт контакторов типа КМВ, номинальный ток до 250 А: 1 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель н-с БНТ-1,2 тип 5А200L2УПУЗ, р=45кВт, 3000об/м, 380В |
| 361 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 45 кВт | шт. | 2 |
| 362 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 45 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 3000об/мин | шт. | 2 |
| 363 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 2 |
| Электродвигатель насоса №2 засоленных вод тип АИR 160М2ЖУ2 Р=30кВт 2925об/мин |
| 364 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 30 кВт | шт. | 3 |
| 365 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 30 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 2925 об/мин | шт. | 1 |
| 366 | Замена аппаратуры коммутационной (пускатель ) | шт. | 1 |
| 367 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 0,4кВ ПЭН-8 тип А-2-92-2 р-125кВт 2975об/м |
| 368 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью свыше 125 кВт, частота вращения: 2975 об/мин | шт. | 1 |
| 369 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 125 кВт: при частоте вращения 2975об/мин | шт. | 1 |
| 370 | Ремонт контакторов ПЭН-8 0,4кВ типа КТВ номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель ПЭН-13 3кВ тип АТМ-2000-2 р-2000кВт 2975об/м |
| 371 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 2000 кВт, частота вращения: 2975 об/мин | шт. | 3 |
| 372 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 2000 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 2975 об/мин | шт. | 1 |
| 373 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель МН ПЭН-13 3кВ тип АО 52-3 р-7кВт 2900об/м 380В |
| 374 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 7 кВт | шт. | 3 |
| 375 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 7 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 2900об/мин | шт. | 1 |
| 376 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Ремонт электродвигателей вентиляторов обдува типа АЗЛ31-4М 0.25кВт |
| 377 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 0,25 кВт | шт. | 20 |
| 378 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 0,25 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1500об/мин | шт. | 20 |
| Техническое обслуживание мостовых кранов. |
| 379 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 7,5 кВт | шт. | 3 |
| 380 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 7,5кВт кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 950об/мин | шт. | 3 |
| 381 | Разовое техническое обслуживание крана мостового, грузоподъемность: свыше 15 до 20 т | разовое ТО | 5 |
| Козловой кран ОМТС |
| 382 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью до 20 кВт | шт. | 1 |
| 383 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 5 до 10 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 1000об/мин | шт. | 1 |
| 384 | Разовое техническое обслуживание крана мостового, грузоподъемность: свыше 15 до 20 т | Шт. | 1 |
| Электродвигатель бойлерного насоса №2 тип А-13-59-6а р=800кВт 985об/м 3000В |
| 385 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 800 кВт, частота вращения: 985 об/мин | шт. | 1 |
| 386 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 800кВт: при частоте вращения 985 об/мин | шт. | 1 |
| 387 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель насоса 5-КВ тип 6НДВ р=100кВт 2950об/м 380В |
| 389 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 100 кВт, частота вращения: 2950 об/мин | шт. | 1 |
| 390 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 100 кВт: при частоте вращения2950 об/мин | шт. | 1 |
| 391 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 3кВ ПЭН-11 тип АТМ-2000-2 р-2000кВТ 2975об/м |
| 392 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 2000кВт | шт. | 3 |
| 393 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 2000 кВт, частота вращения: 2975 об/мин | шт. | 1 |
| 394 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 2000кВт: при частоте вращения 2975 об/мин | шт. | 1 |
| 395 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 0,4кВ МН ПЭН-11 тип АО 52-2 р=7кВт 2900об/м 380В |
| 396 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 0,4 кВт | электродвигатель | 1 |
| 397 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 0,4 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 2900 об/мин | шт. | 1 |
| Электродвигатель 3кВ бойлерного насоса №5 тип ДАМТ 6-127-4 р=230кВт 1480об/м |
| 398 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью свыше 230 кВт, частота вращения: 1480 об/мин | шт. | 1 |
| 399 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 230 кВт: при частоте вращения 1480об/мин | шт. | 1 |
| 400 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 230 кВт | шт. | 1 |
| 401 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 3кВ бойлерного насоса №1 тип ДАМТ 126-4 р=190кВт 1460об/м |
| 402 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 190кВт, частота вращения: 1460 об/мин | шт. | 1 |
| 403 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 190кВт: при частоте вращения 1460 об/мин | шт. | 1 |
| 404 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 190кВт | шт. | 1 |
| 405 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель вакуумного насоса №1 I подъёма 0,4кВ тип АОЕ-76 р-8кВт 1480об/м |
| 406 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 0,4 кВт | шт. | 3 |
| 407 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 0,4 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1480об/мин | шт. | 3 |
| Электродвигатель 3кВ бойлерного насоса №4 тип А-13-59-6а р=800кВт 985об/м 3000В |
| 408 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 800 кВт, частота вращения: 985 об/мин | шт. | 3 |
| 409 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность свыше 800 кВт: при частоте вращения 985 об/мин | шт. | 1 |
| 410 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель насоса №2 І подъёма тип А-103-4 р=160кВт 1470об/м 3000В |
| 411 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 160 кВт | шт. | 1 |
| 412 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 160кВт: при частоте вращения 1470об/мин | шт. | 1 |
| 413 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: 160 кВт | шт. | 1 |
| 414 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 0,4кВ н-с №9 коагулированной воды тип МА 143 2/4 р=16кВт 1470об/м 380В |
| 415 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 16 кВт | шт. | 1 |
| 416 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 16 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1470 об/мин | шт. | 1 |
| 417 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 16 кВт | шт. | 1 |
| Электродвигатель известкового наоса №16 тип АО-12-82-6 р=40кВт 970об/м 380В |
| 418 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 40 кВт | шт. | 1 |
| 419 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 40 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 970об/мин | шт. | 1 |
| Электродвигатель известкового насоса №17 тип КО-31-4 р=25кВт 1470об/м 380В |
| 420 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 25 кВт | шт. | 1 |
| 421 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 25 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1470об/мин | шт. | 1 |
| Электродвигатель вакуумного насоса №2 1подъёма тип ВА-061-4 р-13кВт 1460об/м U=380В |
| 422 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 13 кВт | шт. | 1 |
| 423 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 13 кВт: закрытое исполнение корпуса, частота вращения 1460 об/мин | шт. | 1 |
| Электродвигатель компрессора №3 тип МАР-96 р=155кВт 740об/м 3кВ |
| 424 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 155 кВт, частота вращения: 740 об/мин | шт. | 1 |
| 425 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 155кВт: при частоте вращения 740 об/мин | шт. | 1 |
| 426 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 155 кВт | шт. | 1 |
| 427 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель компрессора №4 тип ДАМТ -138-8 200кВт 735 об/м 49А 3000В |
| 428 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 200 кВт, частота вращения: 735 об/мин | шт. | 1 |
| 429 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 200 кВт: при частоте вращения 735об/мин | шт. | 1 |
| 430 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 200 кВт | шт. | 1 |
| 431 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель 3кВ насоса №2 II подъема тип ДАМСО-146-4 р=430кВт 1430об/м 3кВ |
| 432 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 430 кВт, частота вращения: 1430 об/мин | шт. | 1 |
| 433 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток, мощность 430 кВт: при частоте вращения 1430 об/мин | шт. | 1 |
| 434 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 430 кВт | шт. | 1 |
| 435 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Электродвигатель насоса пожаротушения №1,2 т/о тип МА-206-216 р=72кВт 980об/м |
| 436 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 72 кВт | шт. | 2 |
| 437 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность 72 кВт: открытое защищенное исполнение корпуса, частота вращения 980об/мин | шт. | 2 |
| Контактор 0,4кВ .насоса пожаротушения №1,2 т/о тип КТ-700 160А |
| 438 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 2 |
| Электродвигатель дренажного насоса кабельного канала тип АО1 452-4 р=10кВт |
| 439 | Техническое обслуживание. Электродвигатели переменного тока мощностью 10 кВт | шт. | 1 |
| 440 | Ремонт электродвигателей тип АО1 452-4 р=10кВт | шт. | 1 |
| 441 | Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя: мощность 10кВт | шт. | 1 |
| 442 | Замена аппаратуры коммутационнойи (пускатель ) | шт. | 1 |
| Трансформаторы |
| ТСН-3 3/0,4кВ тип ТМ 560/10 |
| 443 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 2 |
| 444 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВА 56-41 1000А | шт. | 2 |
| 445 | Расшиновка и ошиновка трансформатора мощностью: до 1000кВА | шт. | 2 |
| 446 | Ремонт вводов съемных класса напряжения до 35кВ, номинальный ток до 630А | шт. | 1 |
| 447 | Отсоединение жил кабеля сечением: свыше 185 до 240 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 5 20/4 |
| 448 | Присоединение жил кабеля сечением: свыше 185 до 240 мм2, количество жил в кабеле 4 | один конец | 5 20/4 |
| ТС-2 тип ТРДН-40000/110-80У1 |
| 449 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 40000 кВА | шт. | 1 |
| ТСН-1 10/3кВ ТМ 6300/10 |
| 450 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 6300 кВА | шт. | 1 |
| 451 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-5 10/3кВ ТМ 5600/35 |
| 452 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 5600 кВА | шт. | 1 |
| 453 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-7 10/3кВ ТДНС 10000/35 |
| 454 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 10000кВА | шт. | 1 |
| 455 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТН Iс.ш. тип НАМИ-110 2000ВА |
| 456 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 2000 кВА | шт. | 1 |
| 457 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТН ОСШ 110кВ тип НАМИ-110 2000ВА |
| 458 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 2000кВА | шт. | 1 |
| 459 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН насосной Іподъёма 3/0,4кВ тип ТМ-240/3 р=240кВт |
| 460 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 3 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 240 кВА | шт. | 1 |
| 461 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор ТП ЦМХ тип ТМ-240/3 |
| 462 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 3 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 240 кВА | шт. | 1 |
| 463 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 3 кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 240кВА | шт. | 1 |
| 464 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| РВС I СШ 110кВ тип РВС-110 |
| 465 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 40000кВА | шт. | 1 |
| 466 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор ТП КНС тип ТМ-320/6 58,7/462А |
| 467 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 320 кВА | шт. | 1 |
| 468 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 1 |
| 469 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-1, 2 3/0,4кВ тип ТМ 560/10 и тип ТМ 630/4 |
| 470 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 2 |
| 471 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВА 56-41 1000А | шт. | 2 |
| ТС-1 тип ТРДН-40000/110-80У1 |
| 472 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 40000 кВА | шт. | 1 |
| Осветительный трансформатор №1 тип ТСМА 560/3 |
| 473 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 3 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 560кВА | шт. | 2 |
| 474 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 3 кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 560кВА | шт. | 2 |
| 475 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 2 |
| ТСН-4 10/3кВ тип ТМ-5600/21 |
| 476 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 5600кВА | шт. | 1 |
| 477 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-4 10/3кВ тип ТМ-5600/20 |
| 478 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 5600 кВА | шт. | 1 |
| 479 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-4 3/0,4кВ тип ТМ 750/35 |
| 480 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 750кВА | шт. | 1 |
| 481 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-6 10/3кВ тип ТМ-5600/35 |
| 482 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 5600 кВА | шт. | 1 |
| 483 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТСН-8 10/3кВ тип ТМ-6300/10 |
| 484 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 6300 кВА | шт. | 1 |
| 485 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| ТН II СШ тип НАМИ-110 2000ВА |
| 486 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения, мощность: 2000 кВА | шт. | 1 |
| 487 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| РВС II сш 110кВ тип РВС110 |
| 488 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения 110 кВ: 2 группы сложности | шт. | 1 |
| 489 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Осветительный тр-р №2 тип ТСМА 560/3 |
| 490 | Ремонт трансформаторов напряжения класса напряжения 110 кВ: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| Т-2 ТП столовой 3/0,4кВ тип ТМ-400/10 400КВА |
| 491 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 3 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность 400 кВА | шт. | 1 |
| 492 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 3кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 400кВА | шт. | 1 |
| 493 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор КИП №1 м/з II оч. тип ТМ-50/6 380/230 9,62/125А |
| 494 | Ремонт разрядника: тип РВС-110 | 3 фазы | 1 |
| 495 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 50кВА | шт. | 1 |
| 496 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор КИП №2 м/з III оч. тип ТМ-50/6 380/230 9,62/125А |
| 497 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 380 кВА | шт. | 1 |
| 498 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 50кВА | шт. | 1 |
| 499 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор КИП котлов II оч. тип ТМ-50/6 380/230 9,62/125А |
| 500 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 50 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 380 кВА | шт. | 1 |
| 501 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения 50кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 50кВА | шт. | 1 |
| 502 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Трансформатор КИП котлов III оч. (АМАКС К-11) тип ТМ-50/6 380/230 9,62/125А |
| 503 | Техническое обслуживание. Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, подключаемые без возбуждения, мощность: 380 кВА | шт. | 1 |
| 504 | Ремонт силовых масляных трансформаторов трехфазных двухобмоточных класса напряжения до 10кВ, переключаемых без возбуждения: без смены обмоток, мощность 50кВА | шт. | 1 |
| 505 | Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП, КН, номинальный ток до 250 А: 2 группа сложности ремонта | контактор | 1 |
| Зарядный агрегат №1,2,3 тип А 82-4 ПН-400Н |
| 506 | Техническое обслуживание зарядного агрегата №1,2,3 тип А 82-4 ПН-400Н--12 | шт. | 3 |
| 507 | Ремонт зарядного агрегата №1,2,3 тип А 82-4 ПН-400Н--12 | шт. | 1 |
| Автомат зарядного агрегата №1,2,3 тип АМ08-3П 375А |
| 508 | Техническое обслуживание. Выключатели типа АМ08-3П 375А--13 | шт. | 3 |
| 509 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АМ08-3П 375А--13 | шт. | 3 |
| Секционный автомат постоянного тока тип АМ8А-3 600А |
| 510 | Техническое обслуживание. Выключатели тип АМ8А-3 600А | шт. | 1 |
| 511 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АМ8А-3 600А | шт. | 1 |
| Автомат-0,4кВ ТСН-1 3/0,4кВ; ТСН-2 3/0,4кВ тип 2АМ015-4П 1250А |
| 512 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 2 |
| 513 | Ремонт трансформаторов напряжения класса 110 кВ: 2 группы сложности | шт. | 2 |
| Автомат 0,4кВ осв. Т-1 тип ВА 56-41 1000А |
| 516 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 1 |
| 517 | Ремонт разрядника: тип РВС-110 | 3 фазы | 1 |
| Автомат 0,4кВ ТСН-3 3/0,4кВ тип АМ-8 Jн-800А |
| 518 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 1 |
| 519 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВА 56-41 1000А | шт. | 1 |
| Секционный автомат 0,4кВ ХВО тип ВА74-43 400А |
| 520 | Техническое обслуживание. Выключатели тип АМ8А-3 600А | шт. | 1 |
| 521 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа АМ8А-3 600А | шт. | 1 |
| Автомат 0,4кВ: Т-1 ХВО, Т-2 ХВО тип АМВА-3 625А |
| 522 | Техническое обслуживание. Выключатели тип 2АМО15-4П 1250А | шт. | 2 |
| 523 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа 2АМО15-4П 1250А | шт. | 2 |
| Дугогасящие катушки 1А, 2А тип ЗРОМ-300/10 Uном.=10кВ |
| 524 | Техническое обслуживание. Дугогасящей катушки 1А, 2А тип ЗРОМ-300/10 Uном.=10кВ | шт. | 2 |
| Автомат 0,4кВ освещения Т-2 тип ВА 56-41 1000А |
| 525 | Техническое обслуживание. Выключатели типа ВА 56-41 1000А | шт. | 1 |
| 526 | Ремонт 1 группы сложности выключателей: типа ВА 56-41 1000А | шт. | 1 |
| Освещение |
| 527 | Ремонт щитка освещения | шт. | 26 |
| 528 | Замена выключателей автоматических в сетях освещения | шт. | 20 |
| 529 | Замена преобразователя первичного-датчик инфракрасный "Camelion" | шт. | 3 |
| 530 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля до 0,5кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением | 100пм | 2 |
| 531 | Замена силового кабеля, масса 1м кабеля свыше 0,5 до 1,0кг: по металлическим конструкциям и в лотках со сплошным креплением | 100пм | 0,5 |
| 532 | Разовое техническое обслуживание щитка освещения (Осмотр и очистка внешних поверхностей, разъемов и соединительных кабелей, счетчиков, проверка целостности знаков визуального контроля доступа, проверка соединений и подключений) | точка учета | 15 |
| 533 | Техническое обслуживание. Выключатели автоматические | шт. | 16 |
| 534 | Техническое обслуживание преобразователей первичных | шт. | 3 |
| 535 | Техническое обслуживание. Кабельные связи, напряжение до 1 кВ | 10 км | 0,03 |
| 536 | Техническое обслуживание. Кабельные связи, напряжение свыше 1 до 6 кВ | 10 км | 0,16 |
| 537 | Техническое обслуживание. Кабельные связи, напряжение свыше 6 до 10 кВ | 10 км | 0,14 |
| 538 | Замена лампы освещения | шт. | 285 |
| Ремонт арматуры маслопроводов маслобаков ОРУ-110кВ |
| 539 | Ремонт вентилей на давление до 4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25 мм: 2 группы сложности | шт. | 6 |
| 540 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 541 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-25,32мм | шт. | 3 |
| 542 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20 мм: 1 группы сложности | шт. | 12 |
| 543 | Снятие вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт. | 6 |
| 544 | Установка вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-15,20мм | шт. | 6 |
| 5. Ремонт вспомогательного оборудования КИП и А |
| Химического цеха. |
| Электроприводы |
| 1 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 55 |
| 2 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 28 |
| 3 | Ремонт арматуры сигнальной, тип АС,АСКИ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 56 |
| 4 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 26 |
| 5 | Ремонт блока концевых выключателей, всех типов, 3 группа сложности ремонта | шт. | 26 |
| 6 | Ремонт выключателя концевого, всех типов: 3 группа сложности ремонта | шт. | 26 |
| 7 | Снятие и установка электродвигателя мощностью от 1 до 10 кВт | шт. | 3 |
| 8 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин | шт. | 3 |
| 9 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 25 |
| авторегуляторы |
| 10 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 8 |
| 11 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 4 |
| 12 | Ремонт указателя положения, тип ИПУ, ДУП-1, М4202. 3 группа сложности ремонта | шт. | 4 |
| 13 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 4 |
| 14 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 4 |
| приборы КИП |
| 15 | Снятие и установка прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 22 |
| 16 | Замена преобразователя первичного | шт. | 22 |
| 17 | Ремонт манометра дифференциального мембранного, тип ДМ, ППДМ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 22 |
| 18 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, показывающего, тип КПД-1: 3 группа сложности ремонта | шт. | 4 |
| 19 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-1, КСД-2: 3 группа сложности ремонта | шт. | 15 |
| 20 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-3: 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 21 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-5мм, 1 группы сложности | шт. | 32 |
| 22 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 22 |
| 23 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт. | 52 |
| 24 | Опрессовка импульсной линии | шт. | 52 |
| КТЦ турбинное отделение. |
| электроприводы |
| 25 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 70 |
| 26 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 42 |
| 27 | Ремонт арматуры сигнальной, тип АС,АСКИ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 70 |
| 28 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 42 |
| 29 | Ремонт блока концевых выключателей, всех типов, 3 группа сложности ремонта | шт. | 42 |
| 30 | Ремонт выключателя концевого, всех типов: 3 группа сложности ремонта | шт. | 42 |
| 31 | Снятие и установка электродвигателя мощностью от 1 до 10 кВт | шт. | 5 |
| 32 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин | шт. | 5 |
| 33 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 40 |
| авторегуляторы |
| 34 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 30 |
| 35 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 23 |
| 36 | Ремонт указателя положения, тип ИПУ, ДУП-1, М4202. 3 группа сложности ремонта | шт. | 25 |
| 37 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 25 |
| 38 | Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма: мощность до 5кВт | шт. | 3 |
| 39 | Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма: мощность до 5кВт | шт. | 3 |
| 40 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность до 1 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин | шт. | 22 |
| 41 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 27 |
| КТЦ котельное отделение. |
| электроприводы |
| 42 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 35 |
| 43 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 10 |
| 44 | Ремонт арматуры сигнальной, тип АС,АСКИ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 20 |
| 45 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 10 |
| 46 | Ремонт блока концевых выключателей, всех типов, 3 группа сложности ремонта | шт. | 10 |
| 47 | Ремонт выключателя концевого, всех типов: 3 группа сложности ремонта | шт. | 10 |
| 48 | Снятие и установка электродвигателя мощностью от 1 до 10 кВт | шт. | 2 |
| 49 | Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток, мощность свыше 1 до 3 кВт: взрывобезопасное исполнение корпуса, частота вращения 1500-3000об/мин | шт. | 2 |
| 50 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 10 |
| авторегуляторы |
| 51 | Снятие и установка аппаратуры коммутационной | шт. | 8 |
| 52 | Ремонт ключа управления, тип КВ,КФ. 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 53 | Ремонт указателя положения, тип ИПУ, ДУП-1, М4202. 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 54 | Ремонт пускателя магнитного, тип МКР: 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 55 | Схема управления исполнительным механизмом МЭО, МЭК, КДУ: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 5 |
| приборы расхода пара в РОУ-1,РОУ-2,РОУ-3,РОУ-7. |
| 56 | Снятие и установка прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 3 |
| 57 | Снятие и установка преобразователя первичного | шт. | 3 |
| 58 | Ремонт манометра, вакуумметра с контактными устройствами, всех типов: 3 группа сложности ремонта | шт. | 3 |
| 59 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-1, КСД-2: 2 группа сложности ремонта | шт. | 3 |
| 60 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-5мм, 1 группы сложности | шт. | 6 |
| 61 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем : 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 3 |
| 62 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт. | 6 |
| 63 | Опрессовка импульсной линии | шт. | 6 |
| приборы расхода воды |
| 64 | Снятие и установка прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 8 |
| 65 | Снятие и установка преобразователя первичного | шт. | 8 |
| 66 | Ремонт манометра дифференциального мембранного, тип ДМ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 8 |
| 67 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-1, КСД-2: 3 группа сложности ремонта | шт. | 7 |
| 68 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-3: 3 группа сложности ремонта | шт. | 1 |
| 69 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-5мм, 1 группы сложности | шт. | 16 |
| 70 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ | шт. | 8 |
| 71 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт. | 16 |
| 72 | Опрессовка импульсной линии | шт. | 16 |
| приборы уровня. |
| 73 | Снятие и установка прибора теплового контроля одноточечного | шт. | 5 |
| 74 | Снятие и установка преобразователя первичного | шт. | 5 |
| 75 | Ремонт манометра дифференциального мембранного, тип ДМ: 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 76 | Ремонт прибора вторичного, электронного с дифференциально-трансформаторной измерительной схемой, регистрирующего, тип КСД-3: 3 группа сложности ремонта | шт. | 5 |
| 77 | Ремонт вентилей на давление до 6,4МПа (муфтовые и фланцевые) ДУ-5мм, 1 группы сложности | шт. | 10 |
| 78 | Установка дистанционного контроля расхода, уровня с взаимозаменяемыми дифференциально-трансформаторными датчиками, датчиками с унифицированным выходным сигналом и частотным или ферродинамическим преобразователем: 2 группа сложности ремонтно-наладочных работ. | шт. | 5 |
| 79 | Ремонт импульсной линии (продувки) | шт. | 10 |
| 80 | Опрессовка импульсной линии | шт. | 10 |

Приложение подготовили:

начальник КТЦ   					А.В. Спиридонов

начальник ЭЦ    					В.В.  Краснобай

начальник ЦТАИ 					Г.М.  Красноченко

начальник ОППР   					А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов

Приложение № 2

к  техническому заданию на выполнение работ

по ремонтно-техническому обслуживанию основного

и  вспомогательного оборудования, для нужд ООО «Волгоградская ГРЭС».

Перечень материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком

и используемых  для выполнения работ.

| № п\п | Наименование изделия | Маркировка | ГОСТ ТУ ОСТ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ (турбинное отделение). |  |  |
| 1 | Электроды Ø 2,5 | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-76 | т | 0,04 |
| 2 | Электроды Ø 2 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,04 |
| 3 | Электроды Ø 3 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,04 |
| 4 | Круги отрезные Ø 150х22х2 | 14А | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 50 |
| Ремонт вспомогательного оборудования КТЦ (котельное отделение). |
| 1 | Электроды Ø 2,5 | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-76 | т | 0,03 |
| 2 | Электроды Ø 2 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,03 |
| 3 | Электроды Ø 3 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,03 |
| 4 | Круги отрезные Ø 150х22х2 | 14А | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 20 |
| Ремонт вспомогательного оборудования ХЦ. |
| 1 | Электроды Ø 2,5 | ЦУ-5 | ГОСТ 9467-76 | т | 0,03 |
| 2 | Электроды Ø 2 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,03 |
| 3 | Электроды Ø 3 мм | МГМ- 50К | ГОСТ 9467 Э50А, ГОСТ 9666 | т | 0,03 |
| 4 | Круги отрезные Ø 150х22х2 | 14А | ГОСТ 21963-2002 | шт. | 20 |

Приложение подготовили:

начальник КТЦ  					А.В. Спиридонов

начальник ЭЦ  					В.В.  Краснобай

начальник ЦТАИ  	                   			Г.М. Красноченко

начальник ХЦ  					И.В. Золотавина

начальник ОППР  			             	А.В. Рыжков

Приложение проверил:

технический директор ООО «Волгоградская ГРЭС»     		                          Е.М. Герасимов