## Сведения
Информация о трансформаторных подстанциях мощностью выше 35 кВ ООО "Волгоградская ГРЭС"
№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года
|  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | МВА |  |  |  |  | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Pрез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Pрез.пл, МВт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
1 | ОРУ 110 | 80 | 40 | 40 |  |  | 34 | 21.3 | 0 | 1494 | 12.7 | открыт | 1494 | 12.7 | открыт
Начальник Электрического цеха В.В. Краснобай