## ВГРЭС
ВГРЭС - режимный день 18.06.14.
Наименование | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | Cos | Cos | Cos
| Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. |  |  |  | Sin | Tg
| I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | 04-00 | 10-00 | 22-00
ВГРЭС, ТГ-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ВГРЭС, ТГ-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ВГРЭС, ТГ-7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ВГРЭС, ТГ-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ВГРЭС, Т-1, 10 кВ | 611 | 10.6 | 7.98 | 9.73 | 771 | 10.4 | 10.44 | 11.41 | 744 | 10.5 | 10.35 | 11.1 | 0.63415 | 0.67505 | 0.68197 | 0.73138 | 1.0725
ВГРЭС, Т-1, 110 кВ | -56 | 118.5 | -7.98 | -9.73 | -71 | 117 | -10.44 | -11.41 | -69 | 117.6 | -10.35 | -11.1 | 0.63415 | 0.67505 | 0.68197
ВГРЭС, Т-2, 10 кВ | 518 | 10.6 | 7.81 | 6.99 | 629 | 10.4 | 9.79 | 7.98 | 627 | 10.5 | 9.78 | 7.82 | 0.74514 | 0.77512 | 0.78102 | 0.6245 | 0.79959
ВГРЭС, Т-2, 110 кВ | -47 | 118.5 | -7.81 | -6.99 | -58 | 117 | -9.79 | -7.98 | -57 | 117.6 | -9.78 | -7.82 | 0.74514 | 0.77512 | 0.78102
ВГРЭС, нагр. ГРУ-10 кВ (с ТСН) | -1141 | 10.6 | -15.1 | -14.05 | -1406 | 10.4 | -19.45 | -16.84 | -1394 | 10.5 | -19.37 | -15.63 | 0.7321 | 0.75601 | 0.77824
ВГРЭС, ТСН-10 кВ | -107 | 10.6 | -0.73 | -1.78 | -114 | 10.4 | -0.97 | -1.74 | -102 | 10.5 | -0.7 | -1.7 | 0.37944 | 0.48692 | 0.38075
ВГРЭС, ВЛ-21 | 170 | 118.5 | 29.9 | 18.28 | 204 | 117 | 36.33 | 19.47 | 206 | 117.6 | 37.65 | 19.7 | 0.85318 | 0.8814 | 0.88604 | 0.46361 | 0.52324
ВГРЭС, ВЛ-22 | 187 | 118.5 | 33.83 | 18.41 | 230 | 117 | 41.38 | 21.22 | 230 | 117.6 | 42.97 | 20.49 | 0.87836 | 0.88982 | 0.90263 | 0.43041 | 0.47684
ВГРЭС, ВЛ-3 | -35 | 118.5 | -6.9 | -3.37 | -59 | 117 | -11.12 | -4.38 | -58 | 117.6 | -11.62 | -3.66 | 0.89856 | 0.93043 | 0.95381 | 0.30042 | 0.31497
ВГРЭС, ВЛ-Развилка-2 | -45 | 118.5 | -8.94 | -4.09 | -75 | 117 | -14.32 | -5.08 | -82 | 117.6 | -16.2 | -4.98 | 0.90935 | 0.94245 | 0.95586 | 0.29384 | 0.30741
ВГРЭС, КЛ-1 | -126 | 118.5 | -23.58 | -10.6 | -115 | 117 | -21.82 | -8.75 | -126 | 117.6 | -23.67 | -10.52 | 0.91208 | 0.92815 | 0.91381 | 0.40614 | 0.44444
ВГРЭС, КЛ-2 | -48 | 118.5 | -9.19 | -3.46 | -60 | 117 | -11.04 | -4.91 | -52 | 117.6 | -9.82 | -3.99 | 0.93587 | 0.91371 | 0.92645 | 0.37643 | 0.40631
Напряжение на шинах ГРУ-10 кВ | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | Положение РПН на трансформаторах
I | 10.6 | 10.4 | 10.5 |  |  |  | Т-1 | 10
II | 10.6 | 10.4 | 10.5 |  |  |  | Т-2 | 10
Напряжение на шинах ОРУ-110 кВ | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | Т-7 | -
I сш | 118.5 | 117 | 117.6 |  |  |  | Т-8 | -
II сш | 118.5 | 117 | 117.6
осш | 118.5 | 117 | 117.6
Наименование присоединения | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
| I, A | P, МВт | I, A | P, МВт | I, A | P, МВт
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №111 | -149 | -1.81 | -179 | -2.15 | -157 | -1.9
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №112 | -80 | -0.29 | -106 | -2.5 | -141 | -1.87
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №114 | -143 | -2.18 | -135 | -2.02 | -131 | -2.02
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №115 | -178 | -2.12 | -174 | -2.1 | -184 | -2.24
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №116 | -23 | -1.09 | -163 | -1.67 | -124 | -2.39
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №123 | -77 | -0.87 | -76 | -0.87 | -80 | -0.96
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №125 | -34 | -0.39 | -32 | -0.36 | -37 | -0.42
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №128 | -96 | -1.64 | -139 | -2.52 | -154 | -2.64
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №129 | -60 | -0.94 | -71 | -1.22 | -93 | -1.56
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №130 | -100 | -1.59 | -116 | -1.55 | -105 | -1.38
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №133 | -94 | -1.45 | -101 | -1.52 | -86 | -1.29
Сумма ф. № 111 - 133 | -1034 | -14.37 | -1292 | -18.48 | -1292 | -18.67
Составил: | Попов Д.В.
Согласовал: | Лепявка А.М.
Передал: | Попов Д.В.
Дата передачи: | 19.06.2014г.