## ВГРЭС
Приложение
ВГРЭС - режимный день 21.06.17.
Наименование | 04-00 |  |  |  | 10-00 |  |  |  | 22-00 |  |  |  | Cos | Cos | Cos
| Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. |  |  |  | Sin | Tg
| I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | 04-00 | 10-00 | 22-00
ВГРЭС, Т-1, 10 кВ | 151 | 10.8 | 1.95 | 2.54 | 221 | 10.6 | 3.28 | 3.1 | 224 | 10.8 | 3.42 | 3.19 | 0.60896 | 0.72677 | 0.73127 | 0.68209 | 0.93275
ВГРЭС, Т-1, 110 кВ | 15 | 118.7 | -1.99 | -2.26 | 21 | 116.7 | -3.37 | -2.5 | 21 | 118.7 | -3.48 | -2.59 | 0.66085 | 0.80313 | 0.80221
ВГРЭС, Т-2, 10 кВ | 124 | 10.8 | 1.71 | 1.56 | 197 | 10.6 | 3.1 | 1.91 | 203 | 10.8 | 3.24 | 1.96 | 0.73877 | 0.85138 | 0.85562 | 0.5176 | 0.60494
ВГРЭС, Т-2, 110 кВ | 12 | 118.7 | -1.79 | -1.76 | 19 | 116.7 | -3.19 | -2.09 | 19 | 118.7 | -3.32 | -2.17 | 0.71306 | 0.83646 | 0.83706
ВГРЭС, нагр. ГРУ-10 кВ (с ТСН) | 291 | 10.8 | 3.71 | 3.86 | 434 | 10.6 | 6.49 | 4.46 | 404 | 10.8 | 6.67 | 4.59 | 0.69296 | 0.82415 | 0.82379
ВГРЭС, ТСН-10 кВ | 43 | 10.8 | 0.15 | 1.04 | 46 | 10.6 | 0.31 | 1.04 | 33 | 10.8 | 0.17 | 1.04 | 0.14275 | 0.28566 | 0.16132
ВГРЭС, ВЛ-21 | 95 | 118.7 | 13.95 | 13.63 | 180 | 116.7 | 31.46 | 18.92 | 156 | 118.7 | 26.29 | 18.48 | 0.71526 | 0.85696 | 0.16132 | 0.9869 | 6.1176
ВГРЭС, ВЛ-22 | 96 | 118.7 | 15.55 | 12.16 | 200 | 116.7 | 35.83 | 18.62 | 171 | 118.7 | 30.53 | 17.49 | 0.78774 | 0.88733 | 0.8677 | 0.49709 | 0.57288
ВГРЭС, ВЛ-3 | 63 | 118.7 | -3.18 | -12.35 | 129 | 116.7 | -19.22 | -16.85 | 99 | 118.7 | -11.21 | -16.88 | 0.24936 | 0.75195 | 0.55322 | 0.83304 | 1.5058
ВГРЭС, ВЛ-Развилка-2 | 107 | 118.7 | -19.3 | -10.3 | 194 | 116.7 | -36.18 | -15.25 | 177 | 118.7 | -33.87 | -13.49 | 0.88223 | 0.92149 | 0.92902 | 0.37002 | 0.39829
ВГРЭС, КЛ-1 | 11 | 118.7 | -1.98 | -0.76 | 19 | 116.7 | -3.46 | -1.61 | 15 | 118.7 | -2.94 | -1.21 | 0.93359 | 0.90665 | 0.92474 | 0.38059 | 0.41156
ВГРЭС, КЛ-2 | 10 | 118.7 | -1.55 | 1.23 | 12 | 116.7 | -2.36 | 0.82 | 11 | 118.7 | -2.17 | 0.81 | 0.78333 | 0.9446 | 0.93686 | 0.3497 | 0.37327
Напряжение на шинах ГРУ-10 кВ | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | Положение РПН на трансформаторах
I | 10.8 | 10.6 | 10.8 |  |  |  | Т-1 | 10
II | 10.8 | 10.6 | 10.8 |  |  |  | Т-2 | 10
Напряжение на шинах ОРУ-110 кВ | 04-00 | 10-00 | 22-00 |  |  |  | Т-7
I сш | 118.7 | 116.7 | 118.7 |  |  |  | Т-8
II сш | 118.7 | 116.7 | 118.7
осш | 118.7 | 116.7 | 118.7
Наименование присоединения | 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 22-00
| I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №112 | 74 | 1.11 | 0.83 | 117 | 1.91 | 0.94 | 135 | 2.28 | 1.06
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №115 | 15 | 0.17 | 0.22 | 15 | 0.2 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.23
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №116 | 42 | 0.53 | 0.57 | 57 | 0.85 | 0.68 | 45 | 0.62 | 0.57
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №123 | 21 | 0.21 | 0.32 | 18 | 0.2 | 0.26 | 20 | 0.2 | 0.3
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №125 | 7 | 0.09 | 0.09 | 7 | 0.1 | 0.08 | 7 | 0.1 | 0.09
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №128 | 49 | 0.77 | 0.5 | 87 | 1.44 | 0.7 | 105 | 1.73 | 0.93
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №129 | 40 | 0.68 | 0.29 | 87 | 1.48 | 0.58 | 74 | 1.33 | 0.37
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | откл.
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ф. № 111 - 133 | 248 | 3.56 | 2.82 | 388 | 6.18 | 3.42 | 404 | 6.5 | 3.55
Составил:
Согласовал:
Передал:
Дата передачи:
-0.29
-0.49
-0.17