## выше 35 кВ
Информация по резерву мощности по центрам питания 35 кВ и выше по состоянию на 31.12.2018г.
№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам |  |  |  |  | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года
|  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 | Т-4
|  | МВА |  |  |  |  | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Pрез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Pрез.пл, МВт
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
1 | ОРУ 110 кВ | 80 | 40 | 40 |  |  | 34 | 21.3 | 0 | 14.94 | 12.7 | открыт | 14.94 | 12.7 | открыт

## ниже 35 кВ
Информация по резерву мощности по центрам питания 35 кВ и ниже по состоянию 31.12.2018г.
№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам | [7 empty] | Допустимая мощность при режиме n-1 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года
|  | ∑Sуст | Т-4 | Т-5 | Т-6 | Т-7 | Т-8 | Т-3 | Т-4
|  | МВА | [7 empty] | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Pрез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Pрез.пл, МВт
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
1 | ГРУ 10 кВ | 33.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 10 | 6.3 |  |  | 5.6 | 0.742 | 0 | 5.72 | 4.86 | открыт | 5.72 | 4.86 | открыт
Информация по резерву мощности по центрам питания 35 кВ и ниже по состоянию на 31.12.2018г.
№ п/п | Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам | [7 empty] | Допустимая мощность при режиме n-2 | Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями | Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП | Фактический резерв мощности ЦП |  | Заключение по фактическому резерву | Планируемый резерв мощности ЦП на конец года, (учитывается реализация инвестиционных программ) |  | Заключение по планируемому резерву на конец года
|  | ∑Sуст | Т-1 | Т-2 | Т-3 |  |  | Т-3 | Т-4
|  | МВА | [7 empty] | Рдоп, МВт | Рмакс, МВт | Р, МВт | Sрез, МВА | Pрез, МВт |  | Sрез.пл, МВА | Pрез.пл, МВт
1 | 2 | 3 | [7 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10
1 | РУСН 3 кВ | 1.75 | Т-4: 0.63; Т-5: 0.56; Т-6: 0.56 | 1.12 | 0.61 | 0 | 0.6 | 0.51 | открыт | 0.6 | 0.51 | открыт
Начальник электрического цеха В.В. Краснобай