## ВГРЭС
Приложение 1 к письму Филиала АО «СО ЕЭС» Волгоградское РДУ от 04.06.2020 № Р17-б-III-19-1042
ВГРЭС - режимный день 17.06.2020
Наименование | 04-00 (мск) |  |  |  | 10-00 (мск) |  |  |  | 21-00 (мск) |  |  |  | Cos | Cos | Cos
| Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. | Ток | Напр. | Актив. | Реактив. |  |  |  | Sin | Tg
| I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | I, A | U, кВ | P, МВт | Q, МВАр | 04-00 (мск) | 10-00 (мск) | 21-00 (мск)
ВГРЭС, Т-1, 10 кВ | 101 | 10.65 | 1.66 | 1.25 | 213 | 10.44 | 3.43 | 2.5 | 195 | 10.51 | 3.4 | 2.08 | 0.79884 | 0.80812 | 0.85303 | 0.52186 | 0.61176
ВГРЭС, Т-1, 110 кВ | 10 | 116.93 | -1.71 | -0.96 | 20 | 114.75 | -3.55 | -1.73 | 18 | 115.8 | -3.45 | -1.18 | 0.87198 | 0.89894 | 0.94619
ВГРЭС, Т-2, 10 кВ | 119 | 10.62 | 1.35 | 1.72 | 163 | 10.41 | 2.23 | 1.99 | 139 | 10.47 | 1.99 | 1.92 | 0.61742 | 0.74612 | 0.71965 | 0.69434 | 0.96482
ВГРЭС, Т-2, 110 кВ | 12 | 117.08 | -1.41 | -1.91 | 15 | 114.9 | -2.3 | -2.04 | 13 | 115.93 | -2.05 | -2.08 | 0.59392 | 0.74813 | 0.70195
ВГРЭС, нагр. ГРУ-10 кВ (с ТСН) | 220 | 10.6 | 3.03 | 2.76 | 376 | 10.4 | 5.63 | 4.05 | 334 | 10.48 | 5.39 | 2.83 | 0.73928 | 0.81178 | 0.88538
ВГРЭС, ТСН-10 кВ | 53 | 10.6 | 0.12 | 1.04 | 59 | 10.4 | 0.25 | 1.04 | 55 | 10.48 | 0.24 | 1.04 | 0.11462 | 0.23373 | 0.22486
ВГРЭС, ВЛ-21 | 70 | 116.93 | 7.95 | 11.72 | 140 | 114.75 | 23.96 | 14.47 | 129 | 115.8 | 20.82 | 15.38 | 0.56136 | 0.85601 | 0.80434 | 0.59417 | 0.73871
ВГРЭС, ВЛ-22 | 69 | 116.59 | 8.28 | 11.2 | 147 | 114.61 | 25.39 | 14.18 | 134 | 115.08 | 22.29 | 14.65 | 0.59447 | 0.87307 | 0.83567 | 0.54924 | 0.65725
ВГРЭС, ВЛ-3 | 62 | 116.93 | 8.46 | -8.75 | 56 | 114.75 | -5.92 | -9.39 | 51 | 115.8 | 3.34 | -9.4 | 0.69509 | 0.53331 | 0.33481 | 0.94228 | 2.8144
ВГРЭС, ВЛ-Развилка-2 | 99 | 117.08 | -17.66 | -9.45 | 174 | 114.9 | -31.93 | -13.27 | 193 | 115.93 | -35.17 | -15.64 | 0.8817 | 0.92343 | 0.91373 | 0.40633 | 0.4447
ВГРЭС, КЛ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВГРЭС, КЛ-2 | 23 | 117.08 | -4.23 | -1.98 | 32 | 114.9 | -5.68 | -2.71 | 32 | 115.8 | -5.77 | -2.64 | 0.90569 | 0.90254 | 0.90934 | 0.41606 | 0.45754
Напряжение на шинах ГРУ-10 кВ | 04-00 (мск) | 10-00 (мск) | 21-00 (мск) |  |  |  | Положение РПН на трансформаторах
I | 10.59 | 10.39 | 10.48 |  |  |  | Т-1 | 10
II | 10.57 | 10.37 | 10.46 |  |  |  | Т-2 | 10
Напряжение на шинах ОРУ-110 кВ | 04-00 (мск) | 10-00 (мск) | 21-00 (мск) |  |  |  | Т-7 | _
I сш | 116.93 | 114.75 | 115.8 |  |  |  | Т-8 | _
II сш | 117.08 | 114.9 | 115.93
осш | 116.59 | 114.61 | 115.08
Наименование присоединения | 04-00 (мск) |  |  | 10-00 (мск) |  |  | 21-00 (мск)
| I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр | I, A | P, МВт | Q, МВАр
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №112 | 92 | 1.52 | 0.78 | 154 | 2.58 | 0.98 | 187 | 3.24 | 0.99
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №116 | 9 | 0.15 | 0.05 | 56 | 0.83 | 0.58 | 9 | 0.15 | 0.04
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №128 | 76 | 1.17 | 0.75 | 114 | 1.84 | 0.88 | 99 | 1.69 | 0.58
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВГРЭС, ГРУ-10 кВ, ф. №133 | 11 | 0.07 | 0.18 | 15 | 0.12 | 0.24 | 10 | 0.07 | 0.17
Сумма ф. № 111 - 133 | 188 | 2.91 | 1.76 | 339 | 5.37 | 2.68 | 305 | 5.15 | 1.78
Составил:
Согласовал:
Передал:
Дата передачи: